Příloha č. 5 Zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo)

Dodávka a montáž kazetových podhledů na chodbách v 1. a 2. patře (tj. 2. a 3. podlaží) budovy teoretické výuky v těchto rozměrech:

- 33,0 x 2,9 m = 95,7 m2;

- 5,7 x 3,0 m = 17,1 m2;

- 15,0 x 2,9 m = 43,5 m2;

- 5,8 x 2,2 m = 12,8 m2.

Materiál rámu: hliník nebo pozinkovaný plech [_____]  ÚČASTNÍK UPŘESNÍ, KTEROU Z MOŽNÝCH VARIANT POUŽIJE

Rozteč rámu: 600 x 600 mm

Výplň: minerální kazeta, barva bílá nebo šedá  [_____]  ÚČASTNÍK UPŘESNÍ, KTEROU Z MOŽNÝCH VARIANT POUŽIJE

Do kazetové podhledu budou integrována osvětlovací tělesa, jejichž dodávka a montáž není předmětem této smlouvy.