## Seznam (hidden)
Kontaktní osoba:
Zbyněk Čížek, tel: 725 247 607, cizek@jimi.cz
Ing. Jiří Vinter, tel: 725 247 600, vinter@jimi.cz
Bohuslav Čermak, tel: 725 247 608, cermak@jimi.cz
Stanislav Matoušek, tel: 725 247 622, matousek@jimi.cz
Jiří Petříček, tel: 725 247 624, petricek@jimi.cz
Martin Pieszka, tel: 722 937 712, pieszka@jimi.cz
Roman Spisar, tel: 725 247 627, spisar@jimi.cz
Roman Sedlák, tel: 725 247 613, sedlak@jimi.cz
Jiří Němec, tel: 725 247 615, nemec@jimi.cz
Richard Šimáček, tel: 725 247 646, simacek@jimi.cz
Zpracoval:
Petr Přikryl, tel: 517 350 204, prikryl@jimi.cz
Martin Štěrba, tel: 517 350 204, sterba@jimi.cz
Milan Vocelka, tel: 517 350 204, vocelka@jimi.cz
Jiří Cigánek, tel: 517 350 204, ciganek@jimi.cz

## SLP
Název technologie:
položka | Množství | MJ | Cena za MJ | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
EPS - elektrická požární signalizace - komponenty EPS
kryt ústředny | 1 | KS
Ústředna EPS, B5 -SCUA-C+SFP+SD1 | 1 | KS
Ovládací jazyk (čeština), B8-BAF | 1 | KS
Neutrální čelní panel, MAPTXT | 2 | KS
Kaskádovatelný napájecí zdroj 24 V / 24 Ah | 1 | KS
Sada pro připojení až třech napájecích zdrojů | 1 | KS
Akumulátor 12 V DC / 24 Ah , AKKU 17 | 2 | KS
Modul kruhové linky 2 ks, B5-DXI2 | 5 | KS
Modul sítě ústředen, B3-USI4 | 2 | KS
sériové rozhraní pro připojení grafické nadstavb - certifikované obousměrné, datové propojení, bez nutnosti použití mechanických prvků, UDS-1100 | 2 | KS
Modul sítě ústředen | 1 | KS
HW převodník 232/IP včetně zdroje a propojovací kabeláže | 2 | KS
Externí síťový zdroj 12A/24VDC 40Ah EN 54-4, BE-PSE12-C | 3 | KS
Akumulátor 12 V DC / 44 Ah, AKKU 44 | 6 | KS
IO modul 4 vstupy/2 výstupy, BX-O2I4, vč. Boxu | 10 | KS
IO modul 12 relé, 3xBS-REMI4, vč. Boxu | 4 | KS
Základní licence IBS - Standard | 1 | KS
Driver IBS pro EPS Schrack Seconet | 2 | KS
Server pro IBS, rack provedení, Windows Server 2016 a vyšší včetně CAL licencí, CPU min 4 core, 16GB RAM, 2x HDD 300GB RAID1, redundantní zdroj | 1 | KS
UPS pro server IBS UPS 2000VA/1800W, 2U, Rack/Tower | 1 | KS
PC klient pro IBS, min. Intel i5, 8GB RAM, SSD 256GB, myš, klávesnice, Windows 10, monitor min 24" včetně repro | 3 | KS
Instalace a konfigurace IBS | 8 | hod
Vytvoření podkladových map | 20 | hod
Vytvoření a konfigurace DB | 12 | hod
Zhotovení grafických symbolů | 30 | hod
Hlásič procesně analogový opticko kouřový s izolátorem, MTD533X | 207 | KS
Hlásič multisenzorový hlásič s izolátorem, MTD533X | 1 | KS
Sokl automatické hlásiče, USB 502-6 | 208 | KS
Držák popisných štítků (balení 10) | 21 | KS
Krytka pro patice (balení 50 kusů) | 4 | KS
Krytka pro hlásič (balení 50 kusů) | 4 | KS
Elektronika tlačítka s oddělovačem, MCP545X-1R | 39 | KS
Skříň tlačítkový hlásič červená se sklíčkem, RAL 3020 | 39 | KS
Siréna, BX SOL | 19 | KS
Patice pro sirénu | 19 | KS
Kabel na připojení linky EPS 1x2x0,8, včetně uchycení | 17500 | M
Kabel pro návaznosti EPS 2x2x0,8, včetně uchycení s požární odolností | 5450 | M
Optický kabel na propojení ústředen | 594 | M
CSKH-V180 P60-R P60-R 3x1,5, včetně uchycení s požární odolností | 15 | M
Trubka pevná/Ohebná bezhalogenová průměr 20mm, včetně příchytek | 3450 | M
Trubka pevná/ohebná průměr 20mm, včetně příchytek | 2250 | M
Lišta 20x20 vč. Rohů, ohybů, zakončení, uchycení | 3500 | M
Drážka pro kabel 30x30, vč hrubé zapravení (v ceně není vymalování) | 14500 | M
Certifikovaná protipožární ucpávka včetně protipožárního nátěru s požadovanou požární odolností dle,, PBŘS EI 45, včetně označení ve smyslu vyhl. MV č. 23 | 1 | M3
Vytvoření skupin hlásičů a návazností pro naprogramování ústředny a ovládaných zařízení. | 1 | KPL
Úprava sil rozvaděče, přidání jištění pro EPS, vč. Popisu | 1 | KPL
Přidržení dveří (neoprávněné otevření klientem), přídržný magnet, čtečka karet. Odblokování EPS. V 1NP | 21 | kpl
Odblokování okna, otevření odvětrávání na schodišti | 3 | kpl
EPS - elektrická požární signalizace - ostatní položky
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | 1 | KS
Vrtaní prostupů pro EPS do požárních úseků velikost od 20mm-50mm | 75 | KS
Doparava | 1 | KPL
Projekt skutečného provedení stavby | 1 | KPL
Ekologická likvidace odpadu | 1 | KPL
Technická koordinace na stavbě 100hod | 1 | KPL