ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Technická specifikace předmětu: Transportní odsávačka

- Transportní odsávačka pro potřeby využití v podmínkách poskytování PNP

- Univerzální  využití – od novoreznců, dětské pacienty až pro dospělé

- Zobrazení zvolené odsávací úrovně

- Intuitivní obsluha

- Odsávačka s konverzní sadou na jednorázové vaky

- Jednorázové vaky a hadice kompatibilní se stávajícími dodávaným vaky zadavatele (v případě dotazu zadavatel upřesní detaily)

- Bakteriální filtr a ochrana proti přetečení

- Otočný regulátor

- Nastavitelný regulátor podtlaku min. do – 0,8 baru

- Ukazatel podtlaku

- Vysoká kapacita sání cca 26//min při – 0,8 baru

- Jednoduchá a bezpečná obsluha přístroje

- Robustní kyt

- Ochrana před elektrickým přepětí a přepólování

- Automatická kontrola funkce do 20 sekund

- Záruka 2 roky

- Bezúdržbový přístroj

- Bezúdržbová baterie bez nutnosti kalibrace

- Bez nutnosti bezpečnostních kontrol

- Možnost výměny baterie uživatelem bez použití nástrojů

- Automatické nabíjení v nástěnném držáku s integrovaným nabíjecím rozhraním

- Kompatibilní k dosavadním držákům zadavatele (v případě dotazu zadavatel upřesní detaily)

- Odpovídající EN 1789

- Návod v ČJ

- Prohlášení o shodě

Součástí dodávky k samotné transportní odsávačce zadavatel požaduje:

Nástěnný držák s integrovaným nabíjecím rozhraním, brašna na příslušenství, jednorázový vak a hadice s koncovkou, napájecí zdroj / nabíječka (100 - 240 V)