ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Technická specifikace předmětu: Transportní křeslo

- Využití v podmínkách poskytování  přednemocniční péče

- Pásový systém pro snadný pohyb po schodech

- Horní výsuvné madlo

- Přední otočná kolečka

- Zadní kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu

- Lehká konstrukce

- Min. 2 hrudní pásy

- Nožní pás

- Rozměry:

- Výška max 160 cm, výška min. 110 cm, šířka max 55 cm, délka max 100 cm

- Hmotnost max 13 kg

- Nosnost min 180 kg