ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601  fax 312 256 610

IČO 75030926

Technická specifikace předmětu:  Transportní plicní ventilátor

Přístroj pro umělou plicní ventilaci splňující níže uvedené:

- ventilátor pro transportní použití v podmínkách ZZS

- nastavení tlakového limitu

- nastavitelnost dechové frekvence a objemu

- provozní teplota – 15 až + 50° C

- volitelná funkce AIR MIX

- alarmová hlášení pro: stenóza, rozpojení, pokles tlaku v dodávce kyslíku, chyba systému

- alarmová hlášení světelná a zvuková, viditelná i v prostředí bez osvětlení

- možnost použití jednorázového pacientského okruhu

- revizní a servisní prohlídka po min. 24 měsících

- možnost ventilace pacienta v co největším hmotnostním rozsahu

- Maximální rozměry v mm ( délka x šířka  x výška) : 200 x 120 x 100 mm

- Maximální hmotnost včetně příslušenství : 1,3 kg

- nástěnný držák do sanitního vozu (atestovaný)

- záruka od výrobce 2 roky

- návod v ČJ

- prohlášení o shodě