„Technická specifikace – havarijní oprava hromosvodů“ SG Kladno, Plzeňská 3103, Kladno, 27201 IČO: 61894737 Předmětem plnění VZ je oprava stávajícího uzemnění a provedení strojeného zemniče, nového svodu, úpravy stávající elektroinstalace, doplnění starého hromosvodu o jímač plus oprava. Dále kompletní oprava a doplnění hromosvodu na tělocvičně školy Jakékoliv zásahy do budovy a okolí uvést do původního stavu Dodavatel provede závěrečný úklid Dodavatel bude dodržovat platné normy, předpisy bezpečnosti práce a požární předpisy