| „Technická specifikace – havarijní oprava hromosvodů“ SG Kladno, Plzeňská 3103, Kladno, 27201 IČO: 61894737 - Předmětem plnění VZ je oprava stávajícího uzemnění a provedení strojeného zemniče, nového svodu, úpravy stávající elektroinstalace, doplnění starého hromosvodu o jímač plus oprava. Dále kompletní oprava a doplnění hromosvodu na tělocvičně školy - Jakékoliv zásahy do budovy a okolí uvést do původního stavu - Dodavatel provede závěrečný úklid - Dodavatel bude dodržovat platné normy, předpisy bezpečnosti práce a požární předpisy |  |
| --- | --- |