| Název | Dodávka handheld GNSS přijímače pro měření a sběr prostorových dat |
| --- | --- |
| Druh | Technická specifikace |
| Účel | Podklad pro veřejnou zakázku |
| Kontakt | KÚSK / INFAS, Ing. Veronika Burešová, buresova@kr-s.cz |

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Přesnost | Decimetr |
| Systémy GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Korekce DGPS / DGNSS | ano |
| Podpora korekčního signálu EGNOS | ano |
| Souřadnicový systém | S-JTSK v reálném čase |
| Displej | min. 5'', min. 200 ppi, čitelnost na přímém slunci |
| Paměť RAM | min. 2 GB |
| Slot SD / Micro | ano |
| Výdrž baterie | min. 8 h |
| Odolnost | proti pádu, vodě a prachu (min. IP65) |
| Aplikační software / SW pro ovládání zařízení | měření objektů typů linie, ploch, určení souřadnic, načítání podkladových dat (SHP, DXF, WMS), korektní topologie, přímá editace v terénu |
| Lokalizace SW | CZ |
| Zpracovatelský software / SW pro zpracování naměřených dat | kompatibilita s Win 10, Esri |
| Doplňky / Příslušenství | teleskopický monopod |
|  | nabíječka baterie z auta 12 V DC |
|  | 2x stylus |
|  | ochranné pouzdro |
|  | náhradní baterie |
| Součást dodávky | předvedení dodaného zboží, proškolení obsluhy, předání kompletní dokumentace |
| Další požadavky | Dodavatel je schopen v případě požadavků objednatele zajistit autorizovaný servis zařízení |

Typ dodávaného handheld GNSS přijímače: (Doplní účastník dle skutečně dodávaného zařízení)

Aplikační software: (Doplní účastník dle skutečně zpřístupněného SW)