Příloha č. 4

Specifikace požadavků k zadávacímu řízení

„Oprava učebny“.

Oprava učebny po havárii zatečením:

- oprava vnitřních stěn (likvidace starých stěnových panelů, škrábání, štukování, penetrace a výmalba) – 55 m2

- oprava stropu, montáž minerálního podhledu – 36 m2

- montáž stropních světel do stropního podhledu a další elektroinstalace

- odstranění starých lin a lišt, úprava povrchu a dorovnání podkladů, pokládka nového barevného zátěžového lina (barevné provedení po konzultaci se zadavatelem), zalištování, montáž nových sólových lišt

- odvoz suti, vybouraných hmot a materiálu

- závěrečný úklid

Požadujeme - záruku 36 měsíců na všechny provedené práce a na dodávané výrobky doloženou a potvrzenou lhůtu výrobcem, či dodavatelem

Prostory zadavatele lze navštívit v době po-pá, 8,00 – 14,00 hodin po předchozí domluvě a na místě specifikovat a sepsat rozměry, barevné provedení omítky a další požadavky stran