Příloha č. 4

Specifikace požadavků k zadávacímu řízení

„Modernizace školního bytu – 1. etapa“.

- vybudování dělící příčky vč. dveří nad schodištěm do 1. patra, penetrace, výmalba

- oprava vnitřních stěn a stropu (likvidace starých obkladů, škrábání, štukování, penetrace, výmalba)

- odstranění stávajících obkladů (cca 25 m2) a dlažby (cca 7 m2)

- montáž elektroinstalace

- oprava vnitřní kanalizace a vodovodu

- nákup a montáž zdravotechniky (vana, umyvadlo, baterie, klozet)

- odvoz suti, vybouraných hmot a materiálu

- závěrečný úklid

Požadujeme - záruku 36 měsíců na všechny provedené práce a na dodávané výrobky doloženou a potvrzenou lhůtu výrobcem, či dodavatelem

Prostory zadavatele lze navštívit v době po-pá, 8,00 – 14,00 hodin po předchozí domluvě a na místě specifikovat a sepsat rozměry, barevné provedení omítky a další požadavky stran.