VZMR: „Výměna kotlů a radiátorů ve stávajícím otopném systému“

Položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ a DODÁVEK

Zadavatel:Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami,p.o.

Uchazeč: xxx

Práce a dodávky Mj množství J.cena (Kč) Cena celkem (Kč)

Demontáž elektrokotle						2 ks

Montáž elektrokotle						2 ks

Demontáž ústř. topení						4 ks

Montáž  úst. topení vč. příslušenství				4 ks

Zkouška těsnosti a funkčnosti

Topná zkouška 24 h

Revize zařízení elektro

Přesun hmot

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena bez DPH

DPH

Základní

Snížené

Cena celkem vč. DPH

Datum:

Vyhotovil: