## SILNOPROUD
Zakázka: | SOU HUBÁLOV - SOC.ZAŘÍZENÍ
Datum : | 2019-09-01 |  | Investor:
Profese : | silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika - ELEKTROINSTALACE |  | Stupeň:
ELEKTROINSTALACE |  | A
Vychází z PD
Položka | Popis | Množství | Jednotka
1 | A sv. průmysl.polykarbonát.,PC difuzor, LED30W/840, IP66 | 9 | ks
2 | Jednopólový spínač, řazení č. 1, 10A/250VAC, IP54 | 3 | ks
3 | Časový spínač do instal. krabice | 3 | ks
4 | Elektroinstal.krabice přístrojová, KO68 | 3 | ks
5 | Elektroinstal.krabice vč.svork.,KR68 | 3 | ks
6 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 20 | m
7 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 70 | m
8 | Vodič CYA 6mm2 zž | 35 | m
9 | Elektroinstal lišta LV24x22 | 9 | m
10 | Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm2 | 9 | ks
11 | Rozvaděč R,doplnění jistič10A+chránič 10A, 30mA | 3 | ks
12 | Pomocné stavební práce (vysek., zaomítn.kabel rýh) | 3 | ks
13 | Podružný a spojovací materiál | 1 | ks
14 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | 1 | ks
15 | Příspěvek na recyklaci | 1 | ks
16 | Doprava | 1 | ks
17 | Výchozí revizní zpráva elektro | 1 | ks
NUTNO DODRŽET HODNOTY OSVĚTLENOSTI DLE ČSN