Výkaz/výměr

K poptávce na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku dle ust. § 13 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

„Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ“

|  | Název položky |  | MJ | množství | Cena M/J | Cena celkem Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontáž/ očištění podlahy/ očištění povrchu, odvoz odpadu stávající podlahy, likvidace odpadu Položky dle jednotlivých technologií |  | m² | 48,80 |  |  |  |
| 2. | Pružná sportovní podlaha certifikace dle ČSN EN 14904 ( podkladní rošt) Položky dle daných technologií |  | m² | 48,80 |  |  |  |
| 3. | Lajnování |  | bm | 80,00 |  |  |  |
| 4. | Obložení stěn do výšky 2 m, tloušťky 15 mm, překližka lakovaná kladená na dvojitý rastr z důvodu zakrytí vedení topení, odvětraná mezera pro odvod vlhkosti zdiva, kryty na topení včetně větracích mřížek, olištování, |  | m² | 53,80 |  |  |  |
|  | Demontáž stávajícího obložení a likvidace odpadu |  | m² | 32,30 |  |  |  |
| 5. | Ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyrovnání výšky podlah do chodby a nářaďovny |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochranné sítě do oken na novém ostění |  | m² | 14,50 |  |  |  |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady – doprava, finální úklid dotčených prostor při realizaci |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena díla |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH 21 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |
|  |  | Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: |  |  |  |  |  |
|  |  | Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkce: |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: |  |  |  |  |  |