___________________________________________________________________________________________

Stavba: VELÍŠSKÁ

dodávka a montáž VCHODOVÝCH DVEŘÍ s izolačním TROJSKLEM,

teplým  nekovovým meziskelním rámečkem SWISSPACER - U nebo sendvičovou dveřní výplní:

Pozice č.

Množství

(mj.)

Popis

1)

1 Kus

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1620 x 2560 mm

Rám:	3 x rám, práh 20mm DO/VO

Křídlový system:	fixní zasklení, 2 x dv.křídlo  VO okop p20

Barva int/ext:	bíla / folie dřevodekor

Barva profilu:	bílá

Výplň:	3 x VSG33.2E/14/4/14/E33.2VSG, Ug=0.6, Rw=36

2 x výplň 44mm dřevodekor/bílá

Kování:	FIX - Pevné v Rámu, Dveře Automatic levé, Dveře Automatic pravé

Příčky:	2 x  sloupek

Rozměr skla:

1	1516	284

2	590	628

3	590	1262

590	628

590	1262

pohled z exteriéru, ven otvíravé

prah 20mm, okop

1,112 m

sloupek 1L

1,488 m

okop (sokl)

3 Kus

sklo VSG33.2E/14/4/14/E33.2VSG

1,17 m²

teplý rámeček (3-sklo)

1,50 m²

výplň 44mm dřevodekor/bílá

1 Kus

Samozavírač GEZE TS4000 aretace bílá

1 Kus

Koule-Klika nerez

2)

1 Kus

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 2000 x 3440 mm

Rám:	3 x rám, práh 20mm DO/VO

Křídlový system:	fixní zasklení, 2 x dv.křídlo  VO okop p20

Barva int/ext:	bíla /folie dřevodekor

Barva profilu:	bílá

Výplň:	3 x VSG33.2E/14/4/14/E33.2VSG, Ug=0.6, Rw=36

Kování:	FIX - Pevné v Rámu, Dvere Automatic levé, Dveře Automatic pravé

Rozměr skla:

Pozice č.

Množství

(mj.)

Popis

1	1896	1264

2	780	1838

3	780	1838

pohled z exteriéru, ven otvíravé

prah 20mm, okop

1,868 m

okop (sokl)

5,26 m²

sklo VSG33.2E/14/4/14/E33.2VSG

5,26 m²

teplý rámeček (3-sklo)

6,880 m

spoj

1 Kus

Samozavírač GEZE TS4000 aretace bílá

1 Kus

Koule-Klika nerez

3)

2 Kus

HLINÍKOVÉ OKNO 1075 x 3440 mm

Rám:	4 x rám

Křídlový system:	2 x fixní zasklení

Barva int/ext:	bíla / folie dřevodekor

Barva profilu:	bílá

Výplň:	2 x VSG33.2E/14/4/14/E33.2VSG, Ug=0.6, Rw=36

Kování:	2 x FIX - Pevné v Rámu

Rozměr skla:

1	971	1264

2	971	2024

3,20 m²

sklo VSG33.2E/14/4/14/E33.2VSG

3,20 m²

teplý rámeček (3-sklo)