# A Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: Modernizace a rekonstrukce odborné učebny fyziky, odborné laboratoře fyziky a přípravny fyziky na Gymnáziu J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668

b) místo stavby: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668

c) předmět dokumentace: Modernizace a rekonstrukce odborné učebny fyziky, odborné laboratoře fyziky a přípravny fyziky

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) LAB CZ s r.o., Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové, IČ 27483177

b) Ing. Josef Šaroun, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0601726

c) Ing. Josef Šaroun, Jana Pospíšilová, Jan Pištora, Mgr. Jana Kučerová, Jana Kubištová, Kateřina Krejčová,BBA, Stanislav Macek

## A.2 Seznam vstupních podkladů

- místní šetření v jednotlivých učebnách

- zaměření na místě

- konzultace se zadavatelem PD

- smlouva o dílo

- výpis z katastru nemovitostí a snímek z KN

- podklady od investora

## A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Jedná se o stávající budovy stojící na stavebních pozemcích v majetku investora.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Parcely se nenachází v památkovém chráněném pásmu. Dané územní není dotčené důlním provozem. Oblast výstavby není v pásmu zvýšené seismicity. Stavba se nenachází v záplavovém území.

c) údaje o odtokových směrech

zůstanou stávající - neřeší se.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Neprovádí se žádná přístavba. Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití územní

Využití území se nemění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Záměr neobsahuje výjimku ani úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navržená stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby viz. místo stavby.

Jedná se o stávající budovu základní školy.

Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na parcele příslušné školy po projednání přesného umístění s investorem před zahájením rekonstrukce.

## A.4 Údaje o stavbě

a) V městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na Gymnáziu J. S. Machara, Královická 668 dochází k modernizaci a rekonstrukci odborné učebny fyziky, odborné laboratoře fyziky a odborné přípravny fyziky. Budou provedeny drobné stavební úpravy, nové rozvody elektro, ZTI, výměnu zařizovacích předmětů jednotlivých učeben.

b) účel užívání stavby

Jedná se o budovu občanské vybavenosti - školní budovu.

c) Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkovém ochranném pásmu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Budou dodrženy veškeré platné předpisy a vyhlášky při provádění rekonstrukce příslušných učeben včetně vyhlášek týkající se BOZP.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Záměr neobsahuje výjimku ani úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby

Kapacita jednotlivých tříd se nezmění.

i) Základní bilance stavby

Zůstávají stávající

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpoklad zahájení stavby:		- - -

Předpoklad dokončení stavby:	- - -

Stavba bude provedena v jedné etapě.

k) orientační náklady stavby

předpokládané náklady stavby (bez DPH) viz. celkový rozpočet stavby a vybavenosti

## A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je řešena jako jeden objekt pro každou učebnu. Technologické zařízení není předmětem řešení této dokumentace.

Vypracovala: Kateřina Krejčová, BBA