## List1
Vzduchotechnika v sociálních zařízeních
č.p. | název položky | výměra | mj | cena/mj | celkem
1. | VZT jednotka pro přívod a odvod zvduchu v nástřešním provedení | 1 | kpl
2. | Přívodní výusť jednořadá s regulací 425/125 | 8 | ks
3. | Talířový ventil odvodní kovový pr.160 | 2 | ks
4. | Talířový ventil odvodní kovový pr.125 | 5 | ks
5. | Talířový ventil odvodní plastový pr.125 | 2 | ks
6. | Odvodní vyúsť jednořadá s regulací 500/300 | 2 | ks
7. | Protidešťová žaluzie 800/400 | 1 | ks
8. | Kulisový tlumič hluku 600/400-1500 | 3 | ks
9. | Flexo potrubí s úrlumem hluku pr.160 | 2 | bm
10. | Flexo potrubí s útlumem hluku pr.125 | 7 | bm
11. | Spiro potrubí z pozink plechu včetně záběsů , tvarovek , montážního materiálu a požárních ucpávek | 6 | ks
12. | Protihluková izolace s oplechováním | 12 | m2
13. | Tepelná izolace s oplechováním do venkovního prostředí | 20 | m2
14. | Tepelná izolace do vnitřního prostředí | 90 | m2
15. | Protipožární izolace s odolností 45 minut | 70 | m2
16. | Montáž, spojovací a tesnící materiál | 1 | kpl
17. | Doprava a přesun hmot | 1 | kpl
18. | Klešení pro montáž VZT , zvedací mechanismy | 1 | kpl
19. | Zkoušky a revize | 1 | kpl
20. | SDK KCE pro VZT | 1 | kpl
21. | Zednické přípomoce | 1 | kpl
22. | Zámečnická KCE zinkovnavá pro jednotku VZT, včetně rozkrytí a zpětné zakrytí střešního pláště | 1 | kpl
23. | Elektroinstalace pro VZT | 1 | kpl
24. | Dodávka dveří 800/1970 dle popisu v PD | 4 | ks
25. | PD skutečného provedení | 1 | kpl
27. | Dodávka a montáž dveřních mřížek | 3 | ks
26. | VRN, řežijní náklady | 3 | %
Celkem součet bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH