## KSÚS-tisk
Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb
středisko Luštěnice a Benaátky n/J - klimatizace kuchyň
Soupis výkonů - výkaz výměr
Číslo pozice | Popis výkonu | M.J. | Množství | Jednotková cena | Cena
Rekapitulace KOLÍN, ŘÍČANY
| Benátky nad Jizerou |  |  |  | 0
| Luštěnice |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ - KOLÍN, ŘÍČANY |  | bez DPH
Benátky nad Jizerou
01.01 | Venkovní jednotka
01.02 | vnitřní nástěnná jednotka vč. Infraovladače | ks
1.04 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké
01.05 | tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
01.06 | závěsný systém pro rozvody
01.07 | Kabeláž systému FDx | bm
01.08 | R410A - chladivo - doplnění do systému po instalaci potrubí | kg
01.09 | Montážní a závěsový materiál | kg
01.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg
| CELKEM |  |  |  | 0
Luštěnice
01.01 | Venkovní jednotka
01.02 | vnitřní nástěnná jednotka vč. Infraovladače | ks
1.04 | Cu potrubí pro rozvod chladiva R410a s odmaštěným vnitřním povrchem, vyrobeno dle DIN8905, provedení F22 měkké
01.05 | tepelná izolace rozvodu chladu metriálem s parotěsnou zábranou
01.06 | závěsný systém pro rozvody
01.07 | Kabeláž systému FDx | bm
01.08 | R410A - chladivo - doplnění do systému po instalaci potrubí | kg
01.09 | Montážní a závěsový materiál | kg
01.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg
| CELKEM |  |  |  | 0
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.