## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Vestavba výtahu Nymburk | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Vestavba výtahu, Soudní 20, Nymburk |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
Novák1902 |  | Vestavba výtahu, Soudní 20, Nymburk |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jindřich Novák |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jindřich Novák
Objednatel |  | SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk
Dodavatel |  | bude určen výběrovým řízením |  | Zakázkové číslo | Novák1902
Rozpočtoval |  | Ing. Jindřich Novák |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Jindřich Novák | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | listopad 2019 | Datum : | Datum :
Pozn.: Doplnění pro VŘ |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Smluvní poznámka :
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy doklad o tom, že k nim bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem. Součástí ceny je zajištění BOZP pro zhotovitele i uživatele stavby. Uchazečem nabídnutá smluvní cena obsahuje veškeré práce a náklady spojené s realizací díla dokumentované projektem a zjištěné uchazečem při prověrce dokumentace i prohlídce pro zpracování nabídky a nutné k bezzávadové úřední zkoušce. Případné rozdíly položek či výměr uchazeč do nabídky zohlednil.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Novák1902 Vestavba výtahu, Soudní 20, Nymburk |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Vestavba výtahu, Soudní 20, Nymburk |  |  | Vestavba výtahu Nymburk
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Upravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu (zakryté konstrukce) |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Novák1902 Vestavba výtahu, Soudní 20, Nymburk |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Vestavba výtahu, Soudní 20, Nymburk |  | Vestavba výtahu Nymburk
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 0.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (0,8*0,6+2,0*0,4)*0,2 |  | 0.3
2 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 0.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 0.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 1.2 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,3*4 |  | 1.2
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,3*10 |  | 3
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
9 | 274320030RA0 | Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. výztuže | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.2047
|  | (0,8*0,6+2,0*0,4)*0,35 |  | 0.5
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
10 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 | m3 | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8427
|  | 0,6*0,8*2,0 |  | 1
11 | 311112315RT2 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 7 |  | 0
|  | 2,0*3,5 |  | 7
12 | 311361821R00 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) | t | 0.05 |  | 0
|  | (3,5*2,0/0,25+2,05*3,05/0,2)*0,89 |  | 0.05
13 | 300 00 | Dodávka + Osazení ocel. válcovaných nosníků do č.16 | t | 0.02 |  | 0
|  | 2*1,25*0,0123 |  | 0.02
14 | 300 01 | Dodávka + Osazení ocel. válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.053 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01954
|  | 4*1,25*0,0106 |  | 0.053
15 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.17444
|  | 4*1,25*2*0,12 |  | 1.2
16 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.28156
|  | 0,6*2,0 |  | 1.2
17 | 300 02 | D+M stěn vikýře - Cetris, EPS 8 cm, Cetris, Al plech | m2 | 14 |  | 0 |  | 12 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (1,75+1,7)*2*2,0 |  | 14
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 411321315R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5251
|  | 1,6*1,6*0,25 |  | 0.7
19 | 411354175R00 | Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení | m2 | 2.6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00552
|  | 1,6*1,6 |  | 2.6
20 | 411354176R00 | Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění | m2 | 2.6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | 411354236R00 | Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm | m2 | 2.6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
22 | 411362021R00 | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari | t | 0.0261 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0554
|  | 1,45*1,5*0,005*2*1,2 |  | 0.0261
23 | 413232221R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm | kus | 6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06201
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní
24 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 12.81 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | (0,8+2*0,6)*2,0+0,8*0,6+2,0*3,0 |  | 10.5
|  | 2,0*3*0,1 |  | 0.6
|  | 0,3*(1,3+2*2,2) |  | 1.71
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější
25 | 622323041R00 | Penetrace podkladu HC-4 | m2 | 12.25 |  | 0
|  | (2,25+1,25)*0,5*1,75*4 |  | 12.25
26 | 62201188R00 | Omítka stěn tenkovrstvá silikovová barevná zatíraná | m2 | 12.25 |  | 0
| Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
27 | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.05 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | 3,4*0,15*0,08 |  | 0.05
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
28 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06411
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy
29 | 940 01 | Úzké fošnové lešení na schod.ramenech kolem zrcadla + zasíťování (montáž, nájem, demontáž) | m2 | 150 |  | 0 |  | 12 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2,5*4*15,2 |  | 150
30 | 940 02 | Lešeňová prac. podlaha pro bourání stropu schodiště | m2 | 4 |  | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
31 | 950 00 | Průběžnbý hrubý úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
32 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00666
|  | 2,0*1,9*0,15 |  | 0.6
33 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2,0*2,0*0,1 |  | 0.4
34 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 5.76 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2,4*2,4 |  | 5.76
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
35 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 2 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | 0,8*0,6*2,2 |  | 1.1
|  | 1,2*0,3*2,5 |  | 0.9
36 | 972033491R00 | Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 4 m2, nad 30 cm | m3 | 1.3 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,4*1,4*0,65 |  | 1.3
37 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 12 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
38 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná | m3 | 1.4 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (1,45+1,45)*0,3*1,35 |  | 1.2
|  | (0,8*0,6+2,0*0,4)*0,15 |  | 0.2
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
39 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 5.92 |  | 0 |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
40 | 711140016RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás Elastodek 50 SP | m2 | 2.15 |  | 0 |  | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0073
|  | 0,5*3,0+0,9*0,7 |  | 2.15
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
41 | 713 00 | D+M zateplení střechy šachty - spádový EPS | m2 | 4 |  | 0 |  | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2,0*2,0 |  | 4
42 | 713 01 | D+M zateplení stěn šachty EPS 80 mm | m2 | 12.25 |  | 0 |  | 3 | 7 | 63151412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0064
|  | (2,25+1,25)*0,5*1,75*4 |  | 12.25
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské
43 | 762341220R00 | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 8 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 2,0*2,0*2 |  | 8
44 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02357
|  | 2,0*2,0*2*0,018 |  | 0.15
45 | 762 00 | Úpravy krovu pro šachtu - přerušení mezilehlé vaznice 18/16 v délce 5m a trámová výměna dtto, přerušení 2ks krokví a trámová výměna jejich volného konce 18/16-5m, spojovací přířezy, spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
46 | 762 01 | Vyříznutí střechy pro prostup šachty 2,0*1,8m | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
47 | 762 02 | Šikmé zakrytí mezery stěna/šachta v přízemí - pruh cetris 16mm šířky 285, resp.100mm uložený na obvodový L 40/40/3 mezi stěnu a šikmý paždík v délce 7,2m | kpl | 1 |  | 0
48 | 59590737 | Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 3 | 7 | 59590737 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0162
|  | 2,0*2,0*2*1,1 |  | 8.8
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské
49 | 764 00 | Demontáž krytiny pro prostup šachty 2,0*1,8m se zohledněním návazného klempířského napojení vikýře | kpl | 1 |  | 0
50 | 764311302R00 | Krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m, do 45° | m2 | 4 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01563
|  | 2,0*2,0 |  | 4
51 | 764 01 | Lemování prostupu šachty, napojení na původní krytinu | m | 7.5 |  | 0
|  | (1,75+2,0)*2 |  | 7.5
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
52 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm | kus | 2 |  | 0
54 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 2 |  | 0
55 | 766669921R00 | Montáž zámku | kus | 3 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 3 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 54914620 | Dveřní kování | kus | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0008
58 | 54917015 | Zavírač dveří hydraulický | kus | 2 |  | 0
59 | 54926043 | Zámek FAB | kus | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | 54926043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00045
60 | 611601213 | Dveře vnitřní RAL plné 1kř. 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 3 | 7 | 611601213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.018
61 | 61165632 | Dveře požární EI30 80x197 cm | kus | 2 |  | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
62 | 767 00 | Dodávka a montáž OK šachty | kg | 1835 |  | 0 |  | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | ((1,55*4*16+18,5*4+2,0*4)+10%)=199 bm *9,22 kg |  | 1835
63 | 767 01 | Výztuhy stěn šachty jako podchycení stropu schodiště | kg | 150 |  | 0 |  | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64 | 767 02 | Základní a vrchní nátěr OK | m2 | 64 |  | 0
|  | 0,08*4*199 |  | 64
65 | 767 03 | Dodávka a montáž opláštění - bezpečnostní sklo | m2 | 95 |  | 0 |  | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (1,75+1,7)*2*13,7 |  | 95
66 | 767 04 | Vyříznutí zábradlí pro nástupiště | ks | 2 |  | 0
67 | 767 05 | Atypické navázání zábradlí na šachtu | ks | 2 |  | 0
68 | 767 06 | Dodavatelská dokumentace šachty | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
69 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | 1,5*0,3 |  | 0.45
70 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a spárování | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
71 | 597642030 | Dlažba dodávka | m2 | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0192
72 | 771 00 | Oprava dlažby po stojkách zábradlí | ks | 4 |  | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
73 | 783824120R00 | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email | m2 | 4.29 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00061
|  | 1,8*1,8+4*1,8*0,15 |  | 4.29
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
74 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 14.63 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | (0,8+0,6+2,3)*3,0 |  | 11.1
|  | 2,0*0,5*2+(2,2*2+1,7)*0,25 |  | 3.53
75 | 784195412R00 | Malba tekutá, 2 x na omítky | m2 | 14.63 |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže
76 | 210 00 | Nový přívod od jističe v přízemí k RV v podkroví | m | 19 |  | 0 |  | 12 | 0 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
77 | 210 01 | D+M zásuvky v prohlubni a osvětlení šachty-lištový přívod, zásuvka, zářivky, přepínače | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
78 | 210 02 | Osvětlení nové nástupiště, ovládání pohyb.čidlo | kpl | 1 |  | 0
79 | 210 03 | Výchozí revize nové instalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
80 | 330 01 | Dodávka nové technologie výtahu (vnitřek kabiny standart, RAL dveří dle volby stavebníka) | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
81 | 330 02 | Montáž výtahu | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
82 | 330 03 | Pracovní podlahy pro montáž výtahu | ks | 10 |  | 0
83 | 330 04 | Montážní a úřední zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
84 | 330 05 | Dokumentace nového výtahu (výkresy, technická zpráva, atesty, certifikáty, návody atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
85 | 330 06 | Účast a předvedení závěrečná kontrolní prohlídka | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
86 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 11.84 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
87 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 47.36 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
88 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.84 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
89 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 236.8 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
90 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.84 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
91 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 59.2 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
92 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 11.84 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
93 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 11.84 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
94 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 11.84 |  | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0