## List1
Příloha č. 5 zadávací dokumentace
Dodávka a montáž ohřívače TUV
| Název požky | MJ | Množství | Cena/MJ | celkem bez DPH
1. Dodávky
Připojení ohřívače TV na rozvody ZTI
1 | Potrubí PPR (SV, TV, TVC) vč. Tvarovek a uložení D50 x 8,3 | m | 4 |  | 0
2 | Potrubí PPR (SV, TV, TVC) vč. Tvarovek a uložení D32 x 5,4 | m | 2 |  | 0
3 | Armatury - kohouty kulové | kpl | 1 |  | 0
4 | Ventil regulační | ks | 1 |  | 0
5 | Zpětná klapka | ks | 1 |  | 0
6 | Ventil pojistný | ks | 1 |  | 0
7 | Manomentr s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0
8 | Kohout vyp. a pln. | ks | 2 |  | 0
9 | Tepelná izolace | kpl | 1 |  | 0
10 | EN pro TV Refix 35l/PN10 vč. FlowJet | ks | 1 |  | 0
11 | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
Připojení ohřívače TV na rozvody ÚT
12 | Potrubí ocel. DN 32 vč. tvarovek | m | 10 |  | 0
13 | Armatura uzavírací a havarijní Belimo NFA+KK DN32vč. adaptéru | ks | 1 |  | 0
14 | Čerpadlo nabíjecí Grundfos Magna 1, 32 - 100 F, 230V | ks | 1 |  | 0
15 | Bojler RBC 750 | ks | 1 |  | 0
16 | Kohout kulový DN32 s vyp. | ks | 2 |  | 0
17 | Ventil odvzdušňovací 1/2" automatický | ks | 1 |  | 0
18 | Filtr mosazný DN32 | ks | 1 |  | 0
19 | Teploměr s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0
20 | Izolace tepelná Paroc 35 | kpl | 1 |  | 0
21 | Ostatní topenářský materiál | kpl | 1 |  | 0
22 | Aces - elektronická ochranná anoda | ks | 1 |  | 0
1. Montáž
23 | Instalace řídícího systému MaR a úprava elektroinstalace. | kpl | 1 |  | 0
24 | Demontáž původního ohřívače včetně rozvodů, ekologická likvidace, umístění nového bojleru do kotelny, dopojení na okru ToV, TV, CTV a MaR, kontrola těsnosti a nátěr ocelového potrubí | kpl | 1 |  | 0
25 | Montáž izolací | kpl | 1 |  | 0
26 | Demontáž spalinové cesty původního ohřívače a odborné zaslepení. | kpl | 1 |  | 0
27 | Kompletace, režie, ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
28 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
|  |  |  | DPH 15% | 0
|  |  |  | Celkem s DPH | 0