## 1.NP
VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ
OZN. | PRVEK - PROFIL | DÉLKA | POČET | HMOTNOST |  | CELKEM
|  | [m] | [ks] | [kg/m] | [kg/ks] | [kg]
01a | sloup 2x U 200 | 3 | 11 | 50.6 | 151.8 | 1669.8
01b | P12 350x450 |  | 11 |  | 15 | 165
01c | P8 130x130 |  | 33 |  | 1 | 33
01d | P15 200x300 |  | 11 |  | 7 | 77
02 | průvlak 2x U 280 | 22 | 1 | 83.6 | 1839.2 | 1839.2
03 | nosník HEB 280 | 9 | 5 | 103 | 927 | 4635
Celkem [kg] | [5 empty] | 8419
Celkem + 10% rezerva na prořez [kg] | [5 empty] | 9260.9

## 2.NP
VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ
OZN. | PRVEK - PROFIL | DÉLKA | POČET | HMOTNOST |  | CELKEM
|  | [m] | [ks] | [kg/m] | [kg/ks] | [kg]
01a | sloup 2x U 200 | 3 | 11 | 50.6 | 151.8 | 1669.8
01b | P12 210x250 |  | 11 |  | 5 | 55
01c | neobsazeno |  |  |  |  | 0
01d | P15 200x300 |  | 11 |  | 7 | 77
02 | průvlak 2x U 280 | 22 | 1 | 83.6 | 1839.2 | 1839.2
Celkem [kg] | [5 empty] | 3641
Celkem + 10% rezerva na prořez [kg] | [5 empty] | 4005.1