## List1
Č.p. | Popis položky | druh MJ | Množství dle PD | Ceny v Kč
|  |  |  | Cena za jednotku | Celková částka
1 | STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM - SKS
1.1 | Nástěnný datový rozváděč 19" 12U 600x400, prosklené přední dveře, uzamykatelný | kpl | 1
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž
1.2 | Patch panel STP 24xRJ45 kat.6, 1U,19" osazený s vyvazovací lištou | ks | 2
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž
1.3 | Popiska patch panelu | ks | 2
1.4 | 19" polička s perforací - hl. 350mm | ks | 1
1.5 | Napájecí lišta 5x230V | ks | 1
1.6 | Modul keystone samozářezový,RJ45, kat.6, STP | ks | 40
1.7 | Krabice KU 68 pod zásuvkový modul | ks | 20
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení
1.8 | Kryt komunikační zásuvky | ks | 20
1.9 | Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky | ks | 20
1.10 | Patch kabel RJ45/RJ45, litá ochrana, STP kat.6, 1m | ks | 42
1.11 | Kabel STP, kat.7, 4x2x0,5 | m | 1000
1.12 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1
1.13 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1
2 | OPTIKA
2.1 | Optický kabel MM 50/125 8 vláken, vnitřní | m | 80
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž
2.2 | Výsuvný optický rozváděč pro montáž do 19" rozváděče 6 x LC duplex.spojek MM (až 12 vláken) | ks | 2
2.4 | Optický piqtail, 1m, zakončený optickým konektorem LC multimode, kat.OM2 50/125 | ks | 16
2.5 | Čelní panel do optického rozváděče | ks | 2
2.6 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1
2.7 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1
3 | ŠKOLNÍ ROZHLAS
3.1 | Jednotka s vst.:3xMIC (MIC1 s prioritou), 2xAUX,FM tuner, vestavěný MP3, přehrávač z SD/USB, hlavní regulátor hlasitosti, LED indikace výstupní úrovně, ekvalizér, výkon 450/600W (100V) 4-8-16 ohmů | ks | 1
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž
3.2 | Reproduktor-plastová skříňka, 6W, citlivost 91 dB, fr. rozsah 90-16000 Hz | ks | 18
3.3 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 350
3.4 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1
3.5 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1
4 | ŠKOLNÍ ZVONĚNÍ
4.1 | Školní zvonek pro klasické školní zvonění, střední akustický výkon, nástěnná montáž | ks | 4
Kompletní dodávka, včetně zdroje a pomocného materiálu pro montáž
4.2 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 150
4.3 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1
4.4 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1
5 | DOMOVNÍ VIDEOSYSTÉM
5.1 | Venkovní dveřní videotablo s tlačítkovým panelem pro 1 účastníka, včetně instalační krabice, venkovního krytu | ks | 1
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž
5.2 | Nízkoodběrový zámek s monitorováním dveří | ks | 1
5.3 | Vnitřní domácí videotelefon s tlačítky pro otevírání jednoho vstupu | ks | 1
5.4 | Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž
5.5 | Stabilizovaný zdroj včetně instalační krabice | ks | 1
5.6 | Kabel JYTY2x1,5 | m | 5
5.7 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5 | m | 50
5.8 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1
5.9 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1
6 | KABELOVÉ TRASY
6.1 | Ohebná elektroinstalační trubka o průměru 32 mm s protahovacím drátem | m | 500
6.2 | Drátěný kabelový rošt 62x50 | m | 80
Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž
6.3 | PVC lišta 40x15 se záklopem | m | 150
6.4 | Identifikace kabelových tras | kpl | 1
7 | OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE
7.1 | Požární ucpávky | kpl | 1
7.2 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1
7.3 | Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. | kpl | 1
7.4 | Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů | kpl | 1
7.5 | Instalace, zprovoznění a funkční zkoušky SLB systémů | kpl | 1
8 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
8.1 | Dodavatelská a dílenská dokumentace | kpl | 1
8.2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
8.3 | Autorský dozor | kpl | 1
8.4 | Výchozí revize elektro | kpl | 1
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.