## výkaz výměr
Přístavba budovy Gymnázia Benešov
Benešov u Prahy č.p. 427 a 415/1
část : D.1.4.8 Měření a Regulace
| rozvaděče MaR |  |  | 0
| nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice |  |  | 0
| kabely |  |  | 0
| periferie MaR |  |  | 0
| řídící systém MaR |  |  | 0
| periferie instalační |  |  | 0
| ostatní technologie |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
|  | Celkem ( bez DPH ) |  | 0
vypracoval : Volman Daniel , + 420 602 445 296 , dvolman@seznam.cz
Stavba : | Přístavba budovy Gymnázia Benešov
Benešov u Prahy č.p. 427 a 415/1
Objekt: | D.1.4.8 – Měření a Regulace
Varianta:
Poznámka:
Pol.č. | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celkem (Kč) | Montáž | Montáž celkem (Kč)
D.1.4.8 – Měření a Regulace
| rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
1 | rozvaděče Rv MaR RA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvaděče Rv MaR RB | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice |  |  |  | 0 |  | 0
3 | žlab MARS 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství | bm | 40 |  | 0 |  | 0
4 | žlab MARS 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství | bm | 30 |  | 0 |  | 0
5 | trubka PVC pevná VRM 16 vč.příslušenství | bm | 40 |  | 0 |  | 0
6 | chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství | bm | 50 |  | 0 |  | 0
7 | chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství | bm | 100 |  | 0 |  | 0
8 | krabice Abox 025 | ks | 19 |  | 0 |  | 0
| kabely |  |  |  | 0 |  | 0
9 | kabel CYKY 3 x 1,5 | bm | 635 |  | 0 |  | 0
10 | kabel CYKY 5 x 1,5 | bm | 115 |  | 0 |  | 0
11 | kabel CYKY 3 x 2,5 | bm | 75 |  | 0 |  | 0
12 | kabel CYKY 5 x 2,5 | bm | 20 |  | 0 |  | 0
13 | kabel JYTY 2 x 1 | bm | 1255 |  | 0 |  | 0
14 | kabel JYTY 4 x 1 | bm | 775 |  | 0 |  | 0
15 | kabel JYTY 7 x 1 | bm | 150 |  | 0 |  | 0
16 | kabel belden cat.6A 5x2x0,5 | bm | 190 |  | 0 |  | 0
17 | drát CU 4 - zel./žlu. | bm | 100 |  | 0 |  | 0
| periferie MaR |  |  |  | 0 |  | 0
18 | snímač teploty venkovní (Ni1000) Siemens-QAC22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | snímač teploty příložný (Ni1000) Siemens-QAD22 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
20 | snímač teploty vnitřní (Ni1000) Siemens-QAA24 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21 | snímač teploty do VZT (Ni1000) Siemens- QAM2120.040 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
22 | snímač teploty do nádrže (Ni1000) Siemens- QAP22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | snímač teploty do ÚT (Ni1000) Siemerns-QAE2120.015 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | snímač teploty vlhkosti + CO2 + VOC do VZT Siemens-QPM2162 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
25 | termostat (0-90C, IP44) Siemens - RAM-TW.2000M | ks | 3 |  | 0 |  | 0
26 | termostat protizámrazový 5C, Siemens - QAF81,6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
27 | snímač tlaku (24V 0-10V P10) Siemens-QBE2003-P10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
28 | spínač diferenční (0-300Pa) Siemens-QBM81.3 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
29 | spínač diferenční (0-500Pa) Siemens-QBM81.5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
30 | servopohon 24V 0-10V Siemens- GEB161.1E | ks | 3 |  | 0 |  | 0
31 | servopohon 24V 0-10V Siemens- GCA161.1E | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | servopohon 230V Siemens- GCA321.1E | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | servopohon 230V Siemens- GBB331.1E | ks | 2 |  | 0 |  | 0
34 | ventil směšovací s servopohonem řízení 0-10V , Kv 2,5 Siemens- SXP45.15-2,5/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | ventil směšovací s servopohonem řízení 0-10V , Kv 4 Siemens- SXP45.20-4/DC | ks | 3 |  | 0 |  | 0
36 | ventil směšovací s servopohonem řízení 0-10V , Kv 6,3 Siemens- SXP45.25-6,3/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| řídící systém MaR |  |  |  | 0 |  | 0
37 | modulární podstanice BACnet/LonTalk 52xIO Siemens PXM50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 134
38 | modulární podstanice BACnet/LonTalk 200xIO Siemens PXM100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 | panel ovládací LCD Siemens-PXM30-1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
40 | modul napájení Siemens TXS1.12F10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
41 | modul sběrnicový Siemens TXS1.EF10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
42 | modul 8xUI+AO Siemens TXM1.8U | ks | 7 |  | 0 |  | 0
43 | modul 16xDI Siemens TXM1.16D | ks | 3 |  | 0 |  | 0
44 | modul 6xDO Siemens TXM1.6R | ks | 5 |  | 0 |  | 0
45 | modul systémové integrace Siemens TXI2.OPEN | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 | ovládací panel Siemens QAX33.1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| periferie instalační |  |  |  | 0 |  | 0
47 | STOP - tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0
48 | detektor plynu - metan | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | siréna 230V + optická rudá signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
50 | detektor splodin hoření VDK-01 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
51 | okenní kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0
52 | snímač zaplavení vč. sond | ks | 1 |  | 0 |  | 0
53 | kabel samoregulační PG-15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
54 | ekvipotencionální svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| ostatní technologie |  |  |  | 0 |  | 0
55 | kotel plynový_dodávka ÚT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
56 | ventilátor_ dodávka VZT | ks | 6 |  | 0 |  | 0
57 | čerpadlo_dodávka ÚT | ks | 7 |  | 0 |  | 0
58 | tepelné čerpadlo + řídící jednotka_dodávka VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
59 | motor rekuperátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
60 | VZT rekupereční _ dodávka VZT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
61 | anemostaty _ dodávka VZT | ks | 6 |  | 0 |  | 0
62 | úpravna vody _dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
63 | ohřívač elektrický_ dodávka VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
64 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
65 | SW aplikační vč. oživení a zkoušek (155 db) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
66 | koordinace na stavbě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
67 | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
68 | Revize elektro , zpráva TIČR , ostatní dokumentace pro předání stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
69 | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
70 | projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| D.1.4.8 – Měření a Regulace | Celkem |  |  | 0 |  | 0