## List1
| Mojmír Klas, s.r.o., Štramberská 1127/28, 742 21 Kopřivnice |  |  |  | IČO: 027 01 553
| znalec v oboru v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví |  |  |  | DIČ: CZ02701553
mob.: +420 734 278 824
| projektová, konzultační činnost v oblasti ochrany proti pádu, kontrolní a revizní činnosti |  |  |  | e-mail: info@mk11.cz
D.1.1.03 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKONŮ - VÝKAZ VÝMĚR
Systém určený k ochraně proti pádu dle nař.vl. č. 362/2005 Sb. a v souladu s ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415 a ČSN EN 363.
Systém určený k ochraně proti pádu zajišťuje naplnění požadavku bezpečného užívání stavby při údržbě střechy - viz § 8, odst.1, písm. e) vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.
STAVBA: |  | Gymnázium Benešov
OBJEKT: |  | SO 01
ČÁST PROJEKTU: |  | D.1.1
ČÍSLO ZAKÁZKY: |  | 239_2018
DATUM: |  | 2018-11-05
OBJEDNAVATEL: |  | VMS projekt s.r.o., Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4
Ing. Vlastimil Štěpán
Tel: +420 739 023 588
Mail: stepan@vmsprojekt.cz
ŘEŠENÍ: |  | systém s permanentním poddajným kotvicím vedením
položka |  |  | počet jednotek | ceníková cena za jednotku | celkem - ceníková cena
|  |  |  | Kč bez DPH | Kč bez DPH
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek |  |  | 10 | 2900 | 29000
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek |  |  | 21 | 4750 | 99750
ID štítek |  |  | 1 | 750 | 750
poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm |  |  | 186 | 220 | 40920
výchozí prohlídka |  |  | 1 | 6000 | 6000
cena za materiál - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací |  |  |  |  | 176420
cena za montáž - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací |  |  |  |  | 37900
ceníková cena celkem |  |  |  |  | 214320
ŘEŠENÍ: |  | systém s přenosným poddajným kotvicím vedením
položka |  |  | počet jednotek | ceníková cena za jednotku | celkem - ceníková cena
|  |  |  | Kč bez DPH | Kč bez DPH
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek |  |  | 19 | 2900 | 55100
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek |  |  | 12 | 4750 | 57000
poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 7 mm |  |  | 145 | 220 | 31900
ID štítek |  |  | 1 | 750 | 750
přenosné poddajné kotvicí vedení 25m |  |  | 1 | 6800 | 6800
výchozí prohlídka |  |  | 1 | 6000 | 6000
cena za materiál - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací |  |  |  |  | 157550
cena za montáž - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací |  |  |  |  | 32600
ceníková cena celkem |  |  |  |  | 190150
Rozhodující pro soupis prací a dodávek výkonů je výkresová dokumentace.
SOUČÁSTÍ NENÍ ZAPRAVENÍ POVLAKOVÉ KRYTINY - PROSTUPŮ KRYTINOU
Zpracoval:
Ing. Mojmír Klas, CSc.
www.mojmirklas.cz