## 1.NP
AKCE:
VÝPIS PREFA PANELŮ
POL. | TYP | KS | ŠÍŘKA (mm) | DÉLKA (mm) | PLOCHA (m2) | PLOCHA CELKEM (m2) | Hmotnost Kg/ks
PA1 | HCE 265 - 0/10 | 23 | 1200 | 8820 | 10.584 | 243.432 | 4000.752
PA2 | HCE 265 - 0/10 | 2 | 560 | 8820 | 4.9392 | 9.8784 | 1867.0176
PA3 | HCE 265 - 0/10 | 1 | 1040 | 8820 | 9.1728 | 9.1728 | 3467.3184
PA4 | HCE 265 - 0/10 | 1 | 545 | 8820 | 4.8069 | 4.8069 | 1817.0082
PA5 | HCE 265 - 0/10 | 1 | 370 | 8820 | 3.2634 | 3.2634 | 1233.5652
Σ |  | 28 |  |  |  | 270.5535 | 12385.6614

## 2.NP
AKCE:
VÝPIS PREFA PANELŮ
POL. | TYP | KS | ŠÍŘKA (mm) | DÉLKA (mm) | PLOCHA (m2) | PLOCHA CELKEM (m2) | Hmotnost Kg/ks
PA1 | HCE 200 - 0/7 | 20 | 1200 | 8820 | 10.584 | 211.68 | 2783.592
PA2 | HCE 200 - 0/7 | 2 | 680 | 8820 | 5.9976 | 11.9952 | 1577.3688
PA3 | HCE 200 - 0/7 | 2 | 1200 | 4000 | 4.8 | 9.6 | 1262.4
PA4 | HCE 200 - 0/7 | 2 | 1200 | 3620 | 4.344 | 8.688 | 1142.472
PA5 | HCE 200 - 0/7 | 1 | 1000 | 8820 | 8.82 | 8.82 | 2319.66
PA6 | HCE 200 - 0/7 | 2 | 1000 | 5500 | 5.5 | 11 | 1446.5
PA7 | HCE 200 - 0/7 | 2 | 1000 | 1320 | 1.32 | 2.64 | 347.16
Σ |  | 31 |  |  |  | 264.4232 | 10879.1528