## Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | 481 - Přístavba budovy Gymnázia Benešov na č.p.415/1
Objekt : |  |  | 4810020 - Doplnění rozpočtu 1.NP-zdravotní instalace
Poř. | Číslo položky |  | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost
5 | KOMUNIKACE
1 | R59796-1111 |  | Klad rigol lože B ZN0 10cm typu ACO | m | 1.5 |  | 0 | 0.67785
2 | 59229937 |  | Pochozí liniový B žlab dl.1,5m | ks | 1 |  | 0 | 0.047
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.72485
99 | PRESUN HMOT
3 | C99928-1111 |  | Přesun hm v.do 25m * | t | 0.725 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE
4 | C71346-2113/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 25 | m | 19 |  | 0 | 0.00057
|  | + | 3+8+8 |  |  | 19
5 | 28770148 |  | Izolace PE návlek.D 28/9 | m | 11 |  | 0 | 0
|  | + | 3+8 |  |  | 11
6 | 28770393 |  | Izolace PE návlek.D 28/30 | m | 8 |  | 0 | 0
7 | C99871-3101 |  | Přesun hm izol.tepel.výška 6m * | t | 0.001 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.00057
721 | VNITRNI KANALIZACE
8 | C72117-4042/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 5 |  | 0 | 0.00415
připojovací hrdlové DN 40
9 | C72117-5012/98 |  | Potrubí odpad.protihlukové DN 100mm | m | 36 |  | 0 | 0.11196
|  | + | 30+6 |  |  | 36
10 | C72119-4104 |  | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 1 |  | 0 | 0
11 | R72122-1202 |  | Mtž sifonu do DN 40mm | ks | 1 |  | 0 | 0.00573
12 | 28701300 |  | Sifon odvod.kondezátu DN 40 | ks | 1 |  | 0 | 0
13 | C72129-0111 |  | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 41 |  | 0 | 0
|  | + | 5+30+6 |  |  | 41
14 | C99872-1101 |  | Přesun hm kanalizace výška 6m * | t | 0.122 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.12184
722 | VNITRNI VODOVOD
15 | C72213-0213 |  | Potrubí ocelzáv pozink 11353 DN 25 | m | 3 |  | 0 | 0.0387
16 | R72217-1222/01 |  | Potrubí PPR3 D 25/3,5 PN 16 | m | 16 |  | 0 | 0.0064
17 | C72229-0226 |  | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 19 |  | 0 | 0.00342
18 | C72229-0234 |  | Proplach a dezinfekce -DN 80 | m | 19 |  | 0 | 0.00019
19 | C99872-2102 |  | Přesun hm vodovod výška 12m | t | 0.049 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.04871
900 | RŮZNÉ
20 | C0921 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
998 | DOPOČTY PRIRAZEK
21 | C0942 |  | VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% | TKč |  | 23 | 0 | 0
/zadá se absol.částka základny/
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACE: |  |  |  |  | 21% |  | Celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0
| Daň z přidané hodnoty: |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena včetně DPH: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.89597

## Rekapitulace
ATEPRO s.r.o. |  |  | 2018-06-13
R E K A P I T U L A C E
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : | 481 - Přístavba budovy Gymnázia Benešov na č.p.415/1
Objekt : | 4810020 - Doplnění rozpočtu 1.NP-zdravotní instalace
Číslo | Název stavebního oddílu | Nabídková cena | Hmotnost
5 | KOMUNIKACE | 0 | 0.72485
99 | PRESUN HMOT | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE | 0 | 0.00057
721 | VNITRNI KANALIZACE | 0 | 0.12184
722 | VNITRNI VODOVOD | 0 | 0.04871
900 | RŮZNÉ | 0 | 0
998 | DOPOČTY PRIRAZEK | 0 | 0
REKAPITULACE: |  | Cena celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: | 0
| DPH 21%: | 0
| Cena včetně DPH: | 0 | 0.89597

## Krycí list
NORMEX MANAGER |  |  |  |  | (C) NORMEX Praha
Rozpočet a NZ |  |  |  |  | software & normy
ATEPRO s.r.o.
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | 481 - Přístavba budovy Gymnázia Benešov na č.p.415/1
| Objekt: | 4810020 - Doplnění rozpočtu 1.NP-zdravotní instalace
| Středisko: | 84 - ATEPRO s.r.o.-ateliér ZTI-Jan Hána
| Cena včetně DPH : | 0 | Kč
| Cena bez DPH: | 0 | Kč
| 21% daň z PH : | 0 | Kč
| Hmotnost : | 0.89597 | T
|  |  |  | Zpracoval: | Hlaváčková
|  |  |  | Dne: | 2018-06-13