## List1
přístavba gymnázia Benešov
D.1.4.3 vytápění
Poř. |  |  |  | Cena Kč
číslo |  | Měrná | Množství | dodávky
pol. | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Nástěnný kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0
| turbo odkouření na střechu | kpl | 2 |  | 0
| Připojovací čerpadlová skupina | ks | 3 |  | 0
| Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe | ks | 1 |  | 0
| Regulátor | ks | 1 |  | 0
| Kaskádový modul | ks | 1 |  | 0
| Modul | ks | 1 |  | 0
| Solární modul | ks | 1 |  | 0
| Zásobník TV , bílý | ks | 1 |  | 0
| Zásobník TV, bílý | ks | 1 |  | 0
| Deskový kolektor | ks | 8 |  | 0
| Připojení na plochou střechu | ks | 1 |  | 0
| Odvzdušňovací sada | ks | 1 |  | 0
| Základní sada uchycení na plochou střechu | ks | 1 |  | 0
| Rozšiřovací sada uchycení na plochou střechu | ks | 7 |  | 0
| Kompletní stanice | ks | 1 |  | 0
| Ochrana proti přepětí SP1 | ks | 1 |  | 0
| Solární látka 20 litrů | ks | 5 |  | 0
| expanzní nádoba , vč. šroubení SU R1" | ks | 1 |  | 0
| pojistný ventil 2", 250 kPa | ks | 1 |  | 0
| čerpadlo | ks | 2 |  | 0
| čerpadlo | ks | 1 |  | 0
| čerpadlo | ks | 2 |  | 0
| trojcestná klapka s pohonem | ks | 1 |  | 0
| trojcestná klapka s pohonem | ks | 2 |  | 0
| potrubí měděné 15*1 | m | 170 |  | 0
| potrubí měděné 18*1 | m | 90 |  | 0
| potrubí měděné 22*1 | m | 106 |  | 0
| potrubí měděné 22*1pro solár | m | 30 |  | 0
| potrubí měděné 28*1,5 | m | 80 |  | 0
| potrubí měděné 35*1,5 | m | 66 |  | 0
| potrubí měděné 42*1,5 | m | 6 |  | 0
| kombi rozdělovač a sběrač 150x150 - viz výkres | ks | 1 |  | 0
| kulový kohout 1/2" | ks | 1 |  | 0
| kulový kohout 3/4" | ks | 1 |  | 0
| kulový kohout 1" | ks | 6 |  | 0
| kulový kohout 5/4" | ks | 6 |  | 0
| kulový kohout 6/4" | ks | 1 |  | 0
| kulový kohout s filtrem / fitrball / 1" | ks | 3 |  | 0
| kulový kohout s filtrem / fitrball / 5/4" | ks | 5 |  | 0
| kulový kohout s filtrem / fitrball / 6/4" | ks | 1 |  | 0
| zpětná klapka 1" | ks | 2 |  | 0
| zpětná klapka 5/4" | ks | 2 |  | 0
| zpětná klapka 6/4" | ks | 1 |  | 0
| teploměr 100 mm / 0 - 120 /°C | ks | 10 |  | 0
| manometr 312 / 0 - 400 / kPa | ks | 1 |  | 0
| vypouštěcí kohout kulový 1/2" | ks | 16 |  | 0
| automatická odvz. ventil 3/8" | ks | 8 |  | 0
| Deskový radiátor |  |  |  | 0
| 1512411 | ks | 1 |  | 0
| 22/3140 | ks | 4 |  | 0
| 33/3090 | ks | 1 |  | 0
| 33/3110 | ks | 1 |  | 0
| 33/3140 | ks | 2 |  | 0
| 11/6050 | ks | 3 |  | 0
| 11/6060 | ks | 3 |  | 0
| 21/6050 | ks | 4 |  | 0
| 21/6060 | ks | 4 |  | 0
| 22/6060 | ks | 1 |  | 0
| 22/6140 | ks | 1 |  | 0
| 22/9160 | ks | 1 |  | 0
| 33/9140 | ks | 5 |  | 0
| dodávka Heimeier |  |  |  | 0
| ventil V exakt II - ET15 | ks | 15 |  | 0
| šroubení | ks | 15 |  | 0
| termostatická hlavice Standard | ks | 15 |  | 0
| svorné šroubení 15 | ks | 30 |  | 0
| ventil STAD 20 | ks | 1 |  | 0
| dodávka podlahové vytápění |  |  |  | 0
| systémová matrace | m2 | 75 |  | 0
| potrubí 17x2 | m | 440 |  | 0
| okrajová páska | m | 90 |  | 0
| přísada do betonu | kg | 10 |  | 0
| rozdělovač HKV D4, vč. skříňky UP 3 | ks | 1 |  | 0
| izolace 15/5 | m | 160 |  | 0
| izolace 18/5 | m | 88 |  | 0
| izolace 22/5 | m | 96 |  | 0
| izolace 28/5 | m | 170 |  | 0
| izolace 35/5 | m | 66 |  | 0
| izolace 42/5 | m | 6 |  | 0
| izolace potrubí 22*1 pro solár | m | 30 |  | 0
| magcontrol + fillset 15 | ks | 1 |  | 0
| dodávka a montáž detektorů uniku plynu | ks | 5 |  | 0
| dodávka a montáž signalizace poruchových a havarijních stavů | s | 1 |  | 0
| Komplet signalizace poruchových a havarijních stavů akustická a optická | s | 1 |  | 0
| překročení teploty topné vody na výstupu z kotlů | s | 1 |  | 0
| nedostatek vody v systému |  | 1 |  | 0
| výpadek elektrického proudu v kotelně |  | 1 |  | 0
| zaplavení kotelny |  | 1 |  | 0
| překročení teploty prostoru kotelny |  | 1 |  | 0
| Propojovací materiál, svorky, kabely | s | 1 |  | 0
| revize | s | 1 |  | 0
| projekt měření a regulace pro montáž | s | 1 |  | 0
767995101 | doplňkové konstrukce | kg | 950 |  | 0
767995102 | topné zkoušky a zaregulování otopné soustavy | hod | 50 |  | 0
| montáž | kompl. | 1 |  | 0
| zednické výpomoci | kompl. | 1 |  | 0
| ostatní | kompl. | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční)
Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční)
standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních výrobků.
V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis
v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší
než jsou uvedeny ve standardech (popis a určení minimálního standardu).
Projektant doporučuje pro zdroj tepla použít stejnou technologii jako
v kotelně hlavní budovy.