## List1
Požadované technické parametry
Myčka podložních mís | Zde uvést název a označení nabízené myčky
Zadavatelem požadované parametry lůžka | Uchazečem nabízené parametry lůžka
Myčka nerez 1.4301 sendvičové provedení izolačních stěn (izolace proti hluku a teplu) | ANO / NE
Myčka odpovídá EN ISO 15883-1/-3 (2009) | ANO / NE
Mycí komora vyrobená z chromové niklové molybdenové oceli 1.4401 AISI 316 se šikmou střechou, širokými oblouky/ bez rohů a monitorovaným odtokovým kanálem v DN 100. | ANO / NE
Dveře se hermeticky uzavírají samo-dezinfekčním a bezúdržbovým labyrintovým těsněním, což znamená, že nelze použít gumové těsnění. | ANO / NE
Magnetický mechanismus dveřního zámku mycí komory, řízený základní deskou brání tomu, aby se otevřel během cyklu nebo pokud je teplota v komoře příliš vysoká. Zámek dveří bránící v samovolném či nechtěném otevření před opařením parou. | ANO / NE
Termická desinfekce A0 = nastavitelná min A0=60 | ANO / NE
Dávkovací čerpadlo pro změkčovač vody s hlídáním, dávkovací čerpadlo pro desinfekční/mycí prostředek | ANO / NE
Myčka je vybavená zásobníkem na 2 kanystry s chemií | ANO / NE
Myčka má přehledný displej v češtině | ANO / NE
Náplň dvě močové lahve a jedna mísa a víko mísy nebo kombinace | ANO / NE
Minimálně 5 rotačních trysek, bez mycího ramene (eliminace závad) a 3 pevné trysky | ANO / NE
Řízení mikroprocesorem | ANO / NE
Hlášení a identifikací závad a zobrazením A0 a typu programu na displeji | ANO / NE
Rezervoár na vodu z nerezu | ANO / NE
Minimálně 3 programy a program chlazení | ANO / NE
Záruka min 36 měsíců. | ANO / NE
Garance dodání náhradních dílů min 10 let | ANO / NE
Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu. | ANO / NE
Termín dodání 7 dní od podpisu kupní smlouvy. | ANO / NE
Poznámky pro vyplnění tabulky účastníkem:
- v kolonce "ANO / NE" účastník uvede, zda jím nabízená myčka splňuje požadovaný parametr
- pokud nebude splněn jakýkoliv údaj, požadovaný zadavatelem, bude to považováno jako nesplnění požadavků
zadavatele, a takováto nabídka bude vyloučena z hodnocení
Firma:
Místo:
Datum:
Jméno odpovědné osoby:
Podpis, razítko: