## Rekapitulace
Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Soupis objektů s DPH
Stavba: III/1133 - Český Brod, provozní oprava mostu ev.č. 1133-1 přes potok Bušinec
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady |  | 0 | 0
SO 181 | Dopravně inženýrská opatření |  | 0 | 0
SO 201 | Most |  | 0 | 0

## SO 000_SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/1133 |  | Český Brod, provozní oprava mostu ev.č. 1133-1 přes potok Bušinec |  |  | SO 000 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 00410R |  | VEDLEJŠÍ NÁKLADY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsahují zejména náklady na : - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 2 | 00420R |  | OSTATNÍ NÁKLADY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 3 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškeré zkoušky dle KZP stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 4 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškeré zkoušky dle KZP stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 5 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby včetně specifikovaných konstrukcí : - náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 6 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení IS po celou dobu stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 7 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 8 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | plán sledování a údržby mostu - 2 ks
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 9 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pro celou stavbu
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 10 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Skutečné provedení stavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 11 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 12 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Technicko inženýrská činnost projektanta
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 13 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Označení stavby dle směrnic investora
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 14 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 15 | 03101R |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]

## SO 181_SO 181
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/1133 |  | Český Brod, provozní oprava mostu ev.č. 1133-1 přes potok Bušinec |  |  | SO 181 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 181 |  | Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 181 |  | Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení DIO vč. zajištění DIR a IČ pro DIO Součástí stavebního objektu je : - osazení, údržba, případně doplnění a demontáž dopravního značení pro objízdnou trasu - pasportizace objízdné trasy před uvedením do provozu a po ukončení provozu - kontrola stavu objízdné trasy v průběhu provozu na objízdné trase - opravy vozovky na objízdné trase před uvedením do provozu, v průběhu provozu a po ukončení provozu - další přípravné práce před uvedením do provozu (prořezání větví, ...) - příprava, osazení a demontáž svodidel při jednosměrném provozu na mostě pol.bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]

## SO 201_SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/1133 |  | Český Brod, provozní oprava mostu ev.č. 1133-1 přes potok Bušinec |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 201 |  | Most |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 201 |  | Most |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 308.432 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina a kamenivo, kameny
VV |  |  |  | pol.113328 52,200*1,9=99,180 [A] pol.131738 104,626*2,0=209,252 [B] Celkem A+B=308,432 [C]
P | 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 61.024 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | beton
VV |  |  |  | pol.113348 26,532*2,3=61,024 [A]
P | 3 | 014102 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 19.323 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | železobeton a předpj. beton
VV |  |  |  | pol.966168 3,544*2,5=8,860 [A] pol.97816 4,185*2,5=10,463 [B] Celkem A+B=19,323 [C]
P | 4 | 014102 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 25.579 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | asfalt
VV |  |  |  | pol.113138 10,658*2,4=25,579 [A]
P | 5 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 2.511 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | izolace
VV |  |  |  | pol.97817 52,313*0,02*2,4=2,511 [A]
P | 6 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 7 | 03999R |  | PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhad
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 8 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 47.664 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
VV |  |  |  | 3,420*3,000*2*1,2+3,200*3,000*2*1,2=47,664 [A]
P | 9 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 10.658 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na skládku a uložení na skládku
VV |  |  |  | odhad - spodní vrstva vozovky tl. 50 mm - most 0,05*5,800*6,750=1,958 [A] - předmostí 0,05*5,800*(15,0+15,0)=8,700 [B] Celkem A+B=10,658 [C]
P | 10 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 52.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na skládku a uložení na skládku
VV |  |  |  | mimo most - odhad tl. 300 mm 0,3*5,800*(15,0+15,0)=52,200 [A]
P | 11 | 113348 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 26.532 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na skládku a uložení na skládku
VV |  |  |  | most - odhad tl. 80 mm 0,08*5,800*6,750=3,132 [A] přech. oblast - odhad tl. 120 mm 0,12*6,5*(15,0+15,0)=23,400 [B] Celkem A+B=26,532 [C]
P | 12 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 33.162 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli
VV |  |  |  | tl. 130 mm - na mostě i nad přech.oblastí 5,800*(6,750+15,0+15,0)*0,13=27,710 [A] tl. 100 mm a 40 mm - napojení 5,800*9,000*0,100+5,800*1,0000*0,040=5,452 [B] Celkem A+B=33,162 [C]
P | 13 | 113765 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 23.2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | v místě napojení na stávající komunikaci 5,800+5,800=11,600 [A] přechodové oblasti 5,800+5,800=11,600 [B] celkem A+B=23,200 [C]
P | 14 | 11511 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 672 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 12 hod/den, 14 dní 12*14*4=672,000 [A]
P | 15 | 12920 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 | 4.187 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegeta
VV |  |  |  | (3,420+5,250+3,200+15,000*2)*0,500*0,100*2=4,187 [A]
P | 16 | 12960 |  | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 57.75 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odhadovaná tl. do 275 mm - včetně odstranění vzrostlé vegetace
VV |  |  |  | 40,000*5,250*0,275=57,750 [A]
P | 17 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 104.626 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. čerpání vody a čerpacích jímek, vč. odvozu na skládku
VV |  |  |  | pod vozovkou - pro novou přechod. oblast op.1 7,750*13,500*0,500=52,313 [A] op.2 7,750*13,500*0,500=52,313 [B] Celkem A+B=104,626 [C]
P | 18 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 104.626 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. dodání zeminy
VV |  |  |  | pod vozovkou - pro novou přechod.oblast op.1 7,750*13,500*0,500=52,313 [A] op.2 7,750*13,500*0,500=52,313 [B] Celkem A+B=104,626 [C]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 19 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 162 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | po 1 m na NK
VV |  |  |  | odhad 6 kg/kus 6,0*6,75*2*2=162,000 [A]
P | 20 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 4.556 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | C30/37 XF4 vč. bednění, vč.výplně a těsnění prac. a dilat. spar, vč. letopočtu vlysem, vč. opatření horního povrchu striáží
VV |  |  |  | (1,275*0,250+0,250*0,300)*6,750+(0,825*0,250+0,250*0,300)*6,750=4,556 [A]
P | 21 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.627 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 150 kg/m3 0,15*4,177=0,627 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 421325 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 7.847 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | spřahující deska
VV |  |  |  | 0,15*6,750*7,750=7,847 [A]
P | 23 | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 1.726 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 220kg/m3 0,22*7,847=1,726 [A]
P | 24 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 14.305 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | C25/30n - XF3
VV |  |  |  | pod dlažbou, tl.150 mm podél křídla opěr 2,000*3,420*2*1,2*0,150+2,000*3,200*2*1,2*0,150=4,766 [A] pod mostem 5,250*7,750*0,150=6,103 [B] přechody říms 0,150*(3,420*2+3,200*2)*1,730=3,436 [C] Celkem A+B+C=14,305 [D]
P | 25 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 104.625 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | MCB I
VV |  |  |  | 2*0,500*13,500*7,750=104,625 [A]
P | 26 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 14.492 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlažba tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm
VV |  |  |  | podél křídla opěr 2,000*3,420*2*1,2*0,200+2,000*3,200*2*1,2*0,200=6,355 [A] pod mostem 5,250*7,750*0,200=8,138 [B] Celkem A+B=14,493 [C]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 27 | 56144 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM | M2 | 174 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | SC C 8/10 170 mm - vozovka mimo most v místech kompletní výměny, vč.opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev
VV |  |  |  | mimo most 5,800*(15,000+15,000)=174,000 [A]
P | 28 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 174 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | tl.150mm - 2 vrstvy mimo most 5,800*(15,000+15,000)=174,000 [A]
P | 29 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 174 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PI-E, C60B5 0,80 kg/m2 - vozovka mimo most v místech kompletní výměny
VV |  |  |  | mimo most 5,800*(15,000+15,000)=174,000 [A]
P | 30 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 437.9 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PS-EP 0,35 kg/m2 a 0,50 kg/m2
VV |  |  |  | pod ACO most i mimo most 5,800*7,750+5,800*15,000*2=218,950 [A] pod ACL most 5,800*7,750=44,950 [B] mimo most 5,800*(15,000+15,000)=174,000 [C] celkem A+B+C=437,900 [D]
P | 31 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 218.95 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ modif.
VV |  |  |  | most 5,800*7,750=44,950 [A] mimo most 5,800*(15,000+15,000)=174,000 [B] Celkem A+B=218,950 [C]
P | 32 | 574D46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 44.95 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ modif.
VV |  |  |  | most 5,800*7,750=44,950 [A]
P | 33 | 574D56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 174 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ modif.
VV |  |  |  | mimo most 5,800*(15,000+15,000)=174,000 [A]
P | 34 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 195 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACP 16+
VV |  |  |  | 6,500*(15,000+15,000)=195,000 [A]
P | 35 | 575C53 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM | M2 | 44.95 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | most 5,800*7,750=44,950 [A]
P | 36 | 57641 |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 | M2 | 44.95 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | na MA (kromě odvodňovacího proužku) 5,800*7,750=44,950 [A]
P | 37 | 582621 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC | M2 | 14.001 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Za koncem říms provedena zádlažba z betonové dlažby
VV |  |  |  | 3,420*2*1,275+3,200*2*0,825=14,001 [A]
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 38 | 626111 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 47.142 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace typ 5 - sanace tl. 10 mm - 50,0% NK (boky+podhled)
VV |  |  |  | podhled 0,5*(7,75+0,300*6+0,390*12)*5,250=37,354 [A] boky 0,5*(6,750*2)*0,725*2=9,788 [B] Celkem A+B=47,142 [C]
P | 39 | 626113 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 47.142 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace typ 5 - sanace tl. 30 mm - 50,0% NK (boky+podhled)
VV |  |  |  | podhled 0,5*(7,75+0,300*6+0,390*12)*5,250=37,354 [A] boky 0,5*(6,750*2)*0,725*2=9,788 [B] Celkem A+B=47,142 [C]
P | 40 | 626122 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM | M2 | 28.691 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace typ 5 - sanace tl. 50 mm líc opěr + bok opěr
VV |  |  |  | líc opěr 1,670*7,750*2=25,885 [A] boky 0,420*1,670*4=2,806 [B] Celkem A+B=28,691 [C]
P | 41 | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 122.974 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace typ 5 - spojovací můstek
VV |  |  |  | nkce podhled (7,75+0,300*6+0,390*12)*5,250=74,708 [A] boky (6,750*2)*0,725*2=19,575 [B] opěry líc opěr 1,670*7,750*2=25,885 [C] boky 0,420*1,670*4=2,806 [D] Celkem A+B+C+D=122,974 [E]
P | 42 | 62641 |  | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 122.974 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 100,0% NK (boky+podhled) + OPĚRY
VV |  |  |  | nkce podhled (7,75+0,300*6+0,390*12)*5,250=74,708 [A] boky (6,750*2)*0,725*2=19,575 [B] opěry líc opěr 1,670*7,750*2=25,885 [C] boky 0,420*1,670*4=2,806 [D] Celkem A+B+C+D=122,974 [E]
P | 43 | 62652 |  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ | M2 | 94.283 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace typ 1 - opatření odhalené výztuže protikorozním nátěrem - horní povrch N.K. a boky nosné konstrukce , opěry - 30%
VV |  |  |  | nkce podhled (7,75+0,300*6+0,390*12)*5,250=74,708 [A] boky (6,750*2)*0,725*2=19,575 [B] Celkem A+B=94,283 [C]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 44 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 57.544 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | asfalt. pásy na kotevně impregnační nátěr, vč. přetažení na závěrnou zídku
VV |  |  |  | 6,750*7,750*1,1=57,544 [A]
P | 45 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 14.175 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou
VV |  |  |  | 6,750*(1,275+0,825)=14,175 [A]
P | 46 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 13.797 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kraje NK 6,750*(0,390+0,110*1,2+0,200*1,2+0,110+0,150)*2=13,797 [A]
P | 47 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 7.122 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | římsy (0,15+0,15)*(3,420+5,250+3,200)*2=7,122 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 48 | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 23.74 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (3,420+5,250+3,200)*2=23,740 [A]
P | 49 | 9113C1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 60 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Na předmostích silniční svodidlo se stupněm zadržením H2 navazující na zábradelní svodidlo se svislou výplní - po levé i pravé straně mostu svodidlo před a za mostem zakončeno dlouhým výškovým náběhem a zapuštěno do země
VV |  |  |  | 4*15,000=60,000 [A]
P | 50 | 9117C1 |  | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 23.74 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | se svislou výplní, vč.PKO, kotvení vlepovanými kotvami přes patní desky, osazení do jemnozrnné plastmalty
VV |  |  |  | (3,420+5,250+3,200)*2=23,740 [A]
P | 51 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 24 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 12*2=24,000 [A]
P | 52 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | sejmutí stávajícího a zpětné osazení s případnou výměnou poškozených částí
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
P | 53 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 17.44 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | lemování přechodů říms 3,420*2+3,200*2+1,275*2+0,825*2=17,440 [A]
P | 54 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 23.74 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | lemování přechodů říms u vozovky (3,420+5,250+3,200)*2=23,740 [A]
P | 55 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 11.6 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | v místě napojení na stáv. komunikaci 2*5,800=11,600 [A]
P | 56 | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | M | 25.1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | podél říms - nahoře 2*6,750=13,500 [A] v místě napojení na stáv. komunikaci 2*5,800=11,600 [B] Celkem A+B=25,100 [C]
P | 57 | 931316 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 | M | 13.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | podél říms dole - na mostě 2*6,750=13,500 [A]
P | 58 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 15.888 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | skluz (3,420*2)*1,2+(3,200*2)*1,2=15,888 [A]
P | 59 | 93639 |  | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
P | 60 | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 122.974 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | nkce podhled (7,75+0,300*6+0,390*12)*5,250=74,708 [A] boky (6,750*2)*0,725*2=19,575 [B] opěry líc opěr 1,670*7,750*2=25,885 [C] boky 0,420*1,670*4=2,806 [D] Celkem A+B+C+D=122,974 [E]
P | 61 | 93857 |  | BROUŠENÍ BETON KONSTR | M2 | 52.313 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | broušení stávajícího povrchu NK - bude čerpáno podle pokynů TDI
VV |  |  |  | 6,750*7,750=52,313 [A]
P | 62 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 3.544 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na skládku a uložení na skládku
VV |  |  |  | (1,275*0,250)*6,750+(0,825*0,250)*6,750=3,544 [A]
P | 63 | 97816 |  | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH | M3 | 4.185 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na skládku a uložení
VV |  |  |  | most odhad tl. 80 mm 6,750*7,750*0,080=4,185 [A]
P | 64 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 52.313 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | most odhad 6,750*7,750=52,313 [A]