Dodávka evakuačních podložek

Technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je Dodávka evakuačních podložek. Evakuační podložky poptáváme z důvodu zajištění rychlého přesunu částečně, nebo plně imobilních klientů našeho Domova seniorů a DZR v případě požáru, zakouření místnosti, nebo jiné přírodní katastrofy. Požadujeme evakuační podložky z nehořlavého materiálu, s pomocí kterých je každý člen pracovního týmu schopen evakuaci provádět. Podložky jsou požadovány jako odolné a pružné. Podložky musí být opatřeny kovovými přezkami pro bezpečnou fixaci uživatele a třemi popruhy (vhodné i pro osoby menšího vzrůstu) s přezkami pro snadný transport, který by byl možný provádět jednou, nebo dvěma osobami tak, aby byla evakuace možná i po schodech, v úzkých prostorách nebo skrz dveře. Pro snadnou manipulaci musí být evakuační podložka opatřena hladkou spodní vrstvou. Počítá se v trvalým umístěním podložky pod matrací postele klienta, aby byla připravena k okamžitému použití. Požadujeme podložku s možností aplikace pro různé výšky matrací, s úchyty v každém rohu. Evakuační podložky požaduje dodat v provedení s možností praní v pračce, v rozmezí od 40°C do 80°C a možností sušení v sušičce. Nosnost cca 200 – 250 kg. Rozměry cca 85-90 x 195-200 cm.