Zadání studie proveditelnosti objektu 7 CMS.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a odevzdání dokumentace studie proveditelnosti v sedmi lokalitách. Jedná se o:

1.            Cestmistrovství Mšeno - Mělnická 438, 277 35 Mšeno

2.            Cestmistrovství Radovesnice II - čp. 192, 281 28 Radovesnice II.

3.            Cestmistrovství Slaný (U ploché dráhy) - Netovická ul., 274 01 Slaný

4.            Cestmistrovství Nové Strašecí - U Stadionu 1149, 271 01 Nové Strašecí

5.            Cestmistrovství Strnady - Strnady, 252 02 Jíloviště

6.            Cestmistrovství Velké Popovice - U Zimního stadionu 331, 251 69 Velké Popovice

7.            Cestmistrovství Kostelec nad Černými lesy - Jevanská, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Obsah studie

V rámci zpracování studie proveditelnosti bude provedeno:

-  posouzení souladu návrhu s územním plánem, včetně dodržení všech úplatných regulativů v oblasti

- prověření připojení na inženýrské sítě, včetně potřebných kapacit (vodovod, kanalizace, elektro, případně plyn), prověření věcných břemen na pozemku stavby

- do situace stavby bude zakresleno: trasy inženýrských sítí, požární odstupy navrhovaného objektu, všech ochranných pásem zasahujících na pozemek

- dispoziční návrh objektu zohledňující požadavky na kapacity viz tabulka

- 3d model s vizualizací pro každý objekt

- rozpočet realizačních nákladů

- konzultace jednotlivých studií na dotčených orgánech státní správy (dále jen DOSS), zejména hygienická stanice, stavební úřad, odbor územního rozvoje, hasičský záchranný sbor

- propočet bilancí odběru vody, elektrické energie, likvidace dešťových vod, splaškové kanalizace

- řešení parkování

- v případě demolice objektů zhodnocení, zda se jedná o stavbu s přítomností azbestu, případně, zda je pravděpodobnost výskytu kontaminované zeminy a nutnosti odvozu na speciální skládku

Jednotlivé objekty budou navrženy jako systémová modulární stavba s ocelovou nosnou konstrukcí splňující platné projektové normy. Světlá výška místností bude 3,0 m. Objekty budou jednopodlažní se sekundární střechou. Návrh bude brát v úvahu zvýšený požadavek na rychlost výstavby a kvalitní tepelně technické parametry stavby.

Tabulka obsazenosti objektů zaměstnanci

| Obsazenost objektů | počet zaměstnanců KSUS | počet zaměstnanců nájemce | ženy | muži |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, Mšeno | 1 | 18 | 2 | 16 |
| 2, Radovesnice II | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 3, Slaný | 2 | 30 | 2 | 28 |
| 4, Nové Strašecí | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 5, Strnady - Jíloviště | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 6, Velké Popovice | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 7, Kostelec nad Černými lesy | 0 | 4 | 1 | 3 |

Údaje k jednotlivým lokacím:

1.            Cestmistrovství Mšeno - Mělnická 438, 277 35 Mšeno

Rozměr budovy: 16 x 12m – patrová budova

kancelář vedoucí pro 1, dispečink, WC + sprcha muži pro, WC ženy, šatna + jídelna + kuchyňka

Ortofoto + katastrální mapa:

p.č. 808

Sousední parcely:

p.č.: 1090/13, 1090/22

Územní plán:

VL = výroba a skladování (lehký průmysl)

Parcely v hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje :

p.č. 808, 1090/13, 807, 809, 1090/22, 1090/23, 1090/24, 1090/26, 445, 3374

2.            Cestmistrovství Radovesnice II - čp. 192, 281 28 Radovesnice II.

Rozměr budovy: 6 x 11m – přízemní budova

kancelář vedoucí pro 1, WC + sprcha muži pro 10, WC ženy, šatna + jídelna + kuchyňka

Ortofoto + katastrální mapa:

p.č. 232

Sousední parcely:

p.č.: 600/2

Územní plán:

Šedá – zóna výrobní

Parcely v hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

St. 296/1, 263/1, 263/2, 600/2, 600/4, 600/6

3.            Cestmistrovství Slaný (U ploché dráhy) - Netovická ul., 274 01 Slaný

Rozměr budovy: 12 x 36m – přízemní budova

kanceláře pro 7 (5 AVE + 2 KSUS)WC ženy, WC muži, sprcha, dispečink, šatna + jídelna muži pro 22, šatna + jídelna ženy pro 3 + sprcha, sklad uklízečka, kuchyňka,

Ortofoto + katastrální mapa:

p.č. 3473

Sousední parcely:

p.č.: 391/1, 391/2

Územní plán:

Šedá =  VL = plochy výroby a skladování (lehký průmysl)

Parcely v hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje:

p.č. 3473, 391/1, 391/2, st. 2625, st. 2626, st. 2924, st. 3425, st. 3473, 391/1, 391/3, 1899/1

4.            Cestmistrovství Nové Strašecí - U Stadionu 1149, 271 01 Nové Strašecí

Rozměr budovy: 13 x 16m – přízemní budova

kancelář vedoucí 1x, kancelář referent + mistr provozu pro 2, WC + sprcha muži, WC + sprcha ženy, šatna + jídelna + kuchyňka 18, ložnice pro 8lidí, sklad uklízečka, dispečink

Ortofoto + katastrální mapa:

p.č. 1899

Sousední parcely:

p.č.: 1315/5

Územní plán:

VL-S = Plochy výroby a skladování (lehký průmysl)

Parcely v hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje:

p.č. 1315/5, st. 1900, st. 1957, st. 2276, st. 2325,

5.            Cestmistrovství Strnady - Strnady, 252 02 Jíloviště

Rozměr budovy: 6 x 25m – patrová budova

kancelář vedoucí 1x + 1x asistentka, WC + sprcha muži, WC ženy, šatna + jídelna + kuchyňka 10, dispečink

Ortofoto + katastrální mapa:

p.č. 351

Sousední parcely:

p.č.: 454/1, 462/3

NESOULAD SE SKUTEČNÝM STAVEM –NEZAPSANÁ STAVBA

Územní plán:

TI = technická infrastruktura

Parcely v hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje:

p.č. 462/3, st. 348, st. 349, st. 350, st. 351, 454/1

6.            Cestmistrovství Velké Popovice - U Zimního stadionu 331, 251 69 Velké Popovice

Rozměr budovy: 9 x 12m – přízemní budova

kanceláře pro 2, šatny muži pro 9 + jídelna, šatny ženy pro 2 + jídelna + sprcha, WC ženy, WC muži, dispečink

Ortofoto + katastrální mapa:

p.č. 669

Sousední parcely:

p.č.: 668, 96/32

Územní plán:

VL= výroba a skladování (lehký průmysl)

Parcely v hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje:

st. 668,

7.            Cestmistrovství Kostelec nad Černými lesy - Jevanská, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Rozměr budovy: 9 x 14m – přízemní budova

šatna 4x, kuchyňka, umývárna + WC

Ortofoto + katastrální mapa:

p.č. 1177

Sousední parcely:

p.č.: 1143/1

Územní plán:

SO1 = Plochy smíšené obytné

Parcely v hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje:

p.č. 1143/1