Specifikace prací

- Náhrada osvětlovacích zdrojů ve stávajících zářivkových svítidlech za zdroje s LED technologií typu LED trubice T8 PG 18W 1800lm/2600lm, 4000K  120cm. Počty trubic k výměně jsou uvedeny ve slepém výkazu výměr.

- čištění a drobné opravy stávajících svítidel (náhrada poškozených patic, upevnění krytů atp.)

- výměna některých svítidel za nová s úspornými zdroji. Jedná se o zářivková stropní svítidla. Svítidla budou dodána včetně LED trubic T8 PG 18W 1800lm, 4000K  120cm. Počty svítidel jsou uvedeny ve slepém výkazu výměr.

- montáž, dopravu na místo plnění, hrubé úklidové práce a odvoz vyměněného materiálu – likvidace.

Hodnoty osvětlení musí odpovídat požadavkům ČSN pro tyto prostory, což je 500 lx. Požadujeme doložení normové hodnoty.

V Sedlčanech dne: