Specifikace předmětu plnění

Kotel min. 100 l plynový

• plynový

• nepřímý ohřev

• kotel v cm: pr. 60 x 42 v

• bezpečnostní tlaková armatura

• výpustný konický ventil

• poloautomatické dopouštění duplikátoru

• automatická regulace tlaku páry

• automatické zapalování hořáku s ionizační sondou

• nosný jeklový rám

• dno min. z AISI 316

• baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění

• 20 640 kcal/h

• 22,5 kW

• výška 90 cm

• hloubka 90 cm

• šířka 80 cm

• hmotnost cca 135kg