Doplňující informaci k VZMR „VÝMĚNA OSVĚTLENÍ“

Na základě dotazů k VZMR „Výměna osvětlení“  na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše Slaný doplňujeme následující:

- jedná se o výměnu osvětlení kus za kus,

- dle vyjádření výrobce světlo MODUS ESO4000RMK04ND,MODUS ESO, 2X LED, 1200 MM, OPÁL, 4000K, NONSELV. 350 mA je homologované pro použití ve školském zařízení a splňuje všechny hygienické normy,

- elektro revize instalovaných těles nebyla zahrnuta do výzvy ani do rozpočtu – počítá se s tím, že firma, která bude instalovat nové osvětlení tak učiní sama a předá dílo i s revizí. Pravidelné  roční revize si škola provádí sama,

- náklady na dopravu nebyly zahrnuty v rozpočtu, ale tento druh nákladů může být  zahrnut do zakázky,

- náklady na výmalbu nejsou součástí zakázky, nežádáme ji.

Celková cena všech nákladů bude obsahovat:

- cena za osvětlení,

- demontáž včetně začištění nevyužitých otvorů po uchycení původních těles; bez výmalby,

- montáž,

- revize,

- recyklace,

- náklady na dopravu.

Celková cena za zakázku s DPH nesmí překročit částku 373 000 Kč

Ing. Michaela Seghmanová, v.r.

ředitelka Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný