STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

OBJEKT: 		RD, Havlíčkova č.p. 106, Mladá Boleslav

INVESTOR: 	Centrum 83 poskytovatel sociálních služeb,Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav I

Č. ZAK.: 	2019-08-04

Srpen 2019

OBJEDNATEL:	 SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Bucharova 1281/2, 15800 Praha-Stodůlky

VYPRACOVAL:	Ing. Dana Šašková, Na Konvářce 2039/19, Praha 5

Ing. Jaroslav Jankovský, U Měšťanského pivovaru 869/1, Praha 7

Tel.: 739204175

Část dokumentace :

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

01_ÚVODEM

Předmětem řešení bylo zjištění druhu STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ včetně skladby podlahových vrstev popř. skladby střešního pláště.

02_ZADÁNÍ – VSTUPNÍ ÚDAJE

SONDY DO STROPNÍCH KONSTRUKCÍ

Bylo provedeno celkem 5 sond, z toho jedna sonda byla provedena do střešního pláště. Sondy byly označeny S01 až S04 a sonda do střešního pláště STR01.

03_POSTUPY, METODIKA A ROZSAH

Sondy byly prováděny destruktivně, tj. vybouráním a to shora pro zjištění skladby střešního pláště/podlahy a zdola pro zjištění druhu, materiálu a dimenzí nosné stropní konstrukce. Sondy byly následně prohlédnuty a zaměřeny a jsou popsány viz. níže v textu. Jejich grafický popis je v přílohách.

Místo sondy do střešního pláště bylo opraveno.

Sonda S01 - desky PZD do I

Sonda S02 - ŽB trámky + deska

Sonda S03 - ŽB trámky + deska

Sonda S04 - HURDIS do I

Sonda STR01 - dřevěné trámy

04/ 05_NEOBSAZENO

06_ZÁVĚR

Zpracovaný materiál je dílčí částí plnění „Dokumentace ….„ ,

V Praze 2019-08-15

Zpracoval: Ing. Dana Šašková, Ing. Jaroslav Jankovský