## List1
[9 empty] | _3x1,5 | 3x2,5
CIRC-id | L8 | R1:dim | osvětlení | -1277 | 7273 | CYKY 3x1,5 | 8.55 | 17 | 17 | 0
CIRC-id | L8 | R1:dim | osvětlení | 588 | 4768 | CYKY 3x1,5 | 5.356 | 11 | 11 | 0
CIRC-id | TS | K1 | senzor teploty | 639 | 6884 | JYTY 2x2x0,8 | 7.523 | 15 | 0 | 0
CIRC-id | ESL3 | R1 | slaboproud | 332 | -833 | CYKY 3x1,5 | 1.165 | 2 | 2 | 0
CIRC-id | ESL2 | R1 | slaboproud | 332 | -703 | CYKY 3x1,5 | 1.035 | 2 | 2 | 0
CIRC-id | ESL1 | R1 | slaboproud | 332 | -562 | CYKY 3x1,5 | 0.894 | 2 | 2 | 0
CIRC-id | NV | R1 | nouzové volání | -6811 | -2484 | CYKY 3x1,5 | 9.295 | 19 | 19 | 0
CIRC-id | XAV | R1 | zásuvky AV | -13652 | -1948 | CYKY 3x2,5 | 15.6 | 31 | 0 | 31
CIRC-id | LV2 | R1 | venk.osvětlení | -1613 | -5095 | CYKY 3x1,5 | 6.708 | 13 | 13 | 0
CIRC-id | LV2 | R1 | venk.osvětlení | -8382 | -5592 | CYKY 3x1,5 | 13.974 | 28 | 28 | 0
CIRC-id | LV1 | R1 | venk.osvětlení | -14980 | 2107 | CYKY 3x1,5 | 17.087 | 34 | 34 | 0
CIRC-id | LV1 | R1 | venk.osvětlení | -14998 | -6764 | CYKY 3x1,5 | 21.762 | 44 | 44 | 0
CIRC-id | L102 | R1 | osvětlení | -1541 | 1141 | CYKY 3x1,5 | 2.682 | 5 | 5 | 0
CIRC-id | L102 | R1 | osvětlení | -3725 | 1135 | CYKY 3x1,5 | 4.86 | 10 | 10 | 0
CIRC-id | L102 | R1 | osvětlení | -5992 | 1874 | CYKY 3x1,5 | 7.866 | 16 | 16 | 0
CIRC-id | L101 | R1 | osvětlení | -7900 | 658 | CYKY 3x1,5 | 8.558 | 17 | 17 | 0
CIRC-id | L101 | R1 | osvětlení | -7907 | -2218 | CYKY 3x1,5 | 10.125 | 20 | 20 | 0
CIRC-id | L101 | R1 | osvětlení | -9576 | -2216 | CYKY 3x1,5 | 11.792 | 24 | 24 | 0
CIRC-id | L8 | R1:dim | osvětlení | -1292 | 4778 | CYKY 3x1,5 | 6.07 | 12 | 12 | 0
CIRC-id | L7 | R1 | osvětlení | -3668 | 4962 | CYKY 3x1,5 | 8.63 | 17 | 17 | 0
CIRC-id | L6d | R1 | osvětlení | 728 | 1820 | CYKY 3x1,5 | 2.548 | 5 | 5 | 0
CIRC-id | L6d | R1 | osvětlení | 750 | -145 | CYKY 3x1,5 | 0.895 | 2 | 2 | 0
CIRC-id | L6c | R1 | osvětlení | -961 | -140 | CYKY 3x1,5 | 1.101 | 2 | 2 | 0
CIRC-id | L6b | R1 | osvětlení | -3300 | -1296 | CYKY 3x1,5 | 4.596 | 9 | 9 | 0
CIRC-id | L6a | R1 | osvětlení | -3658 | -826 | CYKY 3x1,5 | 4.484 | 9 | 9 | 0
CIRC-id | L5b | R1 | osvětlení | -6832 | -3549 | CYKY 3x1,5 | 10.381 | 21 | 21 | 0
CIRC-id | L5a | R1 | osvětlení | -5976 | -1943 | CYKY 3x1,5 | 7.919 | 16 | 16 | 0
CIRC-id | L4c | R1 | osvětlení | -11035 | -3791 | CYKY 3x1,5 | 14.826 | 30 | 30 | 0
CIRC-id | L4b | R1 | osvětlení | -11656 | -1838 | CYKY 3x1,5 | 13.494 | 27 | 27 | 0
CIRC-id | L4a | R1 | osvětlení | -13082 | -1843 | CYKY 3x1,5 | 14.925 | 30 | 30 | 0
CIRC-id | L4a | R1 | osvětlení | -13345 | -3843 | CYKY 3x1,5 | 17.188 | 34 | 34 | 0
CIRC-id | L3 | R1:dim | osvětlení | -5757 | 4692 | CYKY 3x1,5 | 10.449 | 21 | 21 | 0
CIRC-id | L3 | R1:dim | osvětlení | -7586 | 4702 | CYKY 3x1,5 | 12.288 | 25 | 25 | 0
CIRC-id | L2 | R1:dim | osvětlení | -10110 | 742 | CYKY 3x1,5 | 10.852 | 22 | 22 | 0
CIRC-id | L2 | R1:dim | osvětlení | -12871 | 755 | CYKY 3x1,5 | 13.626 | 27 | 27 | 0
CIRC-id | L1 | R1:dim | osvětlení | -10409 | -6032 | CYKY 3x1,5 | 16.441 | 33 | 33 | 0
CIRC-id | L1 | R1:dim | osvětlení | -12940 | -6025 | CYKY 3x1,5 | 18.965 | 38 | 38 | 0
CIRC-id | PT1 | R1 | rozdělovač PT | -10736 | -2242 | CYKY 3x1,5 | 12.978 | 26 | 26 | 0
CIRC-id | K1 | R1 | plynový kotel | 922 | 2229 | CYKY 3x2,5 | 3.151 | 6 | 0 | 6
CIRC-id | VZT1 | R1 | vzt jednotka | 982 | 774 | CYKY 3x2,5 | 1.756 | 4 | 0 | 4
CIRC-id | X9 | R1 | zásuvka | -2873 | 2851 | CYKY 3x2,5 | 5.724 | 11 | 0 | 11
CIRC-id | X8 | R1 | zásuvka | -4306 | 2876 | CYKY 3x2,5 | 7.182 | 14 | 0 | 14
CIRC-id | X7 | R1 | zásuvka sušička | 1473 | -1121 | CYKY 3x2,5 | 2.594 | 5 | 0 | 5
CIRC-id | X6 | R1 | zásuvka pračka | 1481 | -403 | CYKY 3x2,5 | 1.884 | 4 | 0 | 4
CIRC-id | X5 | R1 | zásuvka | -4 | 1138 | CYKY 3x2,5 | 1.142 | 2 | 0 | 2
CIRC-id | X4 | R1 | zásuvka | -1728 | 95 | CYKY 3x2,5 | 1.823 | 4 | 0 | 4
CIRC-id | X4 | R1 | zásuvka | -2883 | 113 | CYKY 3x2,5 | 2.996 | 6 | 0 | 6
CIRC-id | X3 | R1 | zásuvka | -7109 | -3783 | CYKY 3x2,5 | 10.892 | 22 | 0 | 22
CIRC-id | X2 | R1 | zásuvka | -13852 | -645 | CYKY 3x2,5 | 14.497 | 29 | 0 | 29
CIRC-id | X1 | R1 | zásuvka | -10782 | -1645 | CYKY 3x2,5 | 12.427 | 25 | 0 | 25
CIRC-id | X1 | R1 | zásuvka | -13865 | -3476 | CYKY 3x2,5 | 17.341 | 35 | 0 | 35
CIRC-id | XV2 | R1 | venkovní zásuvka | -7141 | -4471 | CYKY 3x2,5 | 11.612 | 23 | 0 | 23
CIRC-id | XV1 | R1 | venkovní zásuvka | -14512 | -7353 | CYKY 3x2,5 | 21.865 | 44 | 0 | 44
CIRC-id | XTV4 | R1 | zásuvka TV | -519 | 2818 | CYKY 3x2,5 | 3.337 | 7 | 0 | 7
CIRC-id | XTV3 | R1 | zásuvka TV | -5071 | 4203 | CYKY 3x2,5 | 9.274 | 19 | 0 | 19
CIRC-id | XTV2 | R1 | zásuvka TV | -11230 | 2255 | CYKY 3x2,5 | 13.485 | 27 | 0 | 27
CIRC-id | XTV1 | R1 | zásuvka TV | -11136 | -6920 | CYKY 3x2,5 | 18.056 | 36 | 0 | 36
CIRC-id | L12 | R1:dim | osvětlení | 122 | 5577 | CYKY 3x1,5 | 5.699 | 11 | 11 | 0
CIRC-id | L11 | R1:dim | osvětlení | -3133 | 5591 | CYKY 3x1,5 | 8.724 | 17 | 17 | 0
CIRC-id | L103 | R1 | osvětlení | -6282 | 476 | CYKY 3x1,5 | 6.758 | 14 | 14 | 0
CIRC-id | T2 | R1 | digestoř | 118 | -3992 | CYKY 3x1,5 | 4.11 | 8 | 8 | 0
CIRC-id | T1 | R1 | sporák | 118 | -3562 | CYKY 5x2,5 | 3.68 | 7 | 0 | 0
CIRC-id | L12 | R1:dim | osvětlení | 112 | 3804 | CYKY 3x1,5 | 3.916 | 8 | 8 | 0
CIRC-id | L11 | R1:dim | osvětlení | -3163 | 3796 | CYKY 3x1,5 | 6.959 | 14 | 14 | 0
CIRC-id | L10e | R1 | osvětlení | -251 | -2437 | CYKY 3x1,5 | 2.688 | 5 | 5 | 0
CIRC-id | L10d | R1 | osvětlení | 952 | -2289 | CYKY 3x1,5 | 3.241 | 6 | 6 | 0
CIRC-id | L10c | R1 | osvětlení | -1522 | -2884 | CYKY 3x1,5 | 4.406 | 9 | 9 | 0
CIRC-id | L10b | R1 | osvětlení | -4418 | -1366 | CYKY 3x1,5 | 5.784 | 12 | 12 | 0
CIRC-id | L10a | R1 | osvětlení | -3658 | -2900 | CYKY 3x1,5 | 6.558 | 13 | 13 | 0
CIRC-id | L9b | R1 | osvětlení | -529 | 685 | CYKY 3x1,5 | 1.214 | 2 | 2 | 0
CIRC-id | L9a | R1 | osvětlení | -3548 | 674 | CYKY 3x1,5 | 4.222 | 8 | 8 | 0
CIRC-id | PT2 | R1 | rozdělovač PT | -2990 | -1082 | CYKY 3x1,5 | 4.072 | 8 | 8 | 0
CIRC-id | X16 | R1 | zásuvka konvice | -704 | -1976 | CYKY 3x2,5 | 2.68 | 5 | 0 | 5
CIRC-id | X15 | R1 | zásuvka MW | -701 | -1780 | CYKY 3x2,5 | 2.481 | 5 | 0 | 5
CIRC-id | X17 | R1 | zásuvka lednice | 57 | -1791 | CYKY 3x2,5 | 1.848 | 4 | 0 | 4
CIRC-id | X14 | R1 | zásuvka | -604 | -925 | CYKY 3x2,5 | 1.529 | 3 | 0 | 3
CIRC-id | X14 | R1 | zásuvka | -1865 | -654 | CYKY 3x2,5 | 2.519 | 5 | 0 | 5
CIRC-id | X13 | R1 | zásuvka | -4305 | -729 | CYKY 3x2,5 | 5.034 | 10 | 0 | 10
CIRC-id | X12 | R1 | zásuvka | 950 | 2020 | CYKY 3x2,5 | 2.97 | 6 | 0 | 6
CIRC-id | X12 | R1 | zásuvka | -2596 | 2005 | CYKY 3x2,5 | 4.601 | 9 | 0 | 9
CIRC-id | X12 | R1 | zásuvka | -4214 | -262 | CYKY 3x2,5 | 4.476 | 9 | 0 | 9
CIRC-id | X11 | R1 | zásuvka | -436 | 2800 | CYKY 3x2,5 | 3.236 | 6 | 0 | 6
CIRC-id | XTV6 | R1 | zásuvka TV | -286 | 2498 | CYKY 3x2,5 | 2.784 | 6 | 0 | 6
CIRC-id | XTV5 | R1 | zásuvka TV | -3007 | 2501 | CYKY 3x2,5 | 5.508 | 11 | 0 | 11
CIRC-id | X10 | R1 | zásuvka | -3364 | 2804 | CYKY 3x2,5 | 6.168 | 12 | 0 | 12