| č.d./  str. | Dotčený orgán, správce | Adresa | | | Vydáno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze | Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav | | | 7.8.2019 |
| str. 1 | *požadavek na místopřísežné prohlášení o nezávadnosti použitých materiálů pro vodovodní a kanalizační potrubí je uveden v souhrnné technické zprávě odstavec B1.e)* | | | | |
| 1. str. | Drážní úřad (SŽDC, s.o) | Drážní úřad  Wilsonova 300/8  Praha 2 – Vinohrady  PSČ 121 06 | | | 5.8.2019 |
| str. 4 | Stanovisko souhlasné s podmínkou:   1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. případné změny budou projednány s drážním úřadem.   *Dokumentace předkládaná ke stavebnímu povolení a zároveň poslouží pro provedení stavby je zpracována plně v souladu s dokumentací pro umístění stavby.*   1. Odkaz na zpracování dokumentace dle vyhl. 499/2006 v patném znění   *Celá dokumentace je zpracována podle přílohy12 a 13 vyhlášky uvedené ve vyjádření.*   1. Stavbou nesmí být ovlivněny drážní objekty a zařízení.   *Připomínka je spíše upozorněním, než podmínkou. Provoz, ani stavba samotná umísťované stavby v žádném případě neovlivní žádné zařízení nebo objekt.*   1. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo jinak ohrozit bezpečný provoz dráhy.   *Návrh s takovými plochami a světly nikdy neuvažoval. Toto upozornění bylo přeneseno do souhrnné zprávy, odstavec B1.e)*   1. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.   *Toto upozornění bylo přeneseno do souhrnné zprávy, odstavec B1.e)* | | | | |
|  | Magistrát města Mladá Boleslav – Odbor dopravy a silničního hospodářství | Havlíčkova 1307  293 01 Mladá Boleslav II  Středočeský kraj | | | 30.10.2019 |
| str. 6 | Stanovisko souhlasné s podmínkou:  Podmínky provádění výměny přípojek jsou *přeneseny projektové dokumentace objektů výměna vodovodní kanalizační přípojky* | | | | |
|  | Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor životního prostředí | Komenského nám. 128  293 01 Mladá Boleslav I  Středočeský kraj | | | 23.7.2019 |
| str. 8 | Stanovisko je souhlasné bez připomínek. | | | | |
|  | ČEZ Distribuce, a.s. | Guldenerova 2577/19  326 00 Plzeň | | | 4.10.2019 |
| str. 12 | Stanovisko souhlasné s podmínkou:   * Stavba bude respektovat energetická zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. na která se vztahuje Zák. č. 458/2000 Sb §46 ochranná pásma   *Podmínka zapracována do projektu, pěší komunikaci napříč ochranným pásmem řeší samostatné vyjádření.*   * Součástí projektové dokumentace musí být zákres energetického zařízení a sdělení o existenci sítí, obsahující podmínky při střetu s energetickým zařízením.   *Podmínka zapracována. Zákres energetického zařízení je uveden v koordinační situaci. Sdělení o existenci sítí je přiloženo k vyjádření ČEZ z. 15.8.2019*   * El. napojení a smluvní zajištění rezervního příkonu musí být řešeno na základě podané žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě   *Podmínka přenesena do souhrnné zprávy, odstavec B1.e)* | | | | |
|  | ČEZ Distribuce, a.s. | Guldenerova 2577/19  326 00 Plzeň | | | 21.8.2019 |
| str. 20 | Souhlas s umístěním stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení. Stanovisko je souhlasné bez připomínek. | | | | |
|  | innogy Česká republika a.s. GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridService, s.r.o., IČ 279 35 311; člen skupiny INNOGY | Limuzská 3135/12,  108 00 Praha 10 | | | 6.8.2019 |
| str. 26 | Vyjádření je souhlasné s uvedením podmínek řešení jednotlivých přípojek.  *Stanovené podmínky nebrání vydání územního rozhodnutí, ani stavebního povolení. Požadavky týkající se předmětné stavby byly přeneseny do souhrnné zprávy, odstavec B1.e).* | | | | |
|  | Krajský úřad | Zborovská 11,  150 21 Praha 5 | | | 8.11.2019 |
| str. 34 | Vyjádření bez připomínek | | | | |
|  | Magistrát města mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města oddělení územního plánování | Komenského nám. 128  293 01 Mladá Boleslav I  Středočeský kraj | | | 3.9.2019 |
| str.36 | Vyjádření bez připomínek | | | | |
|  | ČD-TELEMATIKA a.s. | | Pernerova 2819/2a  130 00 Praha 3 | 11.10.2019 | |
| str.40 | Vyjádření bez připomínek | | | | |
|  | CETIN | | Olšanská 2681/6  130 00Praha 3 | 18.10.2019 | |
| str.42 | Vyjádření je souhlasné s uvedením podmínek  *Stanovené podmínky nebrání vydání územního rozhodnutí, ani stavebního povolení. Požadavky týkající se předmětné stavby byly přeneseny do souhrnné zprávy, odstavec B1.e).* | | | | |
|  | SŽDC OŘ Praha | | Partyzánská 24  170 00 Praha 7 | 7.11.2019 | |
| str.51 | Vyjádření je souhlasné s uvedením podmínek  *Stanovené podmínky nebrání vydání územního rozhodnutí, ani stavebního povolení. Požadavky týkající se předmětné stavby byly přeneseny do souhrnné zprávy, odstavec B1.e).* | | | | |
|  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav | | Čechova 1151,  293 22 Mladá Boleslav |  | |
| str. | Stanovisko souhlasné | | | | |
|  | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | | Laurinova 1370  293 05 Mladá Boleslav |  | |
| str. | Stanovisko souhlasné, | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |