## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Stavební úpravy ZUŠ, Nymburk | JKSO |  | Stavební úpravy ZUŠ, Nymburk
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | B. M. Černohorského čp. 574, Nymburk |  | Měrná jednotka |  |  | B. M. Černohorského čp. 574, Nymburk
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
114 |  | Stavební úpravy ZUŠ |  | Náklady na m.j. |  |  | Stavební úpravy ZUŠ
Projektant |  | ANDAMI s.r.o. |  | Typ rozpočtu | Revize 01
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Vladimír Neděla - rozpočty staveb |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| MON |  |  |  | 0
| Ostatní náklady | 1.5 | % | nezahrnuté práce | 0
| Vedlejší náklady | 3 | % | zařízení staveniště | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 114 Stavební úpravy ZUŠ |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 B. M. Černohorského čp. 574, Nymburk |  | Stavební úpravy ZUŠ, Nymburk
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | HSV |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | HSV |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  | HSV |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | HSV |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | HSV |  |  | 0
64 | Výplně otvorů |  | HSV |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | HSV |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | HSV |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | HSV |  |  | 0
98 | Přesun hmot |  | HSV |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  | PSV |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  | PSV |  |  | 0
714 | Izolace akustické a protiotřesové |  | PSV |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | PSV |  |  | 0
728 | Vzduchotechnika |  | PSV |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  | PSV |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | PSV |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | PSV |  |  | 0
765 | Krytiny tvrdé |  | PSV |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | PSV |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | PSV |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | PSV |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  | PSV |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | PSV |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  | PSV |  |  | 0
783 | Nátěry |  | PSV |  |  | 0
784 | Malby |  | PSV |  |  | 0
799 | Ostatní |  | PSV |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  | MON |  |  | 0
M99 | Protipožární opatření |  | MON |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | PSU |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 114 | Stavební úpravy ZUŠ
O: | 01 | B. M. Černohorského čp. 574, Nymburk
R: | 01 | Stavební úpravy ZUŠ, Nymburk
Poznámka - vyplňovat pouze modře podbravené buňky
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
1 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.84 | 0 | 0
2 | 310239411R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC | m3 | 1.05 | 0 | 0
|  | m 2.15 a,c : 0,7*2,5*0,3*2 |  | 1.05
3 | 311237486R00 | Zdivo z tvárnic pálených brouš. P15, tl. 44 cm, lep.celoploš. | m2 | 37.8 | 0 | 0
|  | podkroví obvod zdivo : (18,5+9,5+20,4)*0,75+1,5 |  | 37.8
4 | 311271177RT2 | Zdivo z tvárnic porobeton. hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm | m2 | 7.5 | 0 | 0
|  | podkroví u schodiště : (1,55+0,95)*3,0 |  | 7.5
5 | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 14 | 0 | 0
|  | přízemí : 6 |  | 6
|  | patro : 7 |  | 7
|  | podkroví : 1 |  | 1
6 | 317121047RT4 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm | kus | 10 | 0 | 0
|  | přízemí : 6 |  | 6
|  | podkroví : 4 |  | 4
7 | 317121043RT3 | Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nosný NOP II / 2 / 23 129 x 24,9 x 20 cm | kus | 1 | 0 | 0
|  | podkroví : 1 |  | 1
8 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 28.5 | 0 | 0
|  | předpoklad : 28,5 |  | 28.5
9 | 319202321R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm | m2 | 2.925 | 0 | 0
|  | m 2.16 po bour : 2,25*0,3+(0,6+0,3)*2,5 |  | 2.925
10 | 319202331R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm | m2 | 3.6 | 0 | 0
|  | m 2.15 a 2.18 po bour : (2,25+2,25)*0,3+(2,25+2,25)*0,5 |  | 3.6
11 | 342012221RT2 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 60 | m2 | 11.9625 | 0 | 0
|  | m 3.04 a 3.05 : 2*(1,4*3,25-0,7*2,0) |  | 6.3
|  | m 3.01 : 2,85*3,25-1,8*2,0 |  | 5.6625
12 | 342013321RT1 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce, 2x oplášť.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm, EI 60 | m2 | 3.6 | 0 | 0
|  | m 3.09 : 1,6*3,25-0,8*2,0 |  | 3.6
13 | 342046643R00 | Příčka SDK tl.250 mm,2x ocel.kce, 2x opléšť. RB 12,5mm, izolace 2x 80 mm, EI 60 | m2 | 94.975 | 0 | 0
|  | m 3.03 : 6,4*3,25-0,8*2,0 |  | 19.2
|  | m 3.06 až 3.09 : (3,0+8,8+3*2,3)*3,25+3*3,0*2,2-0,8*2,0*3 |  | 75.775
14 | 342262411R00 | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm | m2 | 12.873 | 0 | 0
|  | přízemí : (0,9+1,0)*(1,2+0,2) |  | 2.66
|  | patro : (0,9+0,9+1,625+0,9)*(1,2+0,2) |  | 6.055
|  | podkroví : (2,05+0,92)*(1,2+0,2) |  | 4.158
15 | 342255024RT1 | Příčky z desek porobeton. tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 62.6 | 0 | 0
|  | přízemí : (2,5+1,3+1,3+0,15+0,1+1,3+1,0+2,0+1,3)*3,5-0,7*2,0*6+0,9*1,25 |  | 31.05
|  | patro : (1,5+1,5+2,0+2,0+1,4)*3,5-0,7*2,0*3+4*(0,9*2,5-0,7*2,0) |  | 28.6
|  | m 3.13 : 1,45*3,0-0,7*2,0 |  | 2.95
16 | 342255028RT1 | Příčky z desek porobeton. tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 92.975 | 0 | 0
|  | přízemí : (0,9*2+1,5+2,5*3+1,5+7,75)*3,5-0,7*2,0*5-0,8*2,0 |  | 61.575
|  | m 3.10 až 3.14 : (2,25+2,45+2,1+4,2+1,4)*3,0-0,8*2,0-0,7*2,0*3 |  | 31.4
17 | 342255032RT2 | Příčky z desek porobeton. tl. 20 cm, desky P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm | m2 | 13.1875 | 0 | 0
|  | m 3.09 : (5,0-0,45)*3,25-0,8*2,0 |  | 13.1875
18 | 346244315R00 | Obezdívky van z desek porobeton. tl. 150 mm | m2 | 7.725 | 0 | 0
|  | m 1.09 : 0,9*1,5 |  | 1.35
|  | m 2.16 až 2.18, 2.15 : (0,9+0,9+1,55+0,9)*1,5 |  | 6.375
19 | 347015131R00 | Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol | m2 | 4.875 | 0 | 0
|  | m 3.02 a 3.01 : (0,45+0,45)*3,25 |  | 2.925
|  | m 3.09 : 0,6*3,25 |  | 1.95
20 | 347016132R00 | Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRF 12,5mm,-izol | m2 | 107.212 | 0 | 0
|  | sdk čela vikýřů : 2*(5,35*2,85)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 |  | 40.385
|  | sdk boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 |  | 40.8
|  | sdk předstěny : (1,25+0,55+5,8+4,25+2,4+2,9+4,5+2,0+2,0+3,85)*1,25 |  | 36.875
|  | odpočet vodoodol : -(10,848) |  | -10.848
21 | 347016134R00 | Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRFI 12,5mm,-izo | m2 | 10.8475 | 0 | 0
|  | m 3.11 až 3,13 : 4,15*2,85-1,4*0,7 |  | 10.8475
22 | 347051222R00 | Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm | m2 | 7.1 | 0 | 0
|  | m 2.14 : (0,4+1,6)*3,55 |  | 7.1
23 | 346275115R00 | Přizdívky z desek porobeton. tl. 150 mm | m2 | 27.7125 | 0 | 0
|  | podkroví štít : (1,4+1,4)*3,25+2*(3,35*(3,25+1,0)/2) |  | 23.3375
|  | podkroví u schodiště : (0,55+0,55)*2,75+0,45*3,0 |  | 4.375
24 | 3 NC01 | Vyspravení tvaru zdiva v prostoru půdy - vyrovnání, doplnění | soub | 1 | 0 | 0
25 | 3 NC02 | Osazení ocelového sloupku z jeklu 120x6 mm, délka 235 cm vč. roznášecích ploten, materiál ve specifikaci | kus | 3 | 0 | 0
|  | přízemí : 1 |  | 1
|  | patro : 2 |  | 2
26 | 3 NC07 | Výroba ocelového sloupku z jeklu 120x60 mm | kg | 158.3712 | 0 | 0
|  | 2,35*20,8*1,08*3 |  | 158.3712
27 | 14587296R | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 120 x 6 mm, vč. roznášecích ploten | t | 0.15837 | 0 | 0
|  | 2,35*0,0208*1,08*3 |  | 0.1584
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
28 | 411321315R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 | m3 | 17.6311 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*0,085 |  | 17.6311
29 | 411354256R00 | Bednění stropů plech trapézový vlna 40 mm tl. 1,0 mm | m2 | 207.425 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9 |  | 207.425
30 | 411362021R00 | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí | t | 1.0615 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*0,00445*1,15 |  | 1.0615
31 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 1.2732 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*9*0,00062*1,1 |  | 1.2732
32 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 12 | 0 | 0
|  | nossníky strop : 12 |  | 12
33 | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 56 | 0 | 0
|  | nosníky strop : 56 |  | 56
34 | 413941121RU2 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, včetně dodávky profilu U č. 10 | t | 0.4625 | 0 | 0
|  | U 100 strop : (2*4*0,75+2*4*1,25+4*1,1+4*0,9+4*1,5+2*4*0,3+2*4*1,0)*0,0106*1,08 |  | 0.4625
35 | 413941121RU3 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, včetně dodávky profilu U č. 12 | t | 0.69466 | 0 | 0
|  | U 120 strop : (2*4*6,0)*0,0134*1,08 |  | 0.6947
36 | 413941123RT2 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 14 | t | 0.46734 | 0 | 0
|  | I 140 strop : (2*3,6+1*1,5+2*2*1,9+5*1*1,85+2*2,25)*0,0144*1,08 |  | 0.4673
37 | 413941123RT3 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 16 | t | 1.7167 | 0 | 0
|  | I 160 strop : (2*8*5,55)*0,0179*1,08 |  | 1.7167
38 | 413941123RT4 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 18 | t | 4.1486 | 0 | 0
|  | I 180 strop : (7*5,65+5*5,65+1*5,55+4*5,65+13*5,5+1*5,55+1*2,4)*0,0219*1,08 |  | 4.1486
39 | 413941123RU2 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 14 | t | 0.55469 | 0 | 0
|  | U 140 strop : (1*2,7+2*4,9+1*10,9+2*3,75+2*0,6)*0,016*1,08 |  | 0.5547
40 | 413941123RU3 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 16 | t | 0.04467 | 0 | 0
|  | U 160 strop : (2*1,1)*0,0188*1,08 |  | 0.0447
41 | 413941123RU4 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 18 | t | 1.15 | 0 | 0
|  | U 180 strop : (4*4,6+2*2*4,5+2*6,0)*0,022*1,08 |  | 1.15
42 | 416021122R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm | m2 | 75.6 | 0 | 0
|  | skladba A střecha : 16,8*(2,25+2,25) |  | 75.6
43 | 416021126R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm | m2 | 178.906 | 0 | 0
|  | sdk podhledy : 15,9*1,16+14,2+2,8+3,1+21,9*1,12+(26,5+16,8+16,9+36,7)*1,16+(3,5+1,9+2,3+1,3+3,25)*1,08 |  | 188.706
|  | odpočet vodoodol : -(9,8) |  | -9.8
44 | 416021128R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm | m2 | 9.8 | 0 | 0
|  | m 3.11 až 3.14 : (1,9+2,3+1,3+3,25)*1,12 |  | 9.8
45 | 416026222R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm | m2 | 290.1 | 0 | 0
|  | sdk podhl stand patro : 17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11,1+10,1+48,3+43,9+24,2 |  | 290.1
46 | 416026224R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RFI 12,5mm | m2 | 27.1 | 0 | 0
|  | sdk podhl vodo patro : 18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3 |  | 27.1
47 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 5.445 | 0 | 0
|  | podkroví obvod věnec : (18,5+9,5+20,4)*0,45*0,25 |  | 5.445
48 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení | m | 24.2 | 0 | 0
|  | podkroví obvod věnec : (18,5+9,5+20,4)*2*0,25 |  | 24.2
49 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění | m | 24.2 | 0 | 0
50 | 417361221R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E) | t | 0.62618 | 0 | 0
|  | 5,445*0,115 |  | 0.6262
51 | 4 NC01 | Provedení pospojení ocel. prvků stropu nad patrem svařováním, svaření prvků do "krabic", dle návrhu statika | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0
52 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 16.39 | 0 | 0
53 | 611425631RT2 | Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.79 | 0 | 0
|  | m 1.08 po bourání : 3,95*0,2 |  | 0.79
54 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 39.1 | 0 | 0
55 | 611481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 39.1 | 0 | 0
|  | přízemí m 1.08 a 1.09 : 10,4+8,7+1,9+1,2+1,9+1,2+1,1+1,1+1,3+2,1+1,3+1,2 |  | 33.4
|  | m 1.14 až 1.16 : 2,1+1,7+1,9 |  | 5.7
56 | 612421421R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých | m2 | 55.48 | 0 | 0
|  | půda obvod stěny : ((10,8+20,1)*2-3,4)*0,95 |  | 55.48
57 | 612423631RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.24 | 0 | 0
|  | m 1.08 po bourání : 2*3,1*0,2 |  | 1.24
58 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 18.24 | 0 | 0
|  | púodkroví : 18,24 |  | 18.24
59 | 612473181R00 | Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 60.19 | 0 | 0
|  | m 1.14 : (1,85+1,05)*2*2,05-0,8*2,0 |  | 10.29
|  | podkroví obvod zdivo : (18,5+9,5+20,4)*1,0+1,5 |  | 49.9
60 | 612473182R00 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 67.6195 | 0 | 0
|  | půda vnitřní stěny : ((3,8*2+0,6+0,45*2)+(3,8*2+0,45+0,15*2))*2,45 |  | 42.7525
|  | půda komíny : (1,3+0,5+1,35+1,05+0,9*0,45)*2*(3,9-1,2) |  | 24.867
61 | 612474510RT3 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová, na pórobeton | m2 | 380.463 | 0 | 0
|  | na příčkách : (62,6+92,975+13,188)*2 |  | 337.526
|  | na přizdívkách : 7,5+7,725+27,712 |  | 42.937
62 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 380.463 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
63 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 16.39 | 0 | 0
|  | podkroví : 1,85*1,3*6+0,7*0,7*2+1,4*0,7 |  | 16.39
64 | 622323041R00 | Penetrace podkladu | m2 | 66.872 | 0 | 0
|  | 55,82+11,052 |  | 66.872
65 | 622412313R00 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový | m2 | 66.872 | 0 | 0
66 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 55.82 | 0 | 0
|  | podkroví obvod zdivo : (18,5+9,5+20,4)*1,05+5,0 |  | 55.82
67 | 622421132R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 | m2 | 11.052 | 0 | 0
|  | půda komíny : (1,3+0,5+1,35+1,05+0,9*0,45)*2*1,2 |  | 11.052
68 | 622471116R00 | Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou | m2 | 66.872 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
69 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.20868 | 0 | 0
|  | m 1.08 po bourání : 3,95*0,15*0,085 |  | 0.0504
|  | m 2.15 až 2.18 po bour : (0,9*0,55+0,9*0,35+1,5*0,35+0,65*0,35+1,5*0,2)*0,085 |  | 0.1583
70 | 632411105RT2 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa | m2 | 207.425 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9 |  | 207.425
71 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 24.82 | 0 | 0
podkroví vyrovnání :
|  | podkladu pod zdivo : (3,3+1,4+1,4+3,3)*0,2+(1,5+0,9)*0,35+(0,55+0,55+0,5)*0,2 |  | 3.04
|  | podkroví obvod : (18,5+9,5+20,4)*0,45 |  | 21.78
72 | 632451136R00 | Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm | m2 | 14.0925 | 0 | 0
|  | m 2.15 až 2.18 : (7,8+1,2+1,55+1,6) |  | 12.15
|  | m 1.14 : 1,85*1,05 |  | 1.9425
73 | 635012012R00 | Podlaha z dílců sádrovláknitých, celková tl. 35 mm | m2 | 207.425 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9 |  | 207.425
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
74 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, poz. T1, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm | m | 14.08 | 0 | 0
|  | 1,87*(2+1+1+1+1)+1,42*1+0,72*(1+1) |  | 14.08
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
75 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 540 | 0 | 0
|  | předpoklad : 540,0 |  | 540
76 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 1620 | 0 | 0
|  | 540,0*3 |  | 1620
77 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | m2 | 540 | 0 | 0
78 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 581.506 | 0 | 0
|  | sdk podhledy : 75,60+178,906+9,8+290,1+27,1 |  | 581.506
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
79 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 356.815 | 0 | 0
|  | novéprostory : 88,015+118,8 |  | 206.815
|  | stávající dotčené : 150,0 |  | 150
80 | 954111102R00 | SDK obklad ocel. sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm | m | 7.05 | 0 | 0
|  | sloupek přízemí : 2,35 |  | 2.35
|  | sloupek patro : 2,35*2 |  | 4.7
81 | 954212102R00 | SDK obklad dřevěných sloupů, 4str.2x RF tl 12,5 mm | m | 29.7 | 0 | 0
|  | sloupek podkroví : 3,3*9 |  | 29.7
82 | 954212202R00 | SDK obklad dřevěných sloupů, 3str.2x RF tl 12,5 mm | m | 9.9 | 0 | 0
|  | sloupek podkroví : 3,3*3 |  | 9.9
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
83 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 11.2075 | 0 | 0
|  | m 2.17 : 1,5*3,65 |  | 5.475
|  | m 2.15 : 1,0*2,35-0,8*2,0 |  | 0.75
|  | m 3.01 : 2,85*2,45-1,0*2,0 |  | 4.9825
84 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm | m2 | 12.685 | 0 | 0
|  | m 1.08 - 1.09 : 3,95*3,1-0,8*2,0 |  | 10.645
|  | m 2.16 až 2.18 : 3*(0,8*2,35-0,6*2,0) |  | 2.04
85 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 22.6562 | 0 | 0
|  | m 2.16 : 1,5*3,65*0,3 |  | 1.6425
|  | m 3.02 : (1,85+0,85)*1,75*0,35 |  | 1.6538
|  | podkroví obvod : (18,5+9,5+20,4)*0,5*0,8 |  | 19.36
86 | 962036412R00 | DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm | m2 | 1.425 | 0 | 0
|  | m 2.16 : 0,95*(1,25+0,25) |  | 1.425
87 | 964051111R00 | Bourání ztužujících věnců ŽB průřezu do 0,10 m2 | m3 | 3.8115 | 0 | 0
|  | podkroví obvod : (18,5+9,5+20,4)*0,45*0,175 |  | 3.8115
88 | 964061331R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 | kus | 11 | 0 | 0
|  | půda táhla krov : 11 |  | 11
89 | 965041341RT1 | Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 12.0113 | 0 | 0
|  | m 3.02 : (20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5)*0,06 |  | 12.0113
90 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.6075 | 0 | 0
|  | m 2.15 až 2.18 : (7,8+1,2+1,55+1,6)*0,05 |  | 0.6075
91 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 43.2825 | 0 | 0
|  | m 1.08 a 1.09 : 19,6+19,55 |  | 39.15
|  | m 3.01 : 1,45*2,85 |  | 4.1325
92 | 965081113R00 | Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 | m2 | 200.188 | 0 | 0
|  | m 3.02 : 20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5 |  | 200.188
93 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 14.0925 | 0 | 0
|  | m 2.15 až 2.18 : (7,8+1,2+1,55+1,6) |  | 12.15
|  | m 1.14 : 1,85*1,05 |  | 1.9425
94 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 17.016 | 0 | 0
|  | m 3.02 : (20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5)*0,085 |  | 17.016
95 | 966031313R00 | Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm | m | 49 | 0 | 0
|  | podkroví obvod : (18,7+9,7+20,6) |  | 49
96 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0.705 | 0 | 0
|  | m 2.16 : 2,35*0,3 |  | 0.705
97 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 | 0 | 0
|  | m 1.08 - 1.09 : 1 |  | 1
|  | m 2.15 až 2.18 : 1+1+1+1 |  | 4
|  | m 3.01 : 1 |  | 1
98 | 968072455R00 | Vybourání vnitřních dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 8.8 | 0 | 0
|  | m 1.08 - 1.09 : 0,8*2,0 |  | 1.6
|  | m 2.15 až 2.18 : 0,6*2,0*3+0,8*2,0 |  | 5.2
|  | m 3.01 : 1,0*2,0 |  | 2
99 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.705 | 0 | 0
|  | m 2.18 : 1,0*2,35*0,3 |  | 0.705
100 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 1.175 | 0 | 0
|  | m 2.15 : 1,0*2,35*0,5 |  | 1.175
101 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.63 | 0 | 0
|  | m 2.15 : 0,6*0,35*3,0 |  | 0.63
102 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 12 | 0 | 0
|  | nosníky ocel strop : 12 |  | 12
103 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 60 | 0 | 0
|  | m 2.16 a 2.18 překl : 2+2 |  | 4
|  | ocel nosníky strop : 56 |  | 56
104 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 2 | 0 | 0
|  | m 2.15 překlady : 2 |  | 2
105 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm | m | 15 | 0 | 0
|  | přízemí : 10*6*0,25 |  | 15
106 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm | m | 3.8 | 0 | 0
|  | m 2.16 : 3,8 |  | 3.8
107 | 978012191R00 | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % | m2 | 16.52 | 0 | 0
|  | m 3.01 podhled : 2,95*5,6 |  | 16.52
108 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 55.48 | 0 | 0
|  | půda obvod stěny : ((10,8+20,1)*2-3,4)*0,95 |  | 55.48
109 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 78.6715 | 0 | 0
|  | půda vnitřní stěny : ((3,8*2+0,6+0,45*2)+(3,8*2+0,45+0,15*2))*2,45 |  | 42.7525
|  | půda komíny : (1,3+0,5+1,35+1,05+0,9*0,45)*2*3,9 |  | 35.919
110 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 10.29 | 0 | 0
|  | m 1.14 : (1,85+1,05)*2*2,05-0,8*2,0 |  | 10.29
Díl: | 98 | Přesun hmot |  |  | 0
110b | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m | t | 188.967 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
111 | 711212000RT1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr či stěrku | m2 | 49.95 | 0 | 0
112 | 711212002RT2 | Hydroizolační povlak - stěrka - s vytažením na stěny, v prostorách se zátěží vodou | m2 | 49.95 | 0 | 0
|  | m 1.09 a 1.14 : (1,9+1,2+1,9+1,2+1,9+1,1+1,1+1,3+2,1+1,3+1,2+2,1)*1,35 |  | 24.705
|  | m 2.15 až 2.18 : (1,8+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3)*1,35 |  | 14.715
|  | m 3.11 až 3.14 : (1,9+2,3+1,3+2,3)*1,35 |  | 10.53
113 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 4.6 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
114 | 713111111R00 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně | m2 | 207.425 | 0 | 0
|  | pod trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9 |  | 207.425
115 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 505.906 | 0 | 0
|  | sdk podhledy podkroví : 15,9*1,16+14,2+2,8+3,1+21,9*1,12+(26,5+16,8+16,9+36,7)*1,16+(3,5+1,9+2,3+1,3+3,25)*1,08 |  | 188.706
|  | sdk podhl stand patro : 17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11,1+10,1+48,3+43,9+24,2 |  | 290.1
|  | sdk podhl vodo patro : 18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3 |  | 27.1
116 | 713111130RT1 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 75.3 | 0 | 0
|  | čela vikýřů : 2*(5,35*2,3)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 |  | 34.5
|  | boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 |  | 40.8
117 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 320.435 | 0 | 0
|  | vikýře plocha : 5,35*3,55*2+2,75*3,55*4 |  | 77.035
|  | střecha krytina pálená : 243,4 |  | 243.4
118 | 713134211RK4 | Montáž parozábrany na stěny a podhledy s přelepením spojů, parotěsná zábrana | m2 | 1095.301 | 0 | 0
|  | střechy, vikýře : 75,3+320,435 |  | 395.735
|  | sdk předstěny : 118,06 |  | 118.06
|  | sdk podhledy : 188,706 |  | 188.706
|  | sdk podhl stand patro : 17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11,1+10,1+48,3+43,9+24,2 |  | 290.1
|  | sdk podhl vodo patro : 18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3 |  | 27.1
|  | skladba A střecha : 16,8*(2,25+2,25) |  | 75.6
119 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 118.06 | 0 | 0
|  | sdk čela vikýřů : 2*(5,35*2,85)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 |  | 40.385
|  | sdk boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 |  | 40.8
|  | sdk předstěny : (1,25+0,55+5,8+4,25+2,4+2,9+4,5+2,0+2,0+3,85)*1,25 |  | 36.875
120 | 713291331R00 | Izolace podlah parotěsná, fólií PVC vč. dodání folie | m2 | 207.425 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9 |  | 207.425
121 | 63150843R | Deska izolační miner. vlna tl. 80 mm pro šikmé střechy | m2 | 529.5066 | 0 | 0
|  | střechy, vikýře : 320,435*1,04 |  | 333.2524
|  | sdk podhledy : 188,706*1,04 |  | 196.2542
122 | 63150844R | Deska izolační miner. vlna tl. 100 mm do příček | m2 | 122.7824 | 0 | 0
|  | 118,06*1,04 |  | 122.7824
123 | 63150846R | Deska izolační miner. vlna tl. 140 mm pro šikmé střechy | m2 | 78.312 | 0 | 0
|  | 75,3*1,04 |  | 78.312
124 | 63150848R | Deska izolační miner- vlna tl. 180 mm pro šikmé střechy | m2 | 333.2524 | 0 | 0
|  | 320,435*1,04 |  | 333.2524
125 | 631509692R | Deska izolační miner. vlna 1200x600 tl. 60 mm, univerzální | m2 | 545.61 | 0 | 0
|  | sdk podhl stand patro : (17,8+9,4+6,9+19,5+20,0+11,0+14,0+10,1+13,4+30,4+11,1+10,1+48,3+43,9+24,2)*1,04 |  | 301.704
|  | sdk podhl vodo patro : (18+1,4+1,1+1,9+2,1+1,3+1,3)*1,04 |  | 28.184
|  | pod trapéz plech strop : (6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9)*1,04 |  | 215.722
126 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 2.4 | 0 | 0
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | 0
127 | 714 NC01 | D+M Akustické panely osazené na stěny, podhledy - plocha 4,32 m2 | kus | 6 | 0 | 0
|  | učebny podkroví : 1+2+1+1+1 |  | 6
128a | 714 NC02 | Závěrečné proměření dozvuku v prostoru učebny (5 učeben) | soub | 1 | 0 | 0
128b | 714 NC03 | Měření intenzity vnějšího hluku v prostorách učeben | soub | 1 | 0 | 0
129 | 998714203R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m | % | 1.3 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0
130 | 720 NC01 | Zdravotechnika, vnitřní rozvody - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
131 | 720 NC02 | Zdravotechnika, vnitřní rozvody - stavební přípomoce | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
132 | 728 NC01 | Vzduchotechnické zařízení č. 1 - přízemí | soub | 1 | 0 | 0
133 | 728 NC02 | Vzduchotechnické zařízení č. 2 - přízemí | soub | 1 | 0 | 0
134 | 728 NC03 | Vzduchotechnické zařízení č. 3 - patro | soub | 1 | 0 | 0
135 | 728 NC04 | Vzduchotechnické zařízení č. 4 - podkroví | soub | 1 | 0 | 0
136 | 728 NC05 | VZT - zkoušky, vyregulování | soub | 1 | 0 | 0
137 | 728 NC06 | VZT - stavební přípomoce | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
138 | 730 NC01 | Vytápění - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
139 | 730 NC02 | Vytápění - stavební přípomoce | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0
140 | 762085130R00 | Hoblování viditelných částí krovu třístranné | m | 84.6 | 0 | 0
|  | vaznice 20x26cm : 17,4+17,4-1,8*4-4,5*2 |  | 18.6
|  | příč stolice 14x18cm : 6,0*11 |  | 66
141 | 762085140R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 35.75 | 0 | 0
|  | sloupky vaz 20x20cm : 3,25*11 |  | 35.75
142 | 762311103R00 | Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel | kus | 44 | 0 | 0
143 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 98 | 0 | 0
144 | 762333110R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 | m | 439.5 | 0 | 0
|  | kleštiny 6x16cm : (6,5*7+11,5*20+8,0*2+9,0*8+6,0*8+1,75*16) |  | 439.5
145 | 762333120R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 | m | 1233.29 | 0 | 0
|  | pozed 10x14cm : (20,5+19,75+10,4) |  | 50.65
|  | krokve 10x18cm : (7,75*22+8,0*19+6,75*2+5,5*4+4,2*42,8*4+1,5*4) |  | 1083.04
|  | výměny 10x18cm : (2,0*2*3+1,0*2*2+2,0*2*2) |  | 24
|  | bočnice vik 10x14cm : (6,3*2*6) |  | 75.6
146 | 762333130R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 | m | 186.1 | 0 | 0
|  | nároží 14x20cm : (10,85+10,85) |  | 21.7
|  | příč stolice 14x18cm : (6,0*11) |  | 66
|  | vikýře 14x18cm : (5,4*2*2+2,85*2*4) |  | 44.4
|  | vikýře 16x16cm : (3,0*18) |  | 54
147 | 762333140R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 288 cm2 | m | 157.3 | 0 | 0
|  | vaznice 20x26cm : (17,4+17,4) |  | 34.8
|  | sloupky vaz 20x20cm : (3,25*12) |  | 39
|  | vzpěry 20x20cm : (1,5*30+1,75*22) |  | 83.5
148 | 762331811R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 | m | 48.25 | 0 | 0
|  | vzpěry 14x14 : 9*4,25+10,0 |  | 48.25
149 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 564.25 | 0 | 0
|  | sloupky 14x16 : 13*2,5+13*2*1,5+10,0 |  | 81.5
|  | pozednice 15x10 : 20,4+9,0+14,0+4,25+2,0 |  | 49.65
|  | stolice 14x16 : 16,5*2+3,85*6+8,0 |  | 64.1
|  | krokve 10x14 : 16*(6,85+6,85)+7,5+4*6,0+4*5,0+4*4,0+4*2,5+4*1,25+16,0 |  | 317.7
|  | kleštiny 10x14 : 14*2,0+6,0 |  | 34
|  | výměny 10x14 : 5*2*0,85+2*2*1,7+2,0 |  | 17.3
150 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | m | 67.8 | 0 | 0
|  | vaznice 14x18 : 16,5*2+3,8*6+12,0 |  | 67.8
151 | 762331814R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 | m | 120.15 | 0 | 0
|  | nároží 18x24 : 10,2*2+2*2,0+16,0 |  | 40.4
|  | táhla 18x24 : 11,5*4+7,75+6,0+20,0 |  | 79.75
152 | 762341220R00 | Montáž bednění střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | m2 | 152.335 | 0 | 0
|  | vikýře plocha : 5,35*3,55*2+2,75*3,55*4 |  | 77.035
|  | boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 |  | 40.8
|  | čela vikýřů : 2*(5,35*2,3)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 |  | 34.5
153 | 762342204RT4 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 243.4 | 0 | 0
|  | střecha krytina pálená : 243,4 |  | 243.4
154 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 243.4 | 0 | 0
|  | střecha krytina pálená : 243,4 |  | 243.4
155 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 296.42 | 0 | 0
|  | původní střecha : 2*18,4*6,9+(12,5*6,8)/2 |  | 296.42
156 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 296.42 | 0 | 0
157 | 762355802R00 | Demontáž komínových lávek | m | 3 | 0 | 0
|  | 2*1,5 |  | 3
158 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 39.6616 | 0 | 0
|  | kleštiny 6x16cm : (6,5*7+11,5*20+8,0*2+9,0*8+6,0*8+1,75*16)*0,06*0,16 |  | 4.2192
|  | pozed 10x14cm : (20,5+19,75+10,4)*0,1*0,14 |  | 0.7091
|  | krokve 10x18cm : (7,75*22+8,0*19+6,75*2+5,5*4+4,2*42,8*4+1,5*4)*0,1*0,18 |  | 19.4947
|  | výměny 10x18cm : (2,0*2*3+1,0*2*2+2,0*2*2)*0,1*0,18 |  | 0.432
|  | nároží 14x20cm : (10,85+10,85)*0,1*0,14 |  | 0.3038
|  | příč stolice 14x18cm : (6,0*11)*0,14*0,18 |  | 1.6632
|  | vikýře 14x18cm : (5,4*2*2+2,85*2*4)*0,14*0,18 |  | 1.1189
|  | vikýře 16x16cm : (3,0*18)*0,16*0,16 |  | 1.3824
|  | sloupky vaz 20x20cm : (3,25*12)*0,2*0,2 |  | 1.56
|  | vzpěry 20x20cm : (1,5*30+1,75*22)*0,2*0,2 |  | 3.34
|  | vaznice 20x26cm : (17,4+17,4)*0,2*0,26 |  | 1.8096
|  | bočnice vik 10x14cm : (6,3*2*6)*0,1*0,14 |  | 1.0584
|  | latě 4x6cm : 243,4*3,25*0,04*0,06 |  | 1.8985
|  | kontralatě 4x6cm : 243,4*1,15*0,04*0,06 |  | 0.6718
159 | 762512115R00 | Položení podlahových desek na sraz | m2 | 207.425 | 0 | 0
|  | trapéz plech strop : 6,25*10,9+3,8*7,4+10,2*10,9 |  | 207.425
160 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm - záklop půdy | m2 | 200.188 | 0 | 0
|  | m 3.02 : 20,1*10,8-(2,2*1,9)/2-3,4*3,7-0,5*1,3-0,45*0,9-0,94*0,55-1,3*0,5 |  | 200.188
161 | 762841821R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. | m2 | 16.52 | 0 | 0
|  | m 3.01 podhled : 2,95*5,6 |  | 16.52
162 | 762 NC01 | Pomocné dřev. trámy ve stropní konstrukci pod podkrovím, vč. pomocných ocel. konzol / výměn | soub | 1 | 0 | 0
163 | 762 NC02 | Očištění stávajících stropních dřevěných trámů s vyspravením poškozených částí | m | 216 | 0 | 0
|  | stáv dřevěné trámy : 11,0*16+7,5*4+10,0*1 |  | 216
strop nad patrem :
164 | 13227700R | Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm, 11375 | t | 0.05541 | 0 | 0
|  | 44*0,6*0,00198*1,06 |  | 0.0554
165 | 31179130R | Tyč závitová M18, DIN 975, poz. | m | 50.5 | 0 | 0
|  | 98*0,5+3*0,5 |  | 50.5
166 | 60512121R | Řezivo jehličnaté - hranoly, fošny - jak. I L=4-6 m | m3 | 40.8004 | 0 | 0
|  | kleštiny 6x16cm : ((6,5*7+11,5*20+8,0*2+9,0*8+6,0*8+1,75*16)*0,06*0,16)*1,1 |  | 4.6411
|  | pozed 10x14cm : (20,5+19,75+10,4)*0,1*0,14*1,1 |  | 0.78
|  | krokve 10x18cm : ((7,75*22+8,0*19+6,75*2+5,5*4+4,2*42,8*4+1,5*4)*0,1*0,18)*1,1 |  | 21.4442
|  | výměny 10x18cm : ((2,0*2*3+1,0*2*2+2,0*2*2)*0,1*0,18)*1,1 |  | 0.4752
|  | nároží 14x20cm : (10,85+10,85)*0,1*0,14*1,1 |  | 0.3342
|  | příč stolice 14x18cm : (6,0*11)*0,14*0,18*1,1 |  | 1.8295
|  | vikýře 14x18cm : (5,4*2*2+2,85*2*4)*0,14*0,18*1,1 |  | 1.2308
|  | vikýře 16x16cm : (3,0*18)*0,16*0,16*1,1 |  | 1.5206
|  | sloupky vaz 20x20cm : (3,25*12)*0,2*0,2*1,1 |  | 1.716
|  | vzpěry 20x20cm : (1,5*30+1,75*22)*0,2*0,2*1,1 |  | 3.674
|  | vaznice 20x26cm : (17,4+17,4)*0,2*0,26*1,1 |  | 1.9906
|  | bočnice vik 10x14cm : (6,3*2*6)*0,1*0,14*1,1 |  | 1.1642
167 | 60715350R | Deska dřevovláknitá (hobra) 8 mm, 1200x1000 mm | m2 | 232.316 | 0 | 0
|  | 207,425*1,12 |  | 232.316
168 | 60726122R | Deska dřevoštěpková tl. 22 mm | m2 | 170.604 | 0 | 0
|  | střecha a boky vikýře : 152,325*1,12 |  | 170.604
169 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 7.4 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
170 | 764904010RT3 | Zastřešení plech. krytinou stojatá drážka, do 30°, zinkově šedá | m2 | 77.035 | 0 | 0
|  | vikýře plocha : 5,35*3,55*2+2,75*3,55*4 |  | 77.035
171 | 764904011RT3 | Zastřešení plech. krytinou stojatá drážka, nad 30°, zinkově šedá | m2 | 75.3 | 0 | 0
|  | boky vikýřů : ((4,25*1,6)/2)*2*6 |  | 40.8
|  | čela vikýřů : 2*(5,35*2,3)-1,85*1,3*2-1,4*0,7+4*(2,75*2,3)-1,85*1,3*4 |  | 34.5
172 | 764812420R00 | Oplechování okapů,TK,segm.do 0,5m,lak.Pz,rš 330 mm, zinkově šedé | m | 68 | 0 | 0
|  | K1 : 47,1 |  | 47.1
|  | K3 : 20,9 |  | 20.9
173 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, zinkově šedé | m | 10.8 | 0 | 0
|  | K8 : 10,8 |  | 10.8
174 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm, zinkově šedý | m | 20.9 | 0 | 0
|  | K3 : 20,9 |  | 20.9
175 | 764815306R00 | Žlaby zaatikové, z lak.Pz plech, rš 1000mm, zinkově šedé | m | 3.5 | 0 | 0
|  | K7 : 3,5 |  | 3.5
176 | 764815501R00 | Žlaby nástřešní, oblý tvar,Pz lak.plech, rš 500 mm, zinkově šedé | m | 47.1 | 0 | 0
|  | K1 : 47,1 |  | 47.1
177 | 764815705R00 | Žlaby mezistřešní , lak.Pz plech,rš 1600 mm, zinkově šedé | m | 5 | 0 | 0
|  | K2 : 5,0 |  | 5
178 | 764815735R00 | Háky pro mezistřešní žlaby,lak.Pz plech,rš 1600 mm | kus | 21 | 0 | 0
|  | 5,0*4+1 |  | 21
179 | 764909401R00 | Separační izolační folie pod plech. krytinu | m2 | 152.335 | 0 | 0
|  | 77,035+75,3 |  | 152.335
180 | 764816124RT3 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu, zinkově šedé | m | 5 | 0 | 0
|  | K4 : 5,0 |  | 5
181 | 764816160RT3 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 600 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu, zinkově šedé | m | 11.1 | 0 | 0
|  | K5 : 11,1 |  | 11.1
182 | 764 NC01 | Demontáž klempířských konstrukcí - střešní plášť, část žlabů a svodů | soub | 1 | 0 | 0
183 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 2.15 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  | 0
184 | 765312722R00 | Krytina pálená, střech ostatních, engoba | m2 | 243.4 | 0 | 0
|  | střecha krytina pálená : 243,4 |  | 243.4
185 | 765312732R00 | Hřeben s větracím pásem kovovým, engoba | m | 15 | 0 | 0
186 | 765312742R00 | Nároží s větracím pásem kovovým, engoba | m | 15.4 | 0 | 0
187 | 765312762R00 | Ukončení plochy taškami okraj., engoba | m | 18.8 | 0 | 0
|  | 7,6*2+1,8*2 |  | 18.8
188 | 765312772R00 | Hák protisněhový | kus | 20 | 0 | 0
189 | 765312773R00 | Mříž protisněhová 300x20cm, vč. držáků a spojek | kus | 6 | 0 | 0
190 | 765312774R00 | Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm | kus | 1 | 0 | 0
191 | 765312783R00 | Taška prostup.s nástav.pro anténu, engoba | kus | 1 | 0 | 0
192 | 765312786R00 | Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník | m | 43.5 | 0 | 0
|  | 21,3+19,1+3,1 |  | 43.5
193 | 765312788R00 | Taška prostup.s nástavcem odvětrání, engoba | kus | 6 | 0 | 0
194a | 765321812R00 | Demontáž vláknocem.čtverců na bednění, do suti | m2 | 296.42 | 0 | 0
|  | původní střecha : 2*18,4*6,9+(12,5*6,8)/2 |  | 296.42
194b | 765 NC01 | Provedení analýzy - rozboru složení střešní krytiny | kus | 1 | 0 | 0
194c | 765 NC02 | Příplatek za náročnou manipulaci s demontovanou krytinou - v uzavřených nádobách | kus | 1 | 0 | 0
194d | 765 NC03 | Příplatek za provedení ochrany prostředí okolí a ochranné pracovní pomůcky | kus | 1 | 0 | 0
194e | 765 NC04 | Provedení závěrečného měření koncentrace škodlivých látek po demontáži krytiny s nebezpečnými látkami | kus | 1 | 0 | 0
195 | 765901104R00 | Fólie podstřešní paropropustná | m2 | 243.4 | 0 | 0
|  | střecha krytina pálená : 243,4 |  | 243.4
196 | 765 NC05 | Střecha věžičky - není předmětem ocenění (stávající bez úprav) |  | 0 | 0 | 0
197 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | % | 9.8 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
198 | 766421821R00 | Demontáž dřevěných obložení stropů | m2 | 2.0625 | 0 | 0
|  | m 2.14 : 1,25*1,65 |  | 2.0625
199 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 2.0625 | 0 | 0
|  | m 2.14 : 1,25*1,65 |  | 2.0625
200 | 766624042R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm | kus | 7 | 0 | 0
|  | 2+1+4 |  | 7
201 | 766624047R00 | Montáž zateplovací sady pro střešní okna | kus | 7 | 0 | 0
202 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 31 | 0 | 0
|  | 24+7 |  | 31
203 | 766670013R00 | Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. | kus | 1 | 0 | 0
204 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 32 | 0 | 0
|  | 24+7+1 |  | 32
205 | 766 NC01 | Provedení vyřezání otvoru v dřevěném stropu š. 250x750 mm (pro rozvody ÚT) | kus | 1 | 0 | 0
|  | m 2.14 : 1 |  | 1
206 | 766 NC02 | Doplnění dřev. podhledu v místě zřízení otvoru pro rozvody ÚT | kus | 1.875 | 0 | 0
|  | m 2.14 : 1,25*1,65-0,25*0,75 |  | 1.875
| Poznámka: | Montáž oken musí být provedena dle znění ČSN 74 60 77 (napojovací vnitřní a vnější pásky apod.)
207 | 766 NC20 | D+M Okno dřev. 2kř. bílé proskl. izol. 3sklem, š. 185x130 cm vč. mikroventilace, O+S, poz. O.1 | kus | 6 | 0 | 0
208 | 766 NC21 | D+M Okno dřev. 1kř. bílé proskl. izol. 3sklem, š. 70x70 cm vč. mikroventilace, O+S, poz. O.2 | kus | 2 | 0 | 0
209 | 766 NC22 | D+M Okno dřev. 2kř. bílé proskl. izol. 3sklem, š. 140x70 cm vč. mikroventilace, O+S, poz. O.3 | kus | 1 | 0 | 0
210 | 766 NC30 | D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 160 cm, poz. T2, m. 3.03 | kus | 1 | 0 | 0
211 | 766 NC31 | D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 420 cm, poz. T2, m. 3.06 | kus | 1 | 0 | 0
212 | 766 NC32 | D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 170 cm, poz. T2, m. 3.07 | kus | 1 | 0 | 0
213 | 766 NC33 | D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 175 cm, poz. T2, m. 3.08 | kus | 1 | 0 | 0
214 | 766 NC34 | D+M Vestavná skříň z melaminových dřevotř. desek dl. 1415 cm, poz. T2, m. 3.09 | kus | 1 | 0 | 0
215 | 766 NC35 | D+M Šatní skříň z lamin. LTD desek, dělení na čisté a špinavé prádlo š.v.h. 150x205x50 cm, poz. T3, m. 2.15d | kus | 1 | 0 | 0
216 | 766 NC36 | D+M Šatní skříň z lamin. LTD desek, dělení na čisté a špinavé prádlo š.v.h. 140x205x50 cm, poz. T4, m. 1.08 | kus | 1 | 0 | 0
217 | 766 NC37 | D+M Šatnový blok 6dílný z lamin. barevných desek s ABS hranou, š.v.h. 140x205x50 cm, poz. T5, m. 1.08 | kus | 1 | 0 | 0
218 | 766 NC38 | D+M Šatní lavička jekl profilů a lišt z masiv. dřeva 40x30 mm, š.v.h. 260x45x40 cm, poz. T6, m. 1.08 | kus | 2 | 0 | 0
219 | 766 NC39 | D+M Židlová sestava z kovu a polypropylénu, židle stohovatelné, poz. T7, m. 1.02b | kus | 7 | 0 | 0
220 | 766 NC40 | Repase vybraných vnitřních dveří - pro další použití | kus | 12 | 0 | 0
221 | 766 NC41 | Zastínění oken na interiérové části - ruční ovládání | m2 | 22.8328 | 0 | 0
|  | 1,85*1,3*6+0,7*0,7*2+1,4*0,7+0,78*1,18*7 |  | 22.8328
222 | 766 NC42 | D+M Těžké pohltivé závěsy oken | m2 | 36 | 0 | 0
|  | 1,2*2,5*2*6 |  | 36
223 | 766 NC43 | D+M Garnyže pro zavěšení závěsů oken | m | 12.6 | 0 | 0
|  | 2,0*4+4,6*1 |  | 12.6
224 | 766 NC44 | Příplatek za montáž garnyží do SDK konstrukcí | m | 12.6 | 0 | 0
|  | 2,0*4+4,6*1 |  | 12.6
225 | 54914632R | Dveřní kování klika klíč Cr | kus | 32 | 0 | 0
226 | 61140263R | Kombi lemování Velux EKW 0021G MK06 78x118 cm, se zateplovací sadou | kus | 3 | 0 | 0
227 | 611403056R | Lemování okna š. 78 x 118 cm, se zateplovací sadou | kus | 1 | 0 | 0
228a | 6114050056R | Okno střešní š. 78 x v. 118 cm, bílé, bezúdržbové, kyvné, s hliníkovým oplechováním | kus | 7 | 0 | 0
228b | 766 NC45 | D+M Žaluzie okenní vnější pro okno š. 78x118 cm - elektrický pohon pomocí baterie se solárním dobíjením, dálkové ovládání | kus | 7 | 0 | 0
228c | 766 NC46 | D+M Roleta okenní vnitřní pro okno š. 78x118 cm | kus | 7 | 0 | 0
229 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm, bílé | kus | 24 | 0 | 0
230 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm, bílé | kus | 7 | 0 | 0
231 | 611601208R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 2kř. 180x197 cm, bílé | kus | 1 | 0 | 0
232 | 61181511R | Zárubeň obložková š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá | kus | 24 | 0 | 0
|  | D1, D2, D3, D4 : 4+2+5+4+5 |  | 20
|  | D5, D6, D9 : 2+1+1 |  | 4
233 | 61181512R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá | kus | 7 | 0 | 0
|  | D7, D8, D10, D11 : 1+1+3+2 |  | 7
234 | 61181558R | Zárubeň obložková š. 185 cm/st. 6-17 cm, CPL bílá | kus | 1 | 0 | 0
|  | D12 : 1 |  | 1
235 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 1.65 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
236 | 765331732R00 | Mříž sněholamu 300x20 cm, vč. držáků, pozink., poz. Z4 | kus | 17 | 0 | 0
237 | 767 NC01 | D+M Zábradlí ocel. z tr. prům. 44,5 mm, kotvení přes patní plech na chem. kotvy - hlavní schodiště, dl.150 cm, v. 90 cm, žár. zinkováno, poz.Z1 | m | 1.5 | 0 | 0
238 | 767 NC02 | D+M Pochůzný střešní systém - stoupací komplet 80x25 cm vč. přikotvení, žár. zinkováno, poz. Z2 | kus | 1 | 0 | 0
239 | 767 NC03 | D+M Pochůzný střešní systém - stoupací komplet 40x25 cm vč. přikotvení, žár. zinkováno, poz. Z3 | kus | 7 | 0 | 0
240 | 767 NC04 | D+M Zachytávač sněhu 2trubkový, dl. 150,cm, v. 20 cm, žár. zinkováno, poz. Z5 | kus | 14 | 0 | 0
241 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 2.2 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
242 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 88.015 | 0 | 0
243 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 62.85 | 0 | 0
|  | m 3.01 KD sokl : (2,85+1,8)*2-1,8-2,85 |  | 4.65
|  | m 3.02 KD sokl : (9,7+2,0)*2-1,8-0,8*6-0,7*1 |  | 16.1
|  | m 3.04 a 3.05 KD sokl : (2,2+1,5+2,2+1,5)*2-0,7*3 |  | 12.7
|  | m 1.08 KD sokl : (4,1+3,25)*2-0,8 |  | 13.9
|  | m 1.09a KD sokl : (6,35+1,45)*2-0,9-0,7*5-0,8*2+0,35*2 |  | 10.3
|  | m 2.15d : (2,0+1,3)*2-0,7*2 |  | 5.2
244 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel) | m2 | 88.015 | 0 | 0
|  | m 3.01 KD : 2,85*1,8 |  | 5.13
|  | m 3.02 KD : 9,7*1,45+2,45*0,55 |  | 15.4125
|  | m 3.04 a 3.05 KD : 2,2*1,5+2,2*1,5 |  | 6.6
|  | m 3.10 až 3.14 KD : 3,5+1,9+2,3+1,3+2,3 |  | 11.3
|  | m 1.08 KD : 4,1*2,15+1,5*1,1 |  | 10.465
|  | m 1.09a KD : 6,35*1,45 |  | 9.2075
|  | m 1.09b,c,d,e KD : 1,9+1,2+1,9+1,2 |  | 6.2
|  | m 1.09f,g,h,i KD : 1,9+1,1+1,1+1,3 |  | 5.4
|  | m 1.9j,k,l KD : 2,1+1,3+1,2 |  | 4.6
|  | m 1.14 KD : 2,1 |  | 2.1
|  | m 2.15d : 2,0*1,3 |  | 2.6
|  | m 2.15a,b,c : 1,8+1,4+1,1 |  | 4.3
|  | m 2.16,17,18 : 2,1+1,3+1,3 |  | 4.7
245 | 59764207R | Dlažba keramická matná 300x300x9 mm - v ceně 750,- Kč/m2 | m2 | 96.8165 | 0 | 0
|  | 88,015*1,1 |  | 96.8165
246 | 59764241R | Dlažba keram. matná sokl 300x80x9 mm | kus | 222.07 | 0 | 0
|  | (62,85/0,3)*1,06 |  | 222.07
247 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 8.2 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
248 | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu | m | 114.3 | 0 | 0
|  | m 3.03, 3.06 kob sokl : (6,4+3,9)*2+0,15*6+2*0,225*4+(6,5+5,15)*2+0,15*4+0,1*2-0,8*2 |  | 45.8
|  | m 3.07-3.08 kob sokl : (3,7+5,15+3,75+5,15)*2+0,15*8-0,8*2 |  | 35.1
|  | m 3.09 kob sokl : (10,45+3,55+2,75+8,5+5,45)+2*0,25*4+2*0,25*3-0,8 |  | 33.4
249 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 43.0225 | 0 | 0
|  | m 1.08 : 4,725*4,1 |  | 19.3725
|  | m 1.09 : 4,85*3,95+0,9*0,4 |  | 19.5175
|  | m 3.01 : 1,45*2,85 |  | 4.1325
250 | 776572100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních | m2 | 118.8 | 0 | 0
|  | m 3.03, 3.06 kober : 21,9+26,5 |  | 48.4
|  | m 3.07-3.09 kober : 16,8+16,9+36,7 |  | 70.4
251 | 776981121RU1 | Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah, na hmoždinky | m | 36.5 | 0 | 0
252 | 697410984R | Koberec zátěžový šíře 4 m, 100% PA | m2 | 142.794 | 0 | 0
|  | plocha : 118,8*1,125 |  | 133.65
|  | na sokly : 114,3*0,08 |  | 9.144
253 | 69751005R | Lišta kobercová 9x55 mm, dl. 2,5 m | m | 120.015 | 0 | 0
|  | 114,3*1,05 |  | 120.015
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
254 | 777531022R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. Hmota, tl.2 mm | m2 | 118.8 | 0 | 0
|  | pod koberce : 118,8 |  | 118.8
255 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % | 1.25 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
256 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 264.825 | 0 | 0
257 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 264.925 | 0 | 0
|  | m 3.10 a 3.11 : (2,45+1,5+1,35+1,4)*2*2,25-0,8*2,0-0,7*2,0*3 |  | 24.35
|  | m 3.12 až 3.14 : (1,65+1,4+0,95+1,4+1,6+2,2)*2*2,25-0,7*2,0*3 |  | 37.2
|  | m 1.09b,c,d : (1,45+1,35+1,3+0,9+1,45+1,3)*2*2,25-0,7*2,0*5 |  | 27.875
|  | m 1.09e,f,g : (0,9+1,25+1,45+1,3+0,9+1,25)*2*2,25-0,7*2,0*4 |  | 26.125
|  | m 1.09 h,i,j : (1,0+1,05+1,3+1,0+2,0+1,05)*2*2,25-0,7*2,0*5 |  | 26.3
|  | m 1.09k,l : (1,0+1,3+0,9+1,3)*2*2,25-0,7*2,0*3 |  | 16.05
|  | m 1.14 : (1,85+1,05)*2*2,25-0,8*2,0 |  | 11.45
|  | m 2.15a,b,c : (1,95+0,9+1,2+0,9+1,0+1,35)*2*2,25-0,7*2,0*5 |  | 25.85
|  | m 2.16,17,18 : (1,5+1,55+1,5+0,9+1,5+0,9)*2*2,25-0,7*2,0*4 |  | 29.725
|  | ostatní, za umyvadly : 40,0 |  | 40
258 | 597813666R | Obkládačka 20x25 cm | m2 | 287.4436 | 0 | 0
|  | 264,925*1,085 |  | 287.4436
259 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 4.4 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
260 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x | m2 | 52.92 | 0 | 0
|  | zábradlí : 28,64 |  | 28.64
|  | zárubně : 24,28 |  | 24.28
261 | 783781002R00 | Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x | m2 | 181.44 | 0 | 0
|  | stáv dřev trámy : 216,0*(0,24+2*0,3) |  | 181.44
strop nad patrem :
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
262 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 1046.093 | 0 | 0
|  | nové úpravy : 39,1+55,48+18,24+60,19+67,62+380,463 |  | 621.093
|  | stávající dotčené plochy : 425,0 |  | 425
263 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x, sdk plochy | m2 | 974.39 | 0 | 0
|  | příčky : (11,963+3,6+94,975)*2 |  | 221.076
|  | předstěny : 12,873+4,875+107,212+10,848+7,1 |  | 142.908
|  | podhledy : 75,6+178,906+9,8+290,1+27,1 |  | 581.506
|  | sdk obklady sloupků : (7,05+29,7+9,9)*0,2*4 |  | 37.32
|  | odpočet obkladů stěn : -(8,42) |  | -8.42
264 | 784195212R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1046.093 | 0 | 0
265 | 784195412R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x, sdk plochy | m2 | 974.39 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
266 | 799 NC01 | Vystěhování nábytku a vybavení z dotčených prostor vč. dočasného uskladnění | soub | 1 | 0 | 0
267 | 799 NC02 | Ochrana / zabezpečení podlahových krytin v dotčených prostor a komunikačních trasách | soub | 1 | 0 | 0
268 | 799 NC03 | D+M Zrcadlo na stěnu do obkladu š. 60x80 cm | kus | 8 | 0 | 0
269 | 799 NC04 | D+M Vybavení soc. zařízení - držák papírových ručníků + držák tekutého mýdla | soub | 8 | 0 | 0
270 | 799 NC05 | D+M Vybavení soc. zařízení - WC štětka s nádobkou + držák toalet. papíru | soub | 8 | 0 | 0
271 | 799 NC06 | D+M Vybavení soc. zařízení - hygienické odpodkové koše | soub | 8 | 0 | 0
272 | 799 NC07 | D+M Věšáky, háčky pro odložení svršků oblečení | soub | 1 | 0 | 0
273 | 799 NC08 | Provedení označení (informační systém) - únikové cesty, uzávěry, učebny, podlaží apod. | soub | 1 | 0 | 0
274 | 799 NC09 | Měření osvětlení v učebnách | soub | 1 | 0 | 0
275 | 799 NC10 | Měření oslunění v učebnách | soub | 1 | 0 | 0
276 | 799 NC11 | Provedení rozboru pitné vody | soub | 1 | 0 | 0
277 | 799 NC14 | Provedení označení staveniště a DIO dle nařízení DI Policie ČR | soub | 1 | 0 | 0
278 | 799 NC15 | Provedení PD skutečného provedení vč. technických instalací | soub | 1 | 0 | 0
279 | 799 NC16 | Povinná publicita - informační tabule stavby | soub | 1 | 0 | 0
280 | 799 NC17 | Poplatek za předpokládaný zábor chodníku | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
281 | M21 NC01 | Elektroinstalace - dle soupisu specialisty | soub | 1 | 0 | 0
282 | M21 NC02 | Elektroinstalace - stavební přípomoce | soub | 1 | 0 | 0
Díl: | M99 | Protipožární opatření |  |  | 0
283 | M99 NC01 | D+M Přenosný hasící přístroj práškový, schopnost hašení 21A | kus | 2 | 0 | 0
284 | M99 NC02 | D+M Přenosný hasící přístroj práškový, schopnost hašení 34A | kus | 6 | 0 | 0
285 | M99 NC03 | D+M Zařízení autonomní detekce a signalizace | kus | 15 | 0 | 0
286 | M99 NC04 | D+M Požární rozhlas v podkroví | soub | 1 | 0 | 0
287 | M99 NC05 | D+M Požární otevírače obtížně přístupných oken v podkroví | soub | 1 | 0 | 0
288 | M99 NC06 | D+M Nová paniková kování stávajících dveří v trase únikové cesty | soub | 3 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
289 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 160.372 | 0 | 0
290 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 136.3162 | 0 | 0
|  | 160,372*0,85 |  | 136.3162
291 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 160.372 | 0 | 0
292 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3047.068 | 0 | 0
|  | 160,372*19 |  | 3047.068
293 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 160.3719 | 0 | 0
294 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 320.744 | 0 | 0
|  | 160,372*2 |  | 320.744
295 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 116.712 | 0 | 0
|  | 160,372-36,42-7,24 |  | 116.712
296 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+plast+živice | t | 36.42 | 0 | 0
297 | 979990162R00 | Poplatek za skládku odpadu nebezpečného | t | 7.24 | 0 | 0
298 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 160.372 | 0 | 0
299 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 160.3719 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 15 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## instalace ZTI a ÚT
Poznámka: Vyplňovat pouze modře podbravené buňky
Rekapitulace - zdravotní instalace
| 721 | Kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 726 | Předstěnové instalace, ostatní |  |  |  |  | 0
|  | celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| 721 | Kanalizace
1 | 17-4042 | potrubí HT 40 | m | 28 |  | 0 | 0
2 | 17-4043 | potrubí HT 50 | m | 16 |  | 0 | 0
3 | 17-4024 | potrubí HT 75 | m | 25 |  | 0 | 0
4 | 17-4025 | potrubí HT 110 | m | 45 |  | 0 | 0
5 | 19-4104 | vyvedení a upevnění výpustky 40 | ks | 17 |  | 0 | 0
6 | 19-4105 | vyvedení a upevnění výpustky 50 | ks | 4 |  | 0 | 0
7 | 19-4107 | vyvedení a upevnění výpustek 70 | ks | 3 |  | 0 | 0
8 | 19-4109 | -"- 110 | ks | 8 |  | 0 | 0
9 | 27-4103 | ventilační hlavice dn 110 | ks | 1 |  | 0 | 0
10 | 27- 41PC | přivzdušňovací ventil pod omítku | ks | 2 |  | 0 | 0
11 | 27-41PC | -"- dn50 | ks | 1 |  | 0 | 0
12 | 11-0953 | napojení na stáv. potrubí kamenina | ks | 1 |  | 0 | 0
13 | 14-0915 | propojení na stáv. potrubí lit. | ks | 1 |  | 0 | 0
14 | 17-1914 | dopojení stáv potrubí ke stáv.předmětům | ks | 2 |  | 0 | 0
15 | PC | demontáž stáv. rozvodů kanalizace | hod | 20 |  | 0 | 0
16 | 29-0111 | zkouška těsnosti do DN 125 | m | 114 |  | 0 | 0
17 | 99872-1201 | přesun hmot | % | 1.68 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 722 | Vodovod
1 | 17-4022 | potrubí PPr D 20 | m | 75 |  | 0 | 0
2 | 17-4023 | -"- D 25 | m | 53 |  | 0 | 0
3 | 17-4024 | -"- D 32 | m | 38 |  | 0 | 0
4 | 17-4025 | -"- D 40 | m | 8 |  | 0 | 0
5 | 17-4026 | -"- D50 | m | 4 |  | 0 | 0
6 | 17-4027 | -"- D 63 | m | 16 |  | 0 | 0
7 | 18-1231 | ochrana izol.trubicemi D 20 tl..10mm | m | 75 |  | 0 | 0
8 | 18-1232 | -"- D 25- D 45 | m | 99 |  | 0 | 0
9 | 18-1233 | -"- D 45-D63 | m | 20 |  | 0 | 0
10 | 19-0401 | vyvedení a upevnění výpustek | ks | 28 |  | 0 | 0
11 | 22-0111 | nástěnka pro ventil | ks | 28 |  | 0 | 0
12 | 22-0121 | nástěnka pro baterii | ks | 4 |  | 0 | 0
13 | 23-2011 | kulový kohout podomítkový 1/2" | ks | 8 |  | 0 | 0
14 | 23-1073 | zpětný ventil 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 0
15 | 23-1074 | zpětný ventil 1" | ks | 2 |  | 0 | 0
16 | 23-1222 | ventil pojistný k bojleru | ks | 3 |  | 0 | 0
17 | 23-2044 | kulový kohout 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
18 | 23-2045 | kulový kohout 1" | ks | 4 |  | 0 | 0
19 | 23-2061 | kulový kohout s vypouštěním 1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0
20 | 23-2062 | kulový kohout s vypouštěním-3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0
21 | 23-2063 | -"- např. R 250 DS-1" | ks | 4 |  | 0 | 0
22 | 23-2064 | kulový kohout s vypouštěním-5/4" | ks | 3 |  | 0 | 0
23 | 23-2065 | kulový kohout s vypouštěním - 2" | ks | 1 |  | 0 | 0
24 | PC | napojení na stáv.potrubí | sb. | 1 |  | 0 | 0
25 | 13-1932 | napojení stáv. potrubí ke stáv.ZP | sb. | 2 |  | 0 | 0
26 | PC | demontáž stáv.rozvodů | hod | 10 |  | 0 | 0
27 | 29-0226 | zkouška těsnosti do dn 50 | m | 194 |  | 0 | 0
28 | 29-0234 | proplach potrubí | m | 194 |  | 0 | 0
29 | 99872-2101 | Přesun hmot | % | 1.02 |  | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty
1 | 11-2022 | WC závěsné se sedátkem | sb | 8 |  | 0 | 0
2 | 11-3123 | montáž závěs.mís | sb. | 8 |  | 0 | 0
3 | 12-15PC | odsávací urinal na senzor. vč. napáj.zdroje | sb | 2 |  | 0 | 0
4 | 12-9102 | montáž automat. pisoáru | sb | 2 |  | 0 | 0
5 | 23-1201 | bidet stojící | sb | 1 |  | 0 | 0
6 | 21-1622 | umývadlo 55 cm s krytem sifonu | sb. | 14 |  | 0 | 0
7 | PC | sprch.vanička z lit.mramoru 800x1000 vč.sifonu | sb | 1 |  | 0 | 0
8 | 24-9101 | montáž sprch.vaniček | sb | 1 |  | 0 | 0
9 | 29-1621 | zásobník toal.papíru nerez | sb | 8 |  | 0 | 0
10 | 29-1631 | zásobník papír.ručníků | sb | 14 |  | 0 | 0
11 | 29-1511 | dávkovač tekutého mýdla | sb | 14 |  | 0 | 0
12 | 29-17PC | zrcadlo 450x600 | ks | 13 |  | 0 | 0
13 | 33-1111 | výlevka keramická se sklop.mřížkou 460x355 | kplt. | 3 |  | 0 | 0
14 | 53-1101 | beztlaký ohřívač pod umývadlo 5 l | sb | 1 |  | 0 | 0
15 | 53-2120 | elektrický akumulační ohřívač 125 l | sb | 2 |  | 0 | 0
16 | 53-2124 | EO 160 l | ks | 1 |  | 0 | 0
17 | 81-3111 | rohový ventil 1/2" | ks | 28 |  | 0 | 0
18 | 81-3112 | ventil na hadici např.RIO 10794 | ks | 1 |  | 0 | 0
19 | 81-3141 | připojovací trubičky | ks | 28 |  | 0 | 0
20 | 82-1315 | baterie nástěnná páková | ks | 4 |  | 0 | 0
21 | 82-2611 | baterie stojánková s otoč. Ramínkem | ks | 4 |  | 0 | 0
22 | 82-2611 | baterie umýdl.stoj.pevné ram. | sb | 8 |  | 0 | 0
23 | 82-2652 | baterie stoj. s otoč. ram. a lékař.ručkou | sb | 2 |  | 0 | 0
24 | 82-2611PC | baterie umývadlová stoj. s otoč. ram. Beztlaká | sb | 1 |  | 0 | 0
25 | 82-3122 | bidetová stoj,pák.baterie | sb | 1 |  | 0 | 0
26 | 84-1113 | sprch.baterie pák. s kompl. a mýdelníkem | sb | 1 |  | 0 | 0
27 | 86-1102 | ZU umývadlová | ks | 14 |  | 0 | 0
28 |  | automatická pračka předem plněná - hloubka 45 cm | sb | 1 |  | 0 | 0
29 | 98-0123 | dvířka | ks | 5 |  | 0 | 0
30 | 99872-5101 | přesun hmot | % | 0.21 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 726 | Předstěnové instalace, ostatní
1 | 13-1041 | závěsné zařízení pro závěsné WC,ovládání zepředu | kplt. | 8 |  | 0 | 0
2 | 726 NC01 | kontejner na demontované zařízení vč. naložení, odvozu, poplatku | ks | 1 |  | 0 | 0
3 | 998 72-6211 | přesun hmot | % | 0.21 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Rekapitulace -ústřední vytápění
| 732 | strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | otopná tělesa |  |  |  |  | 0
|  | úpravy stáv.rozvodů , přemístění těles (1.a2.NP) | hod | 10 |  | 0 | 0
|  | topná a tlaková zkouška | hod | 24 | 300 | 0 | 0
|  | celkem ÚT bez DPH |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny
1 | 11-3118 PC | hydraulický vyrov.dynam.tlaku závitový 5/4" | ks | 1 |  | 0 | 0
2 | 42-1413 | teplovodní čerpadlo dn25, do 6m | sb | 1 |  | 0 | 0
3 | 998 73-2202 | přesun hmot | % | 1.59 |  | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 733 | Potrubí
1 | 22-3102 | Potrubí CU 15 x 1 | m | 40 | 300 | 0 | 0
2 | 22-3103 | potrubí Cu 18x1 | m | 41 |  | 0 | 0
3 | 22-3104 | potrubí Cu 22x1 | m | 30 |  | 0 | 0
4 | 22-3105 | Potrubí Cu 28x1,5 | m | 30 |  | 0 | 0
5 | 23-1115 | kompenzátory 28 | ks | 2 |  | 0 | 0
6 | 29-1101 | zkouška těsnosti do 35 | m | 141 | 14 | 0 | 0
7 | 81-1231 | ochrana potrubí termoizol.trubicemi do 22 | m | 111 |  | 0 | 0
8 | 81-1232 | -"- do 45mm | m | 30 |  | 0 | 0
9 | 19-2925C03 | napojení na stávající potrubí | ks | 2 |  | 0 | 0
10 | 19-1944 | napuštění a vypuštění soustavy | sb | 2 |  | 0 | 0
11 | 998 73-3101 | přesun hmot | % | 3.19 | 20378 | 0 | 0
|  | celkem |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
1 | 22-1682 | termostat.hlavice k otop.tělesům VK | ks | 5 |  | 0 | 0
2 | 26-1406 | připojovací armatura radiátorů VK přímé | ks | 10 |  | 0 | 0
3 | 26-1236 | šroubení přímé | ks | 6 | 485 | 0 | 0
3 | 29-1123 | kohout plnící a vypouštěcí | ks | 2 | 214 | 0 | 0
4 | 29-1244 | filtr závitový 1" | ks | 1 | 422 | 0 | 0
5 | 29-2715 | kulový kohout 1" | ks | 5 | 455 | 0 | 0
6 | 29-5022 | trojcestná směšovací armatura dn 25 | ks | 1 | 3620 | 0 | 0
7 | 41-1102 | technický teploměr | ks | 2 | 476 | 0 | 0
8 | 42-1112 | tlakoměr | ks | 1 | 877 | 0 | 0
9 | 49-4121 | návarky | ks | 3 | 190 | 0 | 0
10 | 49-4211 | montáž návarku | ks | 3 | 112 | 0 | 0
11 | 99873-4101 | přesun hmot | % | 0.27 | 6665 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa
otopná tělesa panelová- VK
1 | 15-2476 | dvoudesková s jednou příd.plochou typ 21 600-900 VK-1159W | ks | 5 |  | 0 | 0
2 | 15-2491 | typ 21 900-400 VK-702W(výška 900, dl.400mm) | ks | 4 |  | 0 | 0
3 | 15-2581 | dvoudesková s dvěma plochami typ 22 600-1600VK-2686W | ks | 1 |  | 0 | 0
4 | 99873-5101 | přesun hmot | % | 2.26 | 25530 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0

## elektro
ZUŠ Nymburk - elektroinstalace
Vyplňovat pouze modře podbarvené buňky
[5 empty] | Cena / MJ | Cena celkem
| Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 |  | Rozvaděč - nový v podkroví | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Rozvaděč - podružný pro úpravy v podlaží | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | Zásuvka (dvojzásuvka) domovní | ks | 64 | 0 | 0
4 |  | Vypínač domovní ř. 1 | ks | 17 | 0 | 0
5 |  | Vypínač domovní ř. 5 | ks | 20 | 0 | 0
6 |  | Vypínač domovní ř. 6 | ks | 6 | 0 | 0
7 |  | Krabice odbočná | ks | 59 | 0 | 0
8 |  | Krabice s vývodkou | ks | 6 | 0 | 0
9 |  | Krabice přístrojová | ks | 107 | 0 | 0
10 |  | Krabice odbočná KO100 | ks | 3 | 0 | 0
11 |  | CYKY 5Cx2,5 mm2 30 m | m | 70 | 0 | 0
12 |  | CYKY 5Cx1,5 mm2 400 m | m | 800 | 0 | 0
13 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 200 m | m | 400 | 0 | 0
14 |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 130 m | m | 260 | 0 | 0
15 |  | CYKY 4Cx1,5 mm2 25 m | m | 70 | 0 | 0
16 |  | drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
17 |  | Svítidla - stropní přisazené - LED panel - 300/1200 | ks | 25 | 0 | 0
18 |  | Svítidla - stropní přisazené - LED panel - 300/300 | ks | 31 | 0 | 0
19 |  | Svítidla - stropní přisazené - autonomní nouzové - LED panel - 300/300 | ks | 5 | 0 | 0
20 |  | Svítidlo - nástěnné přisazené - LED PANEL - 150/600 | ks | 13 | 0 | 0
21 |  | Napojení rozhlasu v podkroví na rozvod elektro | kpl | 1 | 0 | 0
22 |  | Revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
23 |  | Hromosvod (včetně prováděcího projektu a revize) | kpl | 1 | 0 | 0
24 |  | Montáže, režie | kpl | 1 | 0 | 0
Poznámka: délka kabelů určena odborným odhadem

## VZT
ZUŠ Nymburk - vzduchotechnika
Vyplňovat pouze modře podbarvené buňky
[5 empty] | Cena / MJ | Cena celkem
| Vzduchotechnika přízemí |  |  |  |  | 0
1 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 30 m2/hod. | ks | 5 | 0 | 0
2 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 50 m2/hod. | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 150 m2/hod. | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící | ks | 10 | 0 | 0
5 |  | Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150 | bm | 22 | 0 | 0
6 |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat. | bm | 30 | 0 | 0
7 |  | Hluková izolace potrubí - min. vlna tl. 60 mm | bm | 52 | 0 | 0
Vzduchotechnika patro
8 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 30 m2/hod. | ks | 4 | 0 | 0
9 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 50 m2/hod. | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící | ks | 6 | 0 | 0
11 |  | Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150 | bm | 6 | 0 | 0
12 |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat. | bm | 8 | 0 | 0
13 |  | Hluková izolace potrubí - min. vlna tl. 60 mm | bm | 14 | 0 | 0
Vzduchotechnika podkroví
14 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 30 m2/hod. | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 50 m2/hod. | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Ventilátor axiální - výkon min. 105 m2/hod. | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Zpětná klapka DN 150 akustická těsnící | ks | 3 | 0 | 0
17 |  | Akustická ohebná hadice s parozábranou DN 150 | bm | 5 | 0 | 0
18 |  | Kruhové potrubí z pozink. plechu DN 200 vč. spoj. mat. | bm | 7 | 0 | 0
19 |  | Hluková izolace potrubí - min. vlna tl. 60 mm | bm | 12 | 0 | 0