Příloha č. 2

Technická specifikace – Dodávka zařízení pro demonstraci získávání a ukládání energie z obnovitelných zdrojů

Minimální technické požadavky

- Počet zařízení: 3

- Zařízení 1 – fotovoltaický systém:

- kompletní autonomní systém pro demonstraci energie světla,

- napětí: 48 V,

- celkový výkon fotovoltaických panelů: min. 3 kWp,

- jmenovitá kapacita baterií: min. 10 kWh,

- minimální počet nabíjecích cyklů baterií: 5 tisíc při 80% vybíjení

- monitorovací systém s displejem – zobrazení okamžitého výkonu, energie získané za časový úsek, nabití baterie a odběru z baterie.

- Zařízení 2 – fototermický systém:

- typ kolektoru: plochý střešní kolektor,

- velikost bojleru: min. 100 l.

- Zařízení 3 – větrný systém:

- kompletní autonomní systém pro demonstraci energie větru

- axiální větrná turbína:

  - vertikální provedení

  - jmenovitý výkon min. 300 W ,

  - včetně stožáru s výškou min. 4 m,

  - automatické a ruční brzdění,

  - regulátor výkonu;

- lopatková větrná turbína:

  - jmenovitý výkon min. 300 W,

  - volně otáčivá,

  - včetně stožáru s výškou min. 4 m,

  - automatické a ruční brzdění,

  - regulátor výkonu;

- bateriové úložiště

  - jmenovitá kapacita: min. 5 kWh,

  - minimální počet nabíjecích cyklů: 5 tisíc při 80% vybíjení;

- monitorovací systém s displejem – zobrazení okamžitého výkonu, energie získané za časový úsek, nabití baterie a odběru z baterie.