Technická specifikace – Dodávka tepelných čerpadel

Minimální technické požadavky:

- Počet čerpadlových systémů: 3

- Systém 1 – single split 1+1:

- možnost nepřetržitého provozu,

- vnější teplotní čidlo,

- funkce odvlhčování,

- vzduchový filtr,

- topný výkon nejméně 2,5 kW vytápění / 2,5 kW chlazení, regulovatelný,

- provozní rozsah minimálně -10 až +20 oC,

- maximální hladina hluku vnější jednotky: 60 dB(A),

- maximální hladina hluku vnitřní jednotky při maximálních otáčkách: 50 dB(A),

- požadovaná energetická třída: A++,

- bezfreonové chladivo.

- Systém 2 - chladící zařízení pro učebnu

- topný výkon nejméně 7 kW vytápění / 7 kW chlazení,

- maximální hladina hluku vnější jednotky: 60 dB(A),

- maximální hladina hluku vnitřní jednotky při maximálních otáčkách: 50 dB(A),

- požadovaná energetická třída: A+,

- bezfreonové chladivo.

- Systém 3 – model čerpadla vzduch/voda

- funkční model včetně komponentů pro ohřev topení a přípravu teplé vody,

- elektronická regulace.

- Možnost připojení na elektrickou síť: 230 V.