Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: 		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

Sídlo: 	T.G.Masaryka 4, 289 03 Městec Králové

IČ zadavatele: 	00069574

IZO zadavatele: 	600007642

DIČ zadavatele: 	CZ00069574

Statutární orgán zadavatele: 	Mgr. Hana Podzimková, ředitelka

Profil zadavatele:                       https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profiledispley189.html

2. NÁZEV, DRUH A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: 	Výměna oken a dveří – škola č. p. 4,5.

Druh veřejné zakázky: 	stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 	2.335.400,-Kč bez DPH

Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu za využitím obecné výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim uvedeného zákona za současného zachování základních zásad dle § 6 zákona. Obsahuje-li tato výzva odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu zákona.

3. Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace formou písemných dotazů:

Dotaz č. 1: a) upřesnění hloubek vnitřních a venkovních parapetů

b) upřesnění počtu žaluzií

c) pozice č.45 je frekventovaná nebo málo používaný vchod? Dalo by se navrhnout jako

jednokřídlová nebo musí být dvoukřídlá?

d) u pozice č.45 je madlo z obou stran?

e) u pozice č.45 lze zaměnit požadovaný typ samozavírače za typ GEZE TS 5000 s kluzným

ramínkem?

f) u žádných z dveří není uvedeno, zda-li je požadavek na panikové kování

Odpověď:  a) hloubky parapetů – rozmezí 10cm až 30 cm /počítejte průměr/

b) žaluzie jsou počítány na okno

c) musí být dvoukřídlá

d) madlo je požadováno z obou stran

e) typ samozavírače lze zaměnit

f) panikové kování není požadováno

Dotaz č. 2:  a) jaká je hodnota propustnosti Ug, Uf, Uw, Ud?

b) bližší specifikace druhu žaluzií

Odpověď:  a) Ug   1,1

Uf    1,3

Uw   1,3

Ud    1,3

vše lze dodat i v lepších hodnotách

b) žaluzie standard, šířka lamely 21 mm

Dotaz č. 3:  jaká je specifikace interiérové a exteriérové barvy u 4 ks hliníkových dveří?

Odpověď:  barva u 4 ks hliníkových dveří je ořech

Dotaz č. 4: co znamená „bezpečnostní kování Q“? (na str.22 Výzvy)

Odpověď:  = základní bezpečnost – okna jsou opatřena kováním s jedním bezpečnostním čepem

Dotaz č. 5: u pozice č. 19 až č. 40 nejsou požadovýny venkovní parapety (zůstávají původní),

jak zajistit propojení nových oken s původními venkovními parapety?

Odpověď: po osazení nových oken jsou pak ještě prováděny začišťovací práce, jejichž součástí je

provedení napojení na stávající parapet pozinkovaným profilem v barvě parapetu

Dotaz č. 6: pozice č. 42 a 43 se nachází v interiéru, doporučujeme obě pozice zpracovat

v neizolovaném AL systému s jednoduchým zasklením, který je vhodný pro interiérové

použití. Je toto řešení přijatelné?

Odpověď:  toto řešení je pro nás přijatelné

Další upřesnění:

- Zadavatel neručí za tiskové chyby předběžného měření předmětu zakázky – vybraný dodavatel musí provést přeměření.

- Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 2.335.400,-Kč bez DPH je cena nejvýše přípustnou, konečnou a nepřekročitelnou, a která zahrnuje veškeré náklady související s plněním veřejné zakázky zahrnující jakýkoliv další náklady dodavatele. Překročení nabídkové ceny (vyjma změny výše DPH) je nepřípustné.

- Zadavatel dále upozorňuje, že vícepráce nejsou přípustné.

Mgr. Hana Podzimková

ředitelka školy

V Městci Králové dne 2. 4. 2020