## UT_Sklenik Libechov
Investor: | STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, LIBĚCHOV, BOŽÍ VODA 230
Objekt: | Oprava topení ve sklenících
Profese: | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB |  |  |  | Soupis výkonů / Leistungverzeichnis
DIN | POPIS | REVIZE | NÁZEV SOUPISU | SUMA
cena/CZK
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV
0 | TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV |  |  | 0 | 0
1 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  | 0 | 0
2 | ARMATURY |  |  | 0 | 0
3 | OTOPNÁ TĚLESA |  |  | 0 | 0
A | Ostatní |  |  | 0 | 0
| Konečná cena /CZK/ bez DPH |  |  | 0 | 0
Prohlášení nabízejícího:
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Jméno společnosti:
Zodpovědná osoba :
Podpis:
Datum:
| TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV |  |  | Autor: | Ing. Jan Mudruňka
Číslo pozice/ Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maβeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena/ Betrag CZK
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky potrubních rozvodů a kabeláží je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur, strojoven a rozváděčů
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí nabídkové ceny jsou i veškerá protiprašná opatření, nutná k zajištění čistoty okolních prostor
REKAPITULACE
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV
1 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0
2 | ARMATURY |  |  |  | 0
3 | OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
A | Ostatní |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 | ROZVOD POTRUBÍ
Demontáže
Demontáž potrubí z ocelových trubek včetně kotevního materiálu
1.1 | do DN 50 | m | 86 |  | 0
Potrubí
Dodávka a montáž potrubí, včetně kolen, oblouků, odboček, přechodů, ostatních tvarovek, těsnění a spojovacího materiálu, pomocných prací a materiálu, lešení, požárních ucpávek, uzemnění dle ČSN, čištění a stavebních přípomocí. Součástí dodávky je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur a strojoven.
Trubky ocelové závitové ČSN 42 5710, materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i na povrchu.
1.2 | DN 25 (1") | m | 25 |  | 0
1.3 | DN 32 (5/4") | m | 22 |  | 0
1.4 | DN 40 (6/4") | m | 25 |  | 0
1.5 | DN 50 (2") | m | 49 |  | 0
Přesun hmot tonážní pro rozvod potrubí v objektech
1.6 | výšky do 6 m | t | 1 |  | 0
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové
1.7 | do DN 40 | m | 72 |  | 0
1.8 | do DN 50 | m | 49 |  | 0
1.9 | Proplach a desinfekce potrubí | m | 121 |  | 0
1.10 | Kotevní systém potrubí - závěsy a jejich upevnění (Hilti, Sikla) | kpl | 60.5 |  | 0
1.11 | Protipožární ucpávky | kpl | 4 |  | 0
Tepelné izolace
Izolace potrubního rozvodu, kolen a ohybů, potrubí v kompaktní stanici, armatur, čerpadel.
Minerální vlna s hliníkovou fólií
1.20 | tl.30mm, DN 25 (1") | bm | 25 |  | 0
1.21 | tl.30mm, DN 32 (5/4") | bm | 22 |  | 0
1.22 | tl.40mm, DN 40 (6/4") | bm | 25 |  | 0
1.23 | tl.50mm, DN 50 (2") | bm | 49 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
2 | ARMATURY
Uzavírací kulové kohouty závitové s vypouštěním, PN42
2.1 | DN 25 | kpl | 4 |  | 0
2.2 | DN 32 | kpl | 2 |  | 0
2.3 | DN 40 | kpl | 2 |  | 0
2.4 | DN 50 | kpl | 2 |  | 0
2.5 | Odvzdušňovací ventil automatický DN 15 - 1/2" | kpl | 2 |  | 0
| Ventil vyvažovací závitový PN16 | kpl | 2
2.6 | DN 32 | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
3 | OTOPNÁ TĚLESA
3.1 | Otopné těleso Spiral pozinkované s vinutím RA 1 57x2;5x137 délky 2500mm, uchycení na stěnu | ks | 3 |  | 0
3.2 | Otopné těleso Spiral pozinkované s vinutím RA 1 57x2;5x137 délky 3000mm, uchycení na stěnu | ks | 4 |  | 0
3.3 | Otopné těleso Spiral pozinkované s vinutím RA 1 57x2;5x137 délky 4000mm, uchycení na stěnu | ks | 11 |  | 0
3.4 | Otopné těleso Spiral pozinkované s vinutím RA 1 57x2;5x137 délky 5000mm, uchycení na stěnu | ks | 2 |  | 0
3.5 | Montáž otopných těles spirálových | ks | 20 |  | 0
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m
3.6 | výšky do 6 m | t | 2 |  | 0
3.7 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 2 |  | 0
3.8 | Přesun umístění teplovodních sahar skleníku č.2 včetně odpojení, revize a pověšení na novou pozici | kpl | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
A | Ostatní
A.1 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
A.2 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
A.3 | Revize mechanických částí zařízení | ks | 1 |  | 0
A.4 | Zařízení staveniště, lešení | ks | 1 |  | 0
A.5 | Energie, úklid, odpady | ks | 1 |  | 0
A.6 | Dokumentace potřebná k přejímce kolaudaci | ks | 1 |  | 0
A.7 | Provedení regulace systému | ks | 1 |  | 0
A.7 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0