## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Úvaly náměstí Arnošta z Pardubic
Objekt: | Fontána
Oddíl: | TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU |  | Vypracoval: Milan Malý
Datum: 04/2017
|  | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena celkem
I. FONTÁNA TECHNOLOGIE
|  | I. Technologické zařízení | 1 | kpl | 0
|  | II. Technologie mlžení | 1 | kpl | 0
|  | II. Nerezové prvky | 1 | kpl | 0
|  | IV. Instalační materiál | 1 | kpl | 0
|  | V. Montáž, doprava | 1 | kpl | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
II. FONTÁNA ELEKTROINSTALACE
|  | I. ElektroInstalační materiál | 1 | kpl | 0
|  | II. Montáže, doprava | 1 | kpl | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | CENA CELKEM S DPH |  |  | 0

## TECH FON
ROZPOČET
Stavba: | Úvaly náměstí Arnošta z Pardubic
Objekt: | Fontána
Oddíl: | TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU |  | Vypracoval: Milan Malý
Část: | Technologická |  | Datum: 04/2017
Pol. | Kat. ozn. | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena jed. | Cena celkem
I. Technologické zařízení
1 |  | Předfiltr hrubých nečistot DN 32, vložka | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Elektromagnetický ventil G 1" 230V,15W, mosaz | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Změkčovací filtr G 1 ", 100 m³/°dH, plně automatické objemové řízení vč. solanky , 5 W, 230 V | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Senzory snímání hladiny | ks | 4 | 0 | 0
5 |  | Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka karbinu křemíku, 230 V, 0,25 kW | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Plastový filtr Ø 400 s bočním připojením, ručním odvzdušňovacím ventilkem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm². Filtrační náplň křemičitý písek zrnitostí 1-4 mm a 0,6-1,2 mm | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Automatický 6-cestný ventil filtrace, připojení G 6/4", 50 W, 230 V | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství dezinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potencialu. Udržuje zvolenou hodnotu pH a dávkuje flokulační přípravek. Součást dodávky: Řídicí a vyhodnovací jednotka, sonda pH, redox sonda, jímky na sondy, peristaltické čerpadlo (3 ks), nástřikový ventil (3 ks), uzavírací armatura (3 ks), 100 W, 230 V | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Plastová zásobní nádrž 20 l, PE vč. plastové záchytné vany 20 l, PE | ks | 3 | 0 | 0
10 |  | UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V plast | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, nerez, 6 m3/h | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Anemometr vč. řídící jednotky | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Ponorné čerpadlo výtrysku, programovatelné na protokolu DMX 512, Varionaut 150, Q150 l/min, H5,5 m, 130 W, 230V | ks | 14 | 0 | 0
14 |  | Ponorné čerpadlo výtrysku, programovatelné na protokolu DMX 512, Varionaut 270, Q l/min, H10,0 m, 380 W, 230V | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Led světlo programovatelné RGB LED Profiplane 320/ DMX/ 02, 16 W, 24 V DC | ks | 15 | 0 | 0
16 |  | Tryska výtrysku Komet 10-12 Silver | ks | 15 | 0 | 0
17 |  | Plastová technologická šachta z PP 15 mm, 3,5x2,0x2,2 m, Skelet vyrobený z plastových desek z PP tl. 15 mm po obvodu s výztuhami. Připojovací kusy pro potrubí zhotoveno z PPR tvarovek. Norná stěna, akumulační nádrž vč. nerez rámu a síta | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet technologie |  |  |  | 0
II. Technologie mlžení
18 |  | Vysokotlaká jednotka mlžení vodní plochy s elektronikou 4 l/min, 60 bar, 0,95 kW, 400 V, rám z pozinkovaného plechu a nerezového krytu, čerpadlo s klínovou hřídelí,3 keramické písty, mosaznou hlavou, elektomotor 1450 otáčky/min, manometr s glycerinem, tlakový spínač pro nedostatek vody, elektroventily, elektrická deska kompletní s: ON / OFF tepelný spínač, spínače dálkového ovládání, pojistek, elektrického transformátoru 380/220 V. Je připraven pro připojení k externímu zařízení (termostatu, hygrostatu a další). bezpečnostní systém: v případě zlomení trubky mlhových trysek se systém automaticky vypne, aby se zabránilo povodním. | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Vodní dvojitý filtr - kit 10 '', G 3/4 '' FF, moduly až do 30 l / min-15.80 USGpm, | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | Tryska mlžení 24 l/hod, velikost 60, nerez AISI 304, tryska s anti-odkapávacím zpětným ventilem, závit - 10 / 24UNC / 2A. Materiál: 1) nerezový otvor 2) tělo z nerezové oceli 3) Oběžné kolo deska 4) pružina z nerezavějící oceli 5) Gumové těsnění koule 6) Nerezový adaptér | ks | 10 | 0 | 0
21 |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D40 | m | 80 | 0 | 0
22 |  | Vysokotlaká hadice mlhování | kpl | 1 | 0 | 0
23 |  | Hadicové propojení Ø 9,6 mm mlhování | kpl | 1 | 0 | 0
24 |  | Uchycovací materiál mlhování Ø 9,6 mm | ks | 20 | 0 | 0
25 |  | Prodloužení trysky mlžení | ks | 10 | 0 | 0
26 |  | Průběžný držák trysky nerezový | ks | 10 | 0 | 0
27 |  | Násuvná nerezová rohová spojka a T kus nerezový | ks | 6 | 0 | 0
28 |  | Potrubí Æ 9,6 mm, polyamidová vysokotlaká hadice | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet technologie mlžení |  |  |  | 0
III. Nerezové prvky
29 |  | Nerezová šachtice trysky a světla | ks | 15 | 0 | 0
30 |  | Nástavec trysky | ks | 15 | 0 | 0
31 |  | Držák světla | ks | 15 | 0 | 0
32 |  | Nerezový kryt šachtice | ks | 15 | 0 | 0
33 |  | Nerezová šachtice mlžení | ks | 10 | 0 | 0
34 |  | Nerezová rozetka - kryt trysky | ks | 10 | 0 | 0
35 |  | Odvětrací sloupek šachty DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Mezisoučet nerezových prvků |  |  |  | 0
IV. Instalační materiál
36 |  | Vícevtokový mokroběžný vodoměr registrační kašny G 1" | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | Potrubní oddělovač, vnitřní prostor rozdělen do tří komor, se skládá z těla z červeného bronzu nebo z nerezové oceli, ventilové vložky s vestavěným zpětným ventilem a vypouštěcím kohoutem, výstupního zpětného ventilu, tří kulových ventilů pro připojení přístroje na měření diferenčního tlaku, G 1" | ks | 1 | 0 | 0
38 |  | Redukční ventil 1,5-2,5 bar, mosaz | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 20 vč. fitinek, atd. | m | 2 | 0 | 0
40 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 25 vč. fitinek, atd. | m | 5 | 0 | 0
41 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd. | m | 12 | 0 | 0
42 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 40 vč. fitinek, atd. | m | 140 | 0 | 0
43 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. | m | 25 | 0 | 0
44 |  | Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek | m | 90 | 0 | 0
45 |  | Potrubí PVC KG SN 4, DA 125 vč. fitinek | m | 7 | 0 | 0
46 |  | Potrubí PVC KG SN 4, DA 160 vč. fitinek | m | 10 | 0 | 0
47 |  | Potrubí PP HT, DA 50 vč. fitinek | m | 20 | 0 | 0
48 |  | Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě HL 710 DN110 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a revizním krytem k čištění | ks | 1 | 0 | 0
49 |  | Protizápachový sifon DN 100 KG s čistícími otvory a ovzdušněním | ks | 1 | 0 | 0
50 |  | Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcí | ks | 4 | 0 | 0
51 |  | Ventil kulový lepicí D 025 | ks | 2 | 0 | 0
52 |  | Ventil kulový lepicí D 032 | ks | 9 | 0 | 0
53 |  | Ventil kulový lepicí D 050 | ks | 6 | 0 | 0
54 |  | Klapka ruční přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje | ks | 1 | 0 | 0
55 |  | Klapka ruční přír. DN 150 FL3 PN 16 vč. přír. spoje | ks | 1 | 0 | 0
56 |  | Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg | kg | 5 | 0 | 0
57 |  | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 l | l | 3 | 0 | 0
58 |  | Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 mm | m | 100 | 0 | 0
59 |  | Klapka zpětná litinová s pogumovanou kouli D 050 | ks | 1 | 0 | 0
60 |  | Spojovací materiál (šrouby M16,M20, matky, atd.) | kpl | 1 | 0 | 0
61 |  | Kotevní a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet instalační materiál |  |  |  | 0
V. Montáž, doprava
62 |  | Tlakové zkoušky potrubí | hod | 24 | 0 | 0
63 |  | Montáž | hod | 210 | 0 | 0
64 |  | Zkušební provoz | hod | 8 | 0 | 0
65 |  | Mimostaveništní doprava, | kpl | 1 | 0 | 0
66 |  | Návod pro obsluhu a údržbu | hod | 8 | 0 | 0
67 |  | Uvedení do provozu zašk. obsluhy | hod | 16 | 0 | 0
68 |  | Dokumentace konečného provedení stavby | hod | 14 | 0 | 0
69 |  | Vedlejší náklady | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet montáž, doprava |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## El. FON
ROZPOČET
Stavba: | Úvaly náměstí Arnošta z Pardubic
Objekt: | Fontána
Oddíl: | TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU |  | Vypracoval: Bedřich Cvrček
Část: | Silnoproudá |  |  | Datum: 04/2017
Pol. | Kat. ozn. | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena jed. | Cena celkem
I. Materiál
1 |  | Rozvaděč RF komplet | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | PLC s obrazovkou,trafo, vstup a výstup + rozšiřující moduly | ks | 1 | 0 | 0
PROPOJENÍ A ŘÍZENÍ DMX ČERPADEL A SVĚTEL VE FONTÁNĚ
3 |  | Řídicí jednotka WESC 1024 II | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | DMX booster 2 CH/splitter | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Tranformátor LED 250W 24V DC | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Anemometer K | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | LED Driver | ks | 4 | 0 | 0
8 |  | Kabel DMX 10m | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Kabel DMX 1m | ks | 14 | 0 | 0
10 |  | Koncovka Endplug DMX | ks | 2 | 0 | 0
11 |  | Kabel 24V DC 1m | ks | 4 | 0 | 0
12 |  | Kabel DMX 1m | ks | 3 | 0 | 0
13 |  | Kabel DMX 5m | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Kabelhybrid 7,5m | ks | 15 | 0 | 0
SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ
15 |  | SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu | ks | 6 | 0 | 0
16 |  | B6/1 Jistič , char B, 1-pólový | ks | 6 | 0 | 0
17 |  | B10/1 , char B, 1-pólový | ks | 3 | 0 | 0
18 |  | 10C-1 -10A | ks | 4 | 0 | 0
19 |  | 10C-3 -10A | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | 40-3 Páčkový spínač | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | RSI-20-10-A230 Instalační stykač | ks | 6 | 0 | 0
22 |  | 25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól | ks | 1 | 0 | 0
23 |  | ZSE-03 Soklová zásuvka | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC | ks | 2 | 0 | 0
25 |  | 10B-1N-030A -10A | ks | 2 | 0 | 0
26 |  | Hladinové relé s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou nezávislých nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz | ks | 3 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
27 |  | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 80 | 0 | 0
28 |  | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 80 | 0 | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ
29 |  | H07RN-F-G 3x2.5 mm2 , pevně | m | 120 | 0 | 0
30 |  | H07RN-F-G 4x2.5 mm2 , pevně | m | 235 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
31 |  | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 95 | 0 | 0
32 |  | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 40 | 0 | 0
PVC KABELY A VODIČE
33 |  | J-Y(ST)-Y 2x2x0,60 , pevně | m | 20 | 0 | 0
DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65
34 |  | K 8350 260x210x117, bez svorkovnice | ks | 2 | 0 | 0
MODUS P - Svítidla průmyslová s vyšším stupněm krytí IP65
35 |  | P136PCEN/P MODUS P 1x36 W nekomp.vyztuž.polyest.korpus+PC kryt, průběžná montáž, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | KT přímotopný konvektor | ks | 1 | 0 | 0
108 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY TŘÍPÁSMOVÉ NARVA T8
37 |  | 108536,00 LT 36W-1/840 NARVA | ks | 2 | 0 | 0
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
38 |  | KF09040 světlost 32mm | m | 200 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
39 |  | 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0
40 |  | 5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; d. Praktik; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0
41 |  | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 8 | 0 | 0
42 |  | LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 16 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
43 |  | 1220 d 20 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0
44 |  | Ventilátor, pr.100., žaluzie | ks | 1 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
45 |  | H07V-K 1.5 mm2 , pevně | m | 150 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
46 |  | CY 4 , pevně | m | 16 | 0 | 0
47 |  | CY 16 , pevně | m | 10 | 0 | 0
48 |  | A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 8 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY
49 |  | HM6 | ks | 60 | 0 | 0
50 |  | PG11------ Vývodka PG11 s maticí | ks | 16 | 0 | 0
51 |  | PG21------ Vývodka PG21 s maticí | ks | 1 | 0 | 0
48 |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet materiálů |  |  |  | 0
II. Montáž, doprava
49 |  | Seřízení odzkoušení el. technologie | ks | 1 | 0 | 0
50 |  | Montáž | ks | 1 | 0 | 0
51 |  | Celk.prohl.el.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | PLC software | ks | 1 | 0 | 0
53 |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 0
54 |  | Dokumentace konečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0
55 |  | Vedlejší náklady | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet montáž, doprava |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0