- Příloha č. 4 Výzvy: Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Dodávka schodolezu do budovy Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku schodolezu, která je předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka schodolezu do budovy Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 4 Výzvy. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka schodolezu.

Požadované funkce:

- Pásový schodolez

- Horní systém pro upínání vozíku

- Integrovaný systém ovládacích prvků na řídítkách schodolezu pro snazší manipulaci

- Ochrana pohyblivých částí

- Bezporuchovost, lehké uvedení do provozu, tichý chod, jednoduchá obsluha, skladnost, bezpečná a spolehlivá konstrukce, která pracuje s bezpečným napětím max. 24 V.

- Vybaven bezpečnostním pásem

- Vybaven protiskluzovými pásy

- Tlačítko pro nouzové zastavení

Dodavatel blíže specifikuje nabízený schodolez. Dodavatel vyplní údaje a parametry nabízeného schodolezu, a to v souladu s čl. 9.4 Výzvy k podání nabídek.

| OZNAČENÍ SCHODOLEZU Dodavatel vyplní údaje o nabízeném schodolezu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní označení: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| Typ: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| Výrobce: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| SPECIFIKACE SCHODOLEZU V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry schodolezu. Do pravé části tabulky vyplní Dodavatel jím nabízené konkrétní parametry. Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyloučena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění. |  |  |  |  |
| Minimální požadované parametry |  |  |  | Dodavatelem nabízené parametry |
| 1 | Nosnost: | min. max. 160 kg |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 2 | Výška schodů: | max. 230mm |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 3 | Bezpečnostní a blokační prvky: | umístěné na řídítkách |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 5 | Maximální sklon schodiště: | 35° |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 6 | Dojezd na jedno nabití: | min. 500 schodů |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 7 | Napětí motoru: | maximálně 24 V |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 8 | Rychlost: | minimálně 4m/min |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 9 | Pásy | protiskluzové |  | DOPLNÍ DODAVATEL |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení, včetně příslušenství)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Sestavení, zapojení a uvedení předmětného zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 4 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

- Dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL