## Rekapitulace
| Zakázka číslo: |  |  | 20041
| Název: |  |  | Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Elektroinstalace
Rekapitulace
Kap. |  | Popis položky |  |  |  |  | Základ 21,00%
A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ+DEMONTÁŽ
2. |  | Pomocné a stavební práce |  |  |  |  | 0
3. |  | C22M (2016) - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
6. |  | MATERIÁL |  |  |  |  | 0
7. |  | Podružný materiál 5,00% |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM URN |  |  |  |  | 0
B. |  | HZS
8. |  | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM HZS |  |  |  |  | 0
C. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
9. |  | Dodávka zařízení (specifikace) |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM DODÁVKY |  |  |  |  | 0
D. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
10. |  | Cestovné, úklid pracoviště |  |  |  |  | 0
11. |  | Zakreslení skutečného stavu |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
Σ |  | REKAPITULACE CELKEM |  |  |  |  | 0
|  |  | Základ DPH |  | DPH | Celkem s DPH
Sazba 21,00% |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem: |  |  | 0 |  |  | 0
Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadavané zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

## Položky všech ceníků
C21M - Elektromontáže
Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 210201068 | [5 empty] | svítidlo zářivkové stropní 2x58W IP66 | 0 | 18,00 | ks | 0
2 |  | 210010025 | [5 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PU) | 0 | 30,00 | m | 0
3 |  | 210010026 | [5 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PU) | 0 | 160,00 | m | 0
4 |  | 210020303 | [5 empty] | kabelový žlab MARS 62/50mm vč. víka a podpěrek | 0 | 45,00 | m | 0
5 |  | 210020475 | [5 empty] | závitová tyč M8 3m | 0 | 8,00 | m | 0
6 |  | 210020652 | [5 empty] | nosné konstrukce pro zařízení o váze do 10 kg - výroba+montáž+nátěr | 0 | 4,00 | ks | 0
7 |  | 210100001 | [5 empty] | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 | 0 | 340,00 | ks | 0
8 |  | 210100002 | [5 empty] | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 | 0 | 20,00 | ks | 0
9 |  | 210100006 | [5 empty] | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 50mm2 | 0 | 30,00 | ks | 0
10 |  | 210110003 | [5 empty] | sériový přepínač nástěnný prostředí vlhké řazení 5 | 0 | 4,00 | ks | 0
11 |  | 210140201 | [5 empty] | T6 - ovladač pomocných obvodů 1-tlačítkový | 0 | 1,00 | ks | 0
12 |  | 210150484 | [5 empty] | impulzní relé instalační | 0 | 14,00 | ks | 0
13 |  | 210190004 | [5 empty] | montáž oceloplech. rozvodnic do 150kg | 0 | 1,00 | ks | 0
14 |  | 210220011 | [5 empty] | asfaltový nátěr svárů - spojek | 0 | 1,00 | m | 0
15 |  | 210220301 | [5 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) | 0 | 10,00 | ks | 0
16 |  | 210220452 | [5 empty] | ochranné pospojování v prádelně apod. Cu 4-16mm2 (PU) | 0 | 15,00 | m | 0
17 |  | 210800645 | [5 empty] | CYA 4mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | 0 | 140,00 | m | 0
18 |  | 210800646 | [5 empty] | CYA 6mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | 0 | 150,00 | m | 0
19 |  | 210800649 | [5 empty] | CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) | 0 | 20,00 | m | 0
20 |  | 210810045 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) | 0 | 150,00 | m | 0
21 |  | 210810045 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) | 0 | 250,00 | m | 0
22 |  | 210810052 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx4mm2 (CYKY 4J6) 750V (PU) | 0 | 72,00 | m | 0
23 |  | 210810053 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU) | 0 | 12,00 | m | 0
24 |  | 210810055 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) | 0 | 145,00 | m | 0
25 |  | 210810056 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) | 0 | 120,00 | m | 0
26 |  | 210810111 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Bx50+35mm2 (CYKY 3J50+35) 1kV (PU) | 0 | 45,00 | m | 0
27 |  | 211200101 | [5 empty] | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM | 0 | 5,00 | ks | 0
28 |  | 215012215 | [5 empty] | lišta vkládací 30x25mm | 0 | 18,00 | m | 0
29 |  | 215221113 | [5 empty] | uzemňovací drát FeZn průměr 8mm | 0 | 20,00 | m | 0
30 |  | 216010332 | [5 empty] | krabice instalační OBO A10 | 0 | 20,00 | ks | 0
31 |  | 216201032 | [5 empty] | LED svítidlo přisazené IP66 | 0 | 6,00 | ks | 0
32 |  | 216201032 | [5 empty] | LED svítidlo přisazené IP66 | 0 | 17,00 | ks | 0
33 |  | 216220102 | [5 empty] | svorkovnice EPS ekvipotencionální s krabicí | 0 | 2,00 | m | 0
Celkem za ceník:
| Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
C22M (2016)
Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 220280206n | [5 empty] | SYKFY, SYKY, SYKFY...do 7mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek | 0 | 35,00 | m | 0
Celkem za ceník:
| Cena: |  | 0 |  | Kč
Materiály
Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 00542 | [5 empty] | SYKFY 2 X 2 X 0,5 | 0 | 35 | m | 0
2 |  | 00867 | [5 empty] | MARS VIKO ZLABU 62 2m | 0 | 45 | ks | 0
3 |  | 00874 | [5 empty] | MARS ZLAB 62/50 2m | 0 | 45 | ks | 0
4 |  | 02647 | [5 empty] | SVORKA ZEMNICI ZS 16 BERNARD | 0 | 15 | ks | 0
5 |  | 04100 | [5 empty] | Fe profil U 40 | 0 | 4 | kg | 0
6 |  | 04104 | [5 empty] | Fe pásek 5x40mm | 0 | 4 | kg | 0
7 |  | 10.039.111 | [5 empty] | Pásek Cu pro ZS16 (0,5m) | 0 | 15 | KS | 0
8 |  | 10.050.728 | [5 empty] | CYKY 3J50+35 (3Bx50+35) | 0 | 45 | M | 0
9 |  | 10.070.105 | [5 empty] | Adaptér TITAN M22-A čelní montáž | 0 | 1 | KS | 0
10 |  | 10.074.614 | [5 empty] | Nosník MARS EKO 62 5142 | 0 | 90 | KS | 0
11 |  | 10.075.028 | [5 empty] | Lišta LHD 30x25 vkládací bílá 2m | 0 | 18 | M | 0
12 |  | 1005962 | [5 empty] | Svorka SS FeZn spojovací - tloušťka 3 mm | 0 | 10 | KS | 0
13 |  | 1006316 | [5 empty] | Oko kabelové příložkové 7585-10 50/10 | 0 | 10 | KS | 0
14 |  | 1009402 | [5 empty] | Vodič CYA 4 H07V-K zeleno-žlutá | 0 | 140 | M | 0
15 |  | 1012177 | [5 empty] | Drát zemnící FeZn 8 1kg=2,50m | 0 | 8 | KG | 0
16 |  | 1016637 | [5 empty] | Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá | 0 | 150 | M | 0
17 |  | 1047448 | [5 empty] | Svítidlo FUTURA 2.4ft PC Al 6400/840 42W IP66 | 0 | 17 | KS | 0
18 |  | 1062264 | [5 empty] | SVORKA WAGO 2273-205 5x2,5 ZLUTA | 0 | 100 | ks | 0
19 |  | 1122070 | [5 empty] | Závitová tyč 2078 M8 3M G | 0 | 8 | KS | 0
20 |  | 1201512 | [5 empty] | Svítidlo nouzové LED 1,2W ECONOMIC 3h IP65 svitící stále/při výpa | 0 | 5 | KS | 0
21 |  | 1211545 | [5 empty] | Vodič CYA 25 H07V-K zeleno-žlutá kruh | 0 | 20 | M | 0
22 |  | 1220707 | [5 empty] | Skříň pro hlavice M22-I1 plastová šedý kryt 1 otvor IP67 | 0 | 1 | KS | 0
23 |  | 1220717 | [5 empty] | Jednotka spínací M22-CK10 1/0 čelní upevnění bezšroubová | 0 | 3 | KS | 0
24 |  | 1220798 | [5 empty] | Svítidlo FUTURA 2.4ft PC Al 1F 5200/840 35W IP66 | 0 | 6 | KS | 0
25 |  | 1245256 | [5 empty] | Trubka ohebná 320N 21,2mm MONOFLEX 1416/1 světle šedá 100m | 0 | 30 | M | 0
26 |  | 1257495 | [5 empty] | Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben | 0 | 250 | M | 0
27 |  | 1257856 | [5 empty] | Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m | 0 | 150 | M | 0
28 |  | 1257871 | [5 empty] | Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m | 0 | 120 | M | 0
29 |  | 1258031 | [5 empty] | Kabel CYKY-J 5x 4 buben | 0 | 72 | M | 0
30 |  | 1258046 | [5 empty] | Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m | 0 | 145 | M | 0
31 |  | 1258049 | [5 empty] | Kabel CYKY-J 5x10 buben | 0 | 12 | M | 0
32 |  | 1480637 | [5 empty] | Variant+ spínač 5 sériový IP54 bílá | 0 | 4 | KS | 0
33 |  | 1685875 | [5 empty] | Trubka ohebná 750N FFKu-EM-F 20 šedá "Highspeed" /50m | 0 | 160 | M | 0
34 |  | 3039180 | [5 empty] | KMT M22-WRLK3-1/W Ovládací hlavice přepínače, prosvětlená 3p | 0 | 1 | KS | 0
35 |  | 4024772 | [5 empty] | Relé multifunkční s programem cyklování a zpožděný návrat v el. krabici | 0 | 14 | KS | 0
36 |  | 7122001 | [5 empty] | Sprej ochranný izolační gumoasfalt Scotch 1600 /400ml 3M | 0 | 1 | KS | 0
37 |  | 7202081 | [5 empty] | Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 s krytem | 0 | 2 | KS | 0
38 |  | 8933 | [5 empty] | KRYT OHYBOVÝ LHD 30X25 | 0 | 18 | ks | 0
39 |  | 8935 | [5 empty] | KRYT ROH VNITŘ. LHD30X25 | 0 | 18 | ks | 0
40 |  | KOPOS KRABICE IP66 | [5 empty] | KOPOS, č. KSK 100, KRABICE, IP66 (8595568919144) | 0 | 20 | ks | 0
Celkem za materiály:
| Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Dodávky zařízení (specifikace)
Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 01 | [5 empty] | Rozvaděč RVZT | 0 | 1 |  | 0
2 |  | 02 | [5 empty] | Vnitřní rámy rozvaděče RMS-2 včetně náplně | 0 | 1 |  | 0
Celkem za dodávky:
| Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Práce v HZS
Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | [7 empty] | Demontáž stávajícího zařízení | 0 | 32 | hod. | 0
2 | [7 empty] | Demontáž stávajících rámů rozvaděče RMS-2, označení vývodů | 0 | 40 | hod. | 0
3 | [7 empty] | Kontrolní měření el. příkonu kuchyně | 0 | 8 | hod. | 0
4 | [7 empty] | Koordinace profesí behěm stavby | 0 | 8 | hod. | 0
5 | [7 empty] | Napojení na stávající zařízení | 0 | 8 | hod. | 0
6 | [7 empty] | Revize elektro | 0 | 16 | hod. | 0
7 | [7 empty] | Rozpojení a zapojení technologického zařízení během montáže | 0 | 8 | hod. | 0
8 | [7 empty] | Stavební práce - průrazy, vysekání drážek, kapes | 0 | 16 | hod. | 0
9 | [7 empty] | Technická příprava, přemístění svítidel do 10 kusů mimo VZT | 0 | 8 | hod. | 0
10 | [7 empty] | Zkušební provoz | 0 | 8 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
| Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Vedlejší rozpočtové náklady
Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 01 | [5 empty] | Cestovné, úklid pracoviště | 0 | 1 |  | 0
2 |  | 02 | [5 empty] | Zakreslení skutečného stavu | 0 | 1 |  | 0
Vyplnit