DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Respirátory a jednorázové roušky“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

- OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

  - Informace o zadavateli

    - Zadavatel

| Název: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno |
| IČO: | 75030926 |
| DIČ: | CZ75030926, nejsme plátci DPH |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Jiří Knor Ph.D., ředitel ZZS SČK, p.o. |
| (dále jen „Zadavatel“) |

    - Kontaktní osoby za Zadavatele

| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech smluvních | Ing. Zuzana Ekrtová |
| --- | --- |
| Funkce: | ekonomický náměstek ZZS SČK, p.o. |
| Email: | zuzana.ekrtova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 618 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech technických | Bc. Pavel Tlustý, DiS. |
| Funkce: | náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání ZZS SčK |
| Email: | hlavnisestra@zachranka.cz |
| Tel.: | 731 137 167 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace: | Ing. Šárka Kehlová |
| Funkce: | referent veřejných zakázek |
| Email: | sarka.kehlova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 619 |

Dotaz č.1

Zadavatel požaduje účinnost bakteriální filtrace 99,5%. 
Bude zadavatel akceptovat nabídku ústenek s filtrací 98%?

Odpověď č.1

Zadavatel akceptuje dodání ústenek s filtrací min. 98%, v souladu s požadavkem normy EN 14683: typ IIR.

Nově dochází úpravě specifikace předmětu plnění pro část A  a část B následovně:

Část A – rouška jednorázová třívrstvá s gumičkou

- předpokládaný odběr 10.000 ks

- první dílčí objednávka 3.500 ks bude realizována do 30 dní od podpisu smlouvy

- lékařská třívrstvá ústenka s gumičkou proti virové infekci, která se skládá ze tří vrstev SB-MB-SB

- měkká voděodpuzující textilie

- antibakteriální filtrační účinnost min. 98%

- hypoalergenní

- třívrstvá konstrukce

- nosní výztuž

- odolná proti postřiku dle normy EN 14683: typ IIR

- gumičky měkké kulatá, které neřežou za ušima

Část B – rouška jednorázová třívrstvá s úvazky

- předpokládaný odběr 10.000 ks

- první dílčí objednávka 3.500 ks bude realizována do 30 dní od podpisu smlouvy

- lékařská třívrstvá ústenka s úvazky proti virové infekci, která se skládá ze tří vrstev SB-MB-SB

- měkká voděodpuzující textilie

- antibakteriální filtrační účinnost min. 98%

- hypoalergenní

- třívrstvá konstrukce

- nosní výztuž

- odolná proti postřiku dle normy EN 14683: typ IIR

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 10.6.2020 do 10:00 hodin.

Za ZZS SČK, dne 2.6.2020

____________________________

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

ředitel ZZS SČK