## Kryci list
_ | Nabídkový rozpočet
0 | Zakázka
1 ks | Číslo zakázky
| Zakázka | Oprava zařízení kotelny - předávací stanice tepla v budově
Klasifikace
Fáze
Komentář
Firmy
Typ Firmy
Uživatelé
| Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel
Rekapitulace
0 | Celkem (bez DPH) |  | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) |  | 0

## Zakazka
Výkaz výměr
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
Kompaktní předávací stanice tepla
[9 empty] | (bez MT, s regulátorem tlak. diference, s místním ovládáním, s vystrojeným rozdělovačem a sběračem tepla, s okruhy VZT na krajích R+S,s vodorovnou vstupní přírubou na okruhu ÚT, s úpravnou vody) | celek |  |  | 1 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | _ | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | Propojovací potrubí v PS tepla: |  | rozdělovačem a sběračem tepla, s okruhy VZT na krajích R+S, | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
Připojovací primární potrubí:
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP |  |  | uzavírací kulový kohout přivařovací DN50/PN16 | ks |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | SO_01 | 003
[5 empty] | 2 | SP |  |  | uzavírací kulový kohout přivařovacíDN10/PN16 | ks |  |  | 1 |  |  |  |  | DN10/PN16 |  | 1 ks | #VALUE! | #VALUE! |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 3 | SP |  |  | vypouštěcí kohout DN3/8“/PN16 | ks |  |  | 2 |  |  | DN3/8“/PN16 |  | 2 ks |  |  | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 4 | SP |  |  | návarek DN3/8“ | ks |  |  | 2 |  |  |  | DN3/8“ |  |  | 2 ks | #VALUE! | #VALUE! |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 5 | SUB |  |  | odvzdušňovací nádobka DN40/PN16 | ks |  |  | 2 |  |  |  | 2 ks |  |  |  | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 6 | SP |  |  | odvzdušňovací ventil DN3/8“ | ks |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 ks |  |  | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 7 | SP |  | 631311124 | trubkový ohyb krátký – 90o DN50/PN40 | ks |  |  | 6 |  |  |  | 6 ks |  |  |  | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 8 | SP |  | 631319196 | trubkový přechod přímý DN65/50/PN40 | ks |  |  | 2 |  |  | 2 ks |  |  |  |  | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 9 | SP |  | 631319012 | ocelová trubka bezešvá černá DN50 | m |  |  | 10 |  |  |  | 10 m |  |  |  | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 10 | SP |  | 631319183 | ocelová trubka bezešvá závitová DN3/8“ | m |  | závitová | 7 |  |  |  | DN3/8“ |  |  | 7 m | #VALUE! | #VALUE! |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 11 | SP |  | 631362021 | měřič tepla MULTIKAL -10 m3/hod. (dodá ČEZ-Tepl.,a.s.) DN40/PN16 | ks |  | 1 ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | SO_01 | 006
[5 empty] | 12 | SP |  |  | mezikus G2“x300mm | ks | 147.255 | 0 | 1 |  |  | 4e-05 | 4e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 13 | SP |  | 781413810 | závěs na DN 50 | ks |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.0157 | 0.0628 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 14 | SP |  | 771573810 | dělená izolace - minerální vlna do plechu | [7 empty] | 0 | 0.02722 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 15 | SP |  | 633811111 | těsnící, spojovací, svářecí materiál, chemické hmoždinky | [7 empty] | 0 | 0.002 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 16 | SP |  | 766691914 | syntetická barva základní, vrchní | [7 empty] | 0 | 0.024 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
Sekundární potrubí ÚT:
[5 empty] | 17 | SP |  | 979087213 | ocelová trubka bezešvá černá DN65 | m |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 18 | SP |  | 979084216 | ocelová trubka bezešvá černá DN3/8“ | m |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 19 | SP |  | 979084219 | příruba plochá DN65/PN6 | ks |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 20 | SP |  | 979082111 | trubkový ohyb krátký - 90o DN65/PN6 | ks |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 21 | SP |  | 979082121 | odvzdušňovací nádobka DN40/PN16 | ks |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 22 | SP |  | 979011111 | odvzdušňovací ventil DN3/8“ | ks |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 23 | SP |  | 979011121 | stropní závěs DN65 | ks |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 24 | SP |  | 979098231 | konzola, třmen na DN65 | ks |  |  | a 2 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 25 | SUB |  |  | dělená izolace - minerální vlna do plechu | [7 empty] | 0 | 0.39 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 26 | SUB |  |  | svářecí, pájecí, těsnící, spojovací materiál, chemické hmoždinky | [7 empty] | 0 | 0.189 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 27 | SP |  | 978013191 | syntetická barva základní, vrchní | [7 empty] | 0 | 0.066 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
Okruh TV a cirkulace:
[5 empty] | 28 | SP |  | 971033521 | ocelová trubka bezešvá závitová DN1“ | m |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 0.187 | 2.618 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 29 | SP |  | 771473810 | ocelová trubka bezešvá závitová DN3/8“ | m |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0.00325 | 0.00975 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 30 | SP |  | 965043321 | trubkový ohyb krátký - 90o DN1“ | ks |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 2.2 | 22 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 009
[5 empty] | 31 | SUB |  |  | odvzdušňovací nádobka DN40/PN16 | ks |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 32 | SUB |  |  | odvzdušňovací ventil DN3/8“ |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 33 | SUB |  |  | stropní závěs na DN1“ | ks |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 34 | SUB |  |  | izolace na potrubí na DN1“ | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 35 | SUB |  |  | svářecí, pájecí, těsnící, spojovací materiál, chemické hmoždinky | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 36 | SUB |  |  | syntetická barva základní, vrchní | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
Potrubí studené vody, doplňování, pojistné potrubí:
úpravna vody
[5 empty] | 37 | SUB |  |  | trubka PPR DN1/2“ | m |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 38 | SUB |  |  | tvarovky PPR, přechodky PPR-ocel DN1/2“ | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 39 | SUB |  |  | uzavírací kulový kohout DN1/2“ | ks |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 021
[5 empty] | 40 | SP |  |  | izolace potrubí na DN1/2“ | m |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 099
[5 empty] | 41 | SUB |  |  | stropní závěs na DN1/2“ | ks |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 42 | SUB |  |  | stropní závěs na DN1“ | ks |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 43 | SUB |  |  | ocelová trubka bezešvá závitová DN1“ | m |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 44 | SUB |  |  | trubkový ohyb krátký - 90o DN1“ | ks |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 45 | SUB |  |  | automatický odvzdušňovač DN1/2“ | ks |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 46 | SUB |  |  | návarek DN1/2“ | ks |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 721
[5 empty] | 47 | SUB |  |  | konopí, fermež | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 48 | SUB |  |  | svářecí, pájecí, těsnící, spojovací materiál, chemické hmoždinky | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 49 | SUB |  |  | syntetická barva základní, vrchní | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
Ostatní:
[5 empty] | 50 | SUB |  |  | demontáže nepotřebné technologie, demontáže ovládacích a řídících skříní | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 51 | SUB |  |  | příprava trasy pro čidlo venkovní teploty | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 52 | SUB |  |  | jištěný přívod do řídící a ovládací skříně | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 53 | SUB |  |  | zapojení spínání čerpadel na rozdělovači obou jednotek VZT mimo řídící skříň KPS | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722
[5 empty] | 54 | SUB |  |  | elektrické přepojení stávajícího cirkulačního čerpadla TV do řídící skříně KPS | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | SO_01 | 722