Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky

- rozměry a množství jsou orientační, doporučujeme zaměření na místě

- Práce zednické

Demontáž stávajícího potrubí, odboček, rozřezání v šachtě	20 m

Bourání příček z pálených cihel					20 m2

Vybourání prostupů ve stoupačce - železobeton	 		 6 m2

Demontáž a montáž WC						5x

Zazdění otvorů v příčkách						20 m2

Zabetonování prostupů ve stoupačkách				6 m2

Příčky z tvárnic/cihel (dodávka a montáž)				15 m2

Omítka stěn tenkovrstvá (dodávka a montáž)			24 m2

Štuk na stěnách sanační (dodávka a montáž)			24 m2

Oprava obkladů							12 m2

Malba – bílení, úklid

Odvoz a uskladnění suti a vybouraných hmot			14 t

Přesun stavebních hmot včetně nošení				8 t

- Dodávka a montáž vodoinstalačního materiálu

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm				20 m

Odbočka HTDA dvojitá D 110/110/110 mm 87,5° PP		6 ks

Koleno HTB D 110 mm 30° PP					6 ks

Kus čisticí HTRE D 110 mm PP					1 ks

Hlavice přivětrávací ABS DN 75 mm I = 90 mm			1 ks

Redukce nesouosá HTR DN 100/70 mm PP			1 ks

Redukce nesouosá HTR DN 70/50	mm PP			1 ks

Koleno HTB D 70 mm 30°PP						6 ks

Přesuvka HTU D 75 mm PP						6 ks

Přesuvka HTU D 110 mm PP					6 ks

Odvětrací hlavice, čisticí kusy, upevňovací materiál

- Oprava WC po výměně stoupaček

Odstranění stávajícího obkladu a omítek

Nové omítky + obklad	y						9 m2

Dlažba									2 m2

Dvířka a mřížka (nerez)

Malba – bílení, úklid