DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Rukavice“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Informace o zadavateli

Zadavatel

| Název: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno |
| IČO: | 75030926 |
| DIČ: | CZ75030926, nejsme plátci DPH |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel ZZS SčK, p.o. |
| (dále jen „Zadavatel“) |

Kontaktní osoby za Zadavatele

| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech smluvních | Ing. Zuzana Ekrtová |
| --- | --- |
| Funkce: | ekonomický náměstek ZZS SČK, p.o. |
| Email: | zuzana.ekrtova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 618 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech technických | Bc. Pavel Tlustý, DiS. |
| Funkce: | náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání ZZS SčK |
| Email: | hlavnisestra@zachranka.cz |
| Tel.: | 731 137 167 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace: | Mgr. Lucie Fričová |
| Funkce: | asistentka ekonom. náměstka – finanční referent |
| Email: | Lucie.fricova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 628 |

Zadavatel vypouští z bodu 1.2.3 Předmět plnění Veřejné zakázky Část B: Vyšetřovací rukavice:

- Mediánová síla při přetržení: min. 9,0 N

- Tloušťka prostředního prostu: 0,09 mm +/- 0,01 mm

- Tloušťka dlaně: 0,06 – 0,1 mm   +/- 0,01 mm

- Tloušťka manžety: 0,04 – 0,08 mm  +/- 0,01 mm

- baleno po S – L 200 ks v dávkovací krabici, vel. XL po 170 ks v dávkovací krabici

Nově specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Části B: vyšetřovací rukavice vypadá následovně:

- nepudrované

- nesterilní

- jednorázové

- obouruké

- odolnost proti oděru a protržení

- materiál – nitril

- skladovací životnost min. 60 měsíců od dodání

- návod na krabici v českém jazyce

- prohlášení o shodě

- Označení produktu CE dle Směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS

- Označení produktu CE dle Směrnice o osobních ochranných prostředcích 2016/425

- výrobek musí splňovat normu EN 455 – části 1; 2; 3 ;4

- výrobek musí splňovat normu EN 420

- výrobek musí být testován dle EN 374 – části 1;2;4

- výrobek musí být testován dle EN 16523 – část 1

- výrobek musí být testován dle EN ISO 374 – část 5

- AQL – 1.0

- záruka min. 24 měsíců

- podmínkou nabídky je dodání nejpozději do 21 dnů od objednání.

- první dílčí objednávka 80 000 ks od každé velikosti bude realizována do 30 dní od podpisu smlouvy

Zadavatel zároveň upozorňuje na možnost podat nabídku pouze na jednu část této veřejné zakázky.

Zadavatel se zároveň rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 10. července 2020.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Za ZZS SčK, dne 29. 6. 2020

____________________________

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

ředitel ZZS SčK