Příloha č. 4

Specifikace požadavků k zadávacímu řízení

„Rekonstrukce učebny č. 322“.

- Rekonstrukce a oprava stěn (105 m2) - stržení dřevěného obložení, demontáž elektroinstalace, oprava struktury stěn (, škrabání, lepidlo, perlinka), štukování, penetrace, výmalba

- Výmalba stropu (60 m2)

- Nátěr topných těles a „stoupaček“

- Sanita – demontáž stávající a montáž nové (umyvadlo, obklad, baterie)

- Nátěr dveří a zárubní

- Demontáž stávající podlahové krytiny (60 m2) – broušení, vysátí

- Samonivelační stěrka s vláknem a položení nové podlahové krytiny se sokly

- Nakládka, odvoz a ekologická likvidace směsného odpadu mimo staveniště

- Konečný úklid

Požadujeme - záruku 36 měsíců na všechny provedené práce a na dodávané výrobky doloženou a potvrzenou lhůtu výrobcem, či dodavatelem

Prostory zadavatele lze navštívit v době po-pá, 8,00 – 14,00 hodin po předchozí domluvě a na místě specifikovat a sepsat rozměry, barevné provedení omítky a další požadavky stran