Technická specifikace

Název akce: „III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací - aktualizace DÚR, DSP“

Místo realizace akce:

Obec Sedlec okres Praha-východ, Středočeský kraj.

Základní popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je aktualizace projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí DÚR a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení DSP akce „III/0083 a III/0084, rekonstrukce komunikací“. Aktualizace dokumentace spočívá v návrhu nové dešťové kanalizace, která by propojila již navržený systém odvodnění silnice III/0083 s obecní nádrží, která bude sloužit k retenci dešťové vody. Do DÚR a DSP opravy silnice je tedy nutné zpracovat a zkoordinovat s ostatními stavebními objekty návrh dešťové kanalizace – předpokládá se řad DN 250 v délce asi 60 m a řad DN 300 v délce asi 100 m. Dále je nutné navrhnout i úpravy projektu obecní nádrže v rozsahu nezbytném pro napojení obou kanalizačních řadů na vtokový objekt nádrže. Obecní nádrž má již platné stavební povolení a většina zemních prací je již provedena.

Navržené řešení reflektuje stanoviska orgánů životního prostředí a správce dotčené vodoteče,  jejichž požadavkem je nenavyšovat množství dešťových vod odváděné uličními vpustmi oproti současnému stavu a likvidace dešťových vod primárně v místě stavby.

Předpokládaná hodnota VZ: 395 000,00 Kč bez DPH

Termíny plnění:

Čistopis DÚR – do 1 měsíce od podpisu smlouvy

Čistopis DSP – do 1 měsíce od podpisu smlouvy

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Martin Dvořák, tel.: 702 242 719, email: martin.dvorak@ksus.cz